	1
	2
	3
	4



	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	"_____" ______________ 20___ г.

	
	

	Ремонт лестничной клетки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57

	(наименование стройки)

	Ремонт левой лестничной клетки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57

	(наименование объекта)

	Ведомость объемов работ №2

	Ремонт лестничной клетки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Потолки

	1
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,5893

	2
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0418403

	3
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (высота помещения 4,5м, потолок)
	100 м2 горизонтальной пр
	0,5893

	4
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	3,24115

	Стены

	5
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м
	0,3759

	6
	Строительный мусор
	т
	0,233058

	7
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (демонтаж)
	100 м
	0,075

	8
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	9
	Камеры видеонаблюдения: внутренняя (демонтаж)
	10 шт
	0,3

	10
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	11
	Установка уголков ПВХ на клее (демонтаж профиля с откосов)
	100 м
	0,3056

	12
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	1,4006

	13
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 
	100 м2
	0,7773

	14
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,00619

	15
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (выравнивание стен под плитку)
	100 м2
	0,7773

	16
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,173723

	17
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,7773

	18
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,2914875

	19
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм
	м2
	77,73

	20
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,038865

	21
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,6233

	22
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,529805

	23
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	12,47

	24
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,6233

	25
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,018699

	26
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	12,466

	27
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (ранее демонтированная)
	100 м
	0,075

	28
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	29
	Камеры видеонаблюдения: внутренняя (ранее демонтированные)
	10 шт
	0,3

	30
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	31
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,3056

	32
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	3,056

	Погрузка и вывоз строительного мусора

	33
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,233058

	34
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
	т груза
	0,233058

	35
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
	1т груза
	0,233058

	

	Составил:
	
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	
	



2
2 Стр.


