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Приложение № 1

к электронной версии контракта

                                                                                                                                        по закупке №     

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка светильников светодиодных
ИКЗ: 261532110063053210100100180000000244  
             1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Предметом закупки являются поставка светильников светодиодных (далее-товар) для нужд УФНС России по Новгородской области (далее - Заказчик).
1.2. Место поставки товара: 173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская д.17, к.1. 

1.3. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта
            1.4. Требования к качеству и безопасности товара:
          Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении) и соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, нормативам и правилам, установленным для данного вида товара. На Товаре не должно быть механических повреждений.

            1.5. Гарантийные обязательства: срок гарантии – не менее 60 месяцев.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует настоящему Описанию объекта закупки, а также свободен от недостатков, дефектов Товара, материалов и изготовления (производства).

Гарантийные обязательства подразумевают замену за счет Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными при поставке и установке недостатками, дефектами Товара, материалов и изготовления (производства), не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

Все затраты по замене товара несет Поставщик.

Отсчет гарантийного срока на поставленный Товар начинается с даты подписания заказчиком товарной накладной или УПД. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, дефектов в поставляемом Товаре, выявленных в течение гарантийного срока.

Продолжительность гарантийной замены Товара не должна превышать

5 (пяти) дней с даты письменного обращения Заказчика.

            2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам используемого Товара 
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование товара по КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код позиции в соответствии

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
	КТРУ

	1.
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	           ШТ.
	 62
	27.40.25.123
	27.40.25.123-00000004

	Примерный образец
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Таблица 2

	Наименование товара
	Описание (характеристики) объекта закупки
	Инструкция участнику закупки по заполнению характеристик предлагаемого к поставке товара 

	
	Наименование характеристики из КТРУ
	Значение характеристики
	

	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	Вид светильника
	Потолочный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Индекс цветопередачи
	≥ 80  и  < 90
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Коррелированная цветовая температура, max, кельвин
	≤ 4500
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Коррелированная цветовая температура, min, кельвин
	≥ 3500
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Мощность, ватт
	> 35  и  ≤ 40
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Световой поток, люмен
	> 4000  и  ≤ 5000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Высота светильника, мм
	≥ 20 и < 40
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Длина светильника, мм
	≥ 500 и < 600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Ширина светильника, мм
	≥ 500 и < 600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Крепления в комплекте
	да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.95
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Материал рассеивателя
	Полистирол
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Тип кривой силы света
	Косинусная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


  Участник закупки указывает в составе заявки характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, позволяющим определить соответствие установленным заказчиком требованиям к товару (таблица 2 настоящего описания объекта закупки) в любой удобной для участника закупке форме, например, в форме прикрепленного файла.

   Несоответствие установленным Заказчиком характеристик, будет являться поводом для отклонения заявки участника закупки.
	            От Заказчика: 
             ______________________(               )

                (подписано электронно)
	                      От Поставщика: 
______________  (                      )

                       (подписано электронно)
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