Приложение № 1

к государственному контракту

от «___» _____________ 2026 г.

№ ________________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Владикавказского филиала

ФГКУ Росгранстрой

___________________ Р.Ф. Джеранов

«_____»_______2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Сведения о закупке

| №п/п | Наименование объекта закупки | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и монтаж ограждающих конструкций и баннеров на территории МАПП Нижний Зарамаг для нужд Владикавказского филиала ФГКУ Росгранстрой | 125/ 213 | пог.м/м2 |

- Адрес выполнения работ

| ВПП Владикавказ | Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, р-н. Алагирский, МАПП Н.Зарамаг. Кадастровый номер 15:07:0040105:3. |
| --- | --- |

- Требования к производству работ

- Все работы, указанные в описи работ, должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими СНиП, СП, ГОСТ, и другими нормативными документами:

| Наименование показателя | Нормативные документы |
| --- | --- |
| Требования, предъявляемые ко всему комплексу работ | Работы выполняются в соответствии с: Градостроительный кодекс РФ; ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические требования»; СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменением № 1). |

- Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами, с использованием его оборудования и инструмента. Закупка и доставка на строительную площадку всех необходимых строительных материалов, конструкций, оборудования, строительной техники, инструмента производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Для выполнения специализированных работ допускается привлечение субподрядных организаций, по согласованию с государственным заказчиком.

- Все используемые Подрядчиком в производстве работ строительные машины, механизмы, инструменты, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

- Подрядчик обязан:

- до начала производства работ, не позднее 3-х рабочих дней со дня заключения контракта, предоставить списочный состав работников и автотранспорта, занятого на производстве работ, для оформления пропусков на территорию до начала производства работ представителям обособленных отделений;

- обеспечить соблюдение установленного Государственным заказчиком порядка доступа сотрудников и технических средств на объекты, соблюдения персоналом Подрядчика установленных правил и требований техники безопасности, а также порядка вноса и выноса материальных ценностей на объекты и из них;

- соблюдать внутренний распорядок работы пункта пропуска;

- обеспечить персонал необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;

- соблюдать чистоту на всей территории, охваченной ремонтом, вывозить строительный мусор, исключить складирование, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения, не охваченные ремонтными работами;

- при выполнении работ выполнять требования действующих строительных норм и правил, правил пожарной безопасности и электробезопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов;

- нести ответственность за сохранность материалов, изделий и результатов выполненных работ до подписания документа о приёмке выполненных работ, а также за соблюдение правил и норм охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности на объекте при выполнении работ;

- При исполнении государственного контракта Государственный заказчик не предоставляет подрядчику бытовые, складские и иные помещения.

- Государственный заказчик может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с объекта любого лица, которое, по мнению Государственного заказчика, нарушает дисциплину либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.

- Подрядчик принимает в течение 2 рабочих дней (но не позднее трех рабочих дней с даты направления Государственным заказчиком акта) с момента начала работ по Контракту, предусмотренного Графиком выполнения работ.

- На проведение работ с повышенной опасностью уполномоченным лицом подрядной организации должен быть выдан наряд-допуск до начала производства этих работ в соответствии с действующим законодательством в области охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, исправления в тексте не допускаются.

- На период выполнения работ на объекте, до начала производства работ, Подрядчик должен закрепить ответственное лицо приказом подрядной организации и предоставить Государственному заказчику копию приказа в письменной форме в течение 2-х рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

- Подрядчик по окончании работ должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы в течение 3 (трех) календарных дней со дня сдачи-приемки выполненных работ.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет государственного контракта, до приемки этого результата работ Государственным заказчиком, несет Подрядчик.

- Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием и условиями Государственного контракта.

- В случае непреднамеренного повреждения имущества подрядчик за свой счет восстанавливает (ремонтирует) поврежденное имущество.

- Требования к качеству материалов.

- Материалы и оборудование, используемые при проведении работ, должны соответствовать ГОСТ, ТУ, документам, подтверждающим соответствие этих материалов нормативным требованиям (сертификат или декларация соответствия).

- Предлагаемые к монтажу изделия и оборудование должны быть новыми (изделия и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не находившиеся ранее в эксплуатации, не имевшие дефектов изготовления).

4. Срок выполнения работ.

- Срок выполнения работ – в течении 10 дней с даты заключения Контракта. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

5.  Гарантия качества работ.

- Работа считается выполненной после принятия ее Государственным заказчиком и передачи полного комплекта исполнительной документации.

- Подрядчик гарантирует соответствие результата выполненных работ, составляющего предмет государственного контракта, требованиям настоящего технического задания, возможность эксплуатации результата работ на протяжении 3 лет с даты подписания Документа о приемке работ в ЕИС.

- Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

- Датой начала исчисления Гарантийного срока является дата подписания Документа о приёмке, предусмотренного ч.7 ст.94 44-ФЗ, с приложением в обязательном порядке документов, указанных в настоящем Техническом задании и Контракте.

- Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

- В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий, указанных в настоящем техническом задании, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в государственном контракте использования, либо при отсутствии в государственном контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

- Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Государственному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков, сверх суммы неустойки (пени, штрафы).

- Подрядчик, предоставивший материалы для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

- Любой ущерб, причиненный Подрядчиком Государственному заказчику, возмещается в полном объеме, сверх суммы неустойки (пени, штрафы), в срок, установленный Государственным заказчиком.

- Недостатки (дефекты), обнаруженные в течение выполнения работ и гарантийного срока, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в сроки, установленные Государственным заказчиком.

6.  Состав работ

Ограждения свариваются из стальных профильных труб сечением 40*25*1,5 мм, 25*25*1,5 мм и арматуры  AIII d18мм. Длина ограждений – 125 м.пог. Ограждения закрываются баннерной тканью плотностью 440 гр/м2 с полноцветной печатью с разрешением 720 dpi. На баннерную ткань наносится полноцветная широкоформатная печать разрешением 720 dpi сольвентными чернилами.  Общий объем печати на баннерной ткани - 213 м2.  По периметру баннеров ставятся люверсы на расстоянии 300 мм друг от друга для крепления баннеров к ограждению с помощью нейлоновых хомутов-стяжек.

7.  Графические приложения