Техническое задание

1. Предмет закупки: Оказание услуг по ремонту лифтового оборудования                         (Удмуртская Республика).

2. Заказчик: Федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания услуг:

Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 (далее - Объект).

4. Срок и график оказания услуг:

Дата начала исполнения контракта (оказания услуг): с даты заключения Контракта.

Дата окончания оказания услуг: по 30.09.2026 (включительно). Возможно досрочное оказание услуг.

График оказания услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12:00 до 12:48, суббота и воскресенье – выходные дни (время - г. Ижевск).

В случае, если в ходе оказания услуг проводятся мероприятия, мешающие сотрудникам Заказчика исполнять свои служебные обязанности, то Исполнитель по согласованию с Заказчиком обязан оказывать услуги в нерабочее время, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень и объем оказываемых услуг:

Объем оказываемых услуг: 1 усл. ед. – Оказание услуг по ремонту лифтового оборудования (Удмуртская Республика).

Характеристики лифтового оборудования, подлежащего ремонту, указаны в Таблице № 1.

Перечень и периодичность оказываемых услуг указаны в Таблице № 2.

Перечень материалов, используемых при оказании услуг, указан в Таблице № 3.

Характеристики лифтового оборудования, подлежащего ремонту

Таблица № 1

| № п/п | Модель лифта, производитель | Тип | Грузоподъемность, кг | Заводской номер | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛП-348Д, ОАО «Карачаровский механический завод» | Пассажирский | 1000 | 19146 | Январь 2003 | 2005 | 1 |

Перечень и периодичность оказываемых услуг

Таблица № 2

| № п/п | Перечень оказываемых услуг | Периодичность оказываемых услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старых пускателей – линейного и главного привода (маркировка всех проводов, подходящих к пускателю; отсоединение силовых кабелей и проводов цепи управления; демонтаж) | один раз за период действия Контракта |
| 2 | Установка новых пускателей - линейного и главного привода (монтаж новых пускателей и контактных приставок; очистка наконечников проводов от окисления) |  |
| 3 | Подключение (присоединение проводов согласно схеме или маркировке; обеспечение надежной затяжки клемм и винтовых соединений) |  |
| 4 | Проверка и пуск (проверка правильности подключения; снятие блокировок; включение питания; тестирование работы лифта (пуск/остановка, в режиме из машинного помещения, в режиме «Нормальная работа», и т.д.)) |  |

Перечень материалов, используемых при оказании услуг

Таблица № 3

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель электромагнитный | Назначение: линейный; Вид: спаренный (реверсивный); Ток: переменный; Климатическое исполнение: УХЛ4; Класс износостойкости: А; Напряжение катушки управления: 110 В; Исполнение вспомогательных контактов: 2з+2р; Способ установки: DIN-рейка | шт. | 1 |
| 2 | Пускатель электромагнитный | Назначение: главного привода; Ток: переменный; Климатическое исполнение: УХЛ4; Класс износостойкости: А; Напряжение катушки управления: 110 В; Исполнение вспомогательных контактов: 1з+1р; Способ установки: DIN-рейка | шт. | 1 |
| 3 | Приставка контактная | Назначение: для установки на пускатели (контакторы); Количество контактов: 2з+2р; Климатическое исполнение: УХЛ4; Способ монтажа: защелки | шт. | 2 |

Материалы и запасные части, используемые при оказании услуг, должны быть качественными, новыми, не должны ранее быть в эксплуатации, не должны быть восстановленными и не должны иметь дефектов.

Материалы, не учтенные в Таблице № 3, но необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно за свой счет, и согласовываются с Заказчиком. Заказчик дополнительных затрат не несет.

Оказание услуг должно производиться с использованием принадлежащих Подрядчику расходных материалов и оборудования, необходимых для достижения качественного результата оказания услуг.

6. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным характеристикам при оказании услуг:

До начала оказания Услуг на Объекте Исполнитель должен:

согласовать с Заказчиком дату оказания Услуг;

предоставить копию приказа о назначении лица ответственного за безопасную организацию работ на Объектах Заказчика;

предоставить письмо с указанием письменного списка работников Подрядчика, направляемых для оказания услуг с указанием должностей и квалификации работников;

предоставить копии протоколов (удостоверений) проверки знания требований охраны труда;

Назначенное ответственное лицо должно постоянно присутствовать и осуществлять контроль за оказанием услуг на объекте до полного исполнения обязательств и подписания документа о приемке.

Подрядчик при необходимости, по предварительному согласованию с Заказчиком, должен самостоятельно и (или) за свой счет демонтировать и смонтировать обратно оборудование и конструкции, мешающие оказанию услуг, без повреждения.

Подрядчик должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику в ходе оказания услуг на объекте.

Подрядчик должен немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг;

-  иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказанных услуг либо создают невозможность их завершения в срок.

В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Подрядчиком к оказанию услуг иностранных граждан, к Списку сотрудников Подрядчика прикладывается заверенная в установленном порядке копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Список сотрудников Подрядчика подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Подрядчиком на предмет соответствия действующему на территории Заказчика (в отношении Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике), находящегося по адресу: г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, 8).

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- «СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»;

- Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;

- «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- иными нормативными документами, имеющими отношение к данному виду работ, или документами, их заменяющими или дополняющими.

7. Требования к безопасности оказания услуг:

## Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.

## Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для оказания услуг (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.

## Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения.

## Настоящие требования распространяются на субподрядные организации, привлеченные Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субподрядными организациями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения.

## В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель обязан до начала ими оказания услуг письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субподрядными организациями.

## Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:

## - соответствующей квалификации;

## - прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;

## - не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению соответствующих работ.

## Исполнитель обязуется обеспечить работников:

## - исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими оказываемым услугам;

## - исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера выполняемых работ;

## - аптечками первой помощи пострадавшим;

## - первичными средствами пожаротушения.

## Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:

## а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию работ на территории Заказчика;

## б) письмо с указанием поименного списка работников Подрядчика, направляемых для оказания услуг, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное производство работ (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ;

## в) копии протоколов проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию работ, лиц, ответственных за безопасное производство работ, работников, заявленных на оказание услуг на территории Заказчика;

## Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, оказывающих услуги на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.

## Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими оказание соответствующих услуг на территории Заказчика (инструкции по охране труда, проект оказания услуг, план производства работ на высоте, технологические карты и т.п.).

## Исполнитель согласует с Заказчиком схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);

## В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование, машины, спецтехника, используемые Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.

## В целях организации и безопасного оказания услуг уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме Приложения № 1.

## Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

## Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:

## - выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска;

## - выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем;

## - прекращать оказание услуг персоналом, который оказывает услуги в зоне действия акта-допуска без разрешения подрядной организации.

## Исполнитель определяет:

## - границы опасных зон на время оказание услуг по действию опасных факторов на территории;

## - рабочие места, на которых осуществляется оказание услуг по наряду-допуску;

## - места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.

## На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Исполнителем должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

## Исполнитель:

## - обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны оказания услуг;

## - организует уборку зоны после оказания услуги;

## Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту оказания услуг для проверки хода оказания услуг, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении услуг по контракту, оказываемых на территории Заказчика.

## Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субподрядными организациями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

## В случае возникновения аварийной ситуации в зоне оказания услуг, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку оказания услуг, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.

## Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.

## При выполнении работ обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.

## При выполнении оказании услуг на объекте Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.

## Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к выполнению работ. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к качеству оказания услуг:

Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому виду услуг. Услуги выполняются в соответствии с нормами и техническими условиями, предусмотренными заводом-изготовителем.

9. Требования к гарантийному сроку оказанных услуг:

Подрядчик должен гарантировать, что оказанные услуги будут соответствовать требованиям Заказчика.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 3 (три) месяца с даты подписания обеими сторонами документа о приемке оказанных услуг. Исполнитель гарантирует возможность безотказной, безопасной и эффективной работы лифтового оборудования на протяжении гарантийного срока на оказанные услуги.

Гарантия качества оказанных услуг распространяется на все оказанные услуги.

Если в период гарантийного срока будут обнаружены недостатки в оказанных услугах, Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет и (или) своими силами. При этом Заказчиком составляется акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, который передается Подрядчику. Подрядчик обязан устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в срок, указанный в акте. Гарантийный срок на оказанные услуги в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Гарантийный срок на установленные материалы составляет 1 (один) год. В случае, если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, больше гарантийного срока, установленного Контрактом, Подрядчик обязан удовлетворить требование Заказчика в пределах гарантийного срока, установленного изготовителями материалов.

Приложение № 1

к Техническому заданию

| АКТ-ДОПУСК для выполнения работ (оказания услуг) на территории _____________________________________________________________ (наименование) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «__» ____________ 2026 г. |  |
| (место составления) |  |  | (дата) |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |
| и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг) |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о нижеследующем. Заказчик предоставляет объект (участок, территорию) |  |  |  |  |
| (наименование объекта, участка, территории) |  |  |  |  |
| ограниченный координатами |  |  |  |  |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |  |  |  |
| для выполнения на нем |  |  |  |  |
| (наименование работ, услуг) |  |  |  |  |
| под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок: |  |  |  |  |
| начало «__» ____________ 2026 г. окончание «__» ____________ 2026 г. |  |  |  |  |
| До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (перечисляются в том числе мероприятия по подготовке рабочих мест) | Дата и время выполнения мероприятия |  | ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |

| Представитель Заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель Исполнителя |  |
|  | (подпись) |