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Техническое задание

1. Предмет закупки: Оказание услуг по ремонту лифтового оборудования                         (Удмуртская Республика).

2. Заказчик: Федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания услуг:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 (далее - Объект).

4. Срок и график оказания услуг:
Дата начала исполнения контракта (оказания услуг): с даты заключения Контракта.
Дата окончания оказания услуг: по 30.09.2026 (включительно). Возможно досрочное оказание услуг.
График оказания услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12:00 до 12:48, суббота и воскресенье – выходные дни (время - г. Ижевск).
В случае, если в ходе оказания услуг проводятся мероприятия, мешающие сотрудникам Заказчика исполнять свои служебные обязанности, то Исполнитель по согласованию с Заказчиком обязан оказывать услуги в нерабочее время, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда. 

5. Перечень и объем оказываемых услуг:
Объем оказываемых услуг: 1 усл. ед. – Оказание услуг по ремонту лифтового оборудования (Удмуртская Республика).
Характеристики лифтового оборудования, подлежащего ремонту, указаны в Таблице № 1.
Перечень и периодичность оказываемых услуг указаны в Таблице № 2.
Перечень материалов, используемых при оказании услуг, указан в Таблице № 3.

Характеристики лифтового оборудования, подлежащего ремонту
Таблица № 1
	№
п/п
	Модель лифта, производитель
	Тип
	Грузоподъемность, кг
	Заводской номер
	Год изготовления
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во, шт.

	1
	ЛП-348Д, ОАО «Карачаровский механический завод»
	Пассажирский
	1000
	19146
	Январь 2003
	2005
	1



Перечень и периодичность оказываемых услуг
Таблица № 2
	№
п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность оказываемых услуг

	1
	Демонтаж старых пускателей – линейного и главного привода (маркировка всех проводов, подходящих к пускателю; отсоединение силовых кабелей и проводов цепи управления; демонтаж)
	один раз за период действия Контракта

	2
	Установка новых пускателей - линейного и главного привода (монтаж новых пускателей и контактных приставок; очистка наконечников проводов от окисления)
	

	3
	Подключение (присоединение проводов согласно схеме или маркировке; обеспечение надежной затяжки клемм и винтовых соединений)
	

	4
	Проверка и пуск (проверка правильности подключения; снятие блокировок; включение питания; тестирование работы лифта (пуск/остановка, в режиме из машинного помещения, в режиме «Нормальная работа», и т.д.))
	



Перечень материалов, используемых при оказании услуг
Таблица № 3
	№
п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Пускатель
электромагнитный
	Назначение: линейный;
Вид: спаренный (реверсивный);
Ток: переменный;
Климатическое исполнение: УХЛ4;
Класс износостойкости: А;
Напряжение катушки управления: 110 В;
Исполнение вспомогательных контактов: 2з+2р;
Способ установки: DIN-рейка
	шт.
	1

	2
	Пускатель
электромагнитный
	Назначение: главного привода;
Ток: переменный;
Климатическое исполнение: УХЛ4;
Класс износостойкости: А;
Напряжение катушки управления: 110 В;
Исполнение вспомогательных контактов: 1з+1р; Способ установки: DIN-рейка
	шт.
	1

	3
	Приставка контактная
	Назначение: для установки на пускатели (контакторы);
Количество контактов: 2з+2р;
Климатическое исполнение: УХЛ4;
Способ монтажа: защелки
	шт.
	2



Материалы и запасные части, используемые при оказании услуг, должны быть качественными, новыми, не должны ранее быть в эксплуатации, не должны быть восстановленными и не должны иметь дефектов.
Материалы, не учтенные в Таблице № 3, но необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно за свой счет, и согласовываются с Заказчиком. Заказчик дополнительных затрат не несет.
Оказание услуг должно производиться с использованием принадлежащих Подрядчику расходных материалов и оборудования, необходимых для достижения качественного результата оказания услуг.

6. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным характеристикам при оказании услуг:
До начала оказания Услуг на Объекте Исполнитель должен:
согласовать с Заказчиком дату оказания Услуг;
предоставить копию приказа о назначении лица ответственного за безопасную организацию работ на Объектах Заказчика;
предоставить письмо с указанием письменного списка работников Подрядчика, направляемых для оказания услуг с указанием должностей и квалификации работников;
предоставить копии протоколов (удостоверений) проверки знания требований охраны труда;
Назначенное ответственное лицо должно постоянно присутствовать и осуществлять контроль за оказанием услуг на объекте до полного исполнения обязательств и подписания документа о приемке.
Подрядчик при необходимости, по предварительному согласованию с Заказчиком, должен самостоятельно и (или) за свой счет демонтировать и смонтировать обратно оборудование и конструкции, мешающие оказанию услуг, без повреждения.
Подрядчик должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику в ходе оказания услуг на объекте.
Подрядчик должен немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении: 
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг;
-  иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказанных услуг либо создают невозможность их завершения в срок.
В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Подрядчиком к оказанию услуг иностранных граждан, к Списку сотрудников Подрядчика прикладывается заверенная в установленном порядке копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Список сотрудников Подрядчика подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Подрядчиком на предмет соответствия действующему на территории Заказчика (в отношении Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике), находящегося по адресу: г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, 8).

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
-  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 
- Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; 
- «СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»;  
- Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;  
- Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;  
- «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; 
- иными нормативными документами, имеющими отношение к данному виду работ, или документами, их заменяющими или дополняющими.

7. Требования к безопасности оказания услуг:
Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.
Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для оказания услуг (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.
Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения.
Настоящие требования распространяются на субподрядные организации, привлеченные Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субподрядными организациями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения. 
В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель обязан до начала ими оказания услуг письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субподрядными организациями. 
Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:
- соответствующей квалификации;
- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;
- не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению соответствующих работ.
Исполнитель обязуется обеспечить работников:
- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими оказываемым услугам;
- исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера выполняемых работ;
- аптечками первой помощи пострадавшим;
- первичными средствами пожаротушения.
Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:
а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию работ на территории Заказчика;
б) письмо с указанием поименного списка работников Подрядчика, направляемых для оказания услуг, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное производство работ (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ; 
в) копии протоколов проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию работ, лиц, ответственных за безопасное производство работ, работников, заявленных на оказание услуг на территории Заказчика;
Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, оказывающих услуги на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.
Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими оказание соответствующих услуг на территории Заказчика (инструкции по охране труда, проект оказания услуг, план производства работ на высоте, технологические карты и т.п.).
Исполнитель согласует с Заказчиком схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);
В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование, машины, спецтехника, используемые Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.
В целях организации и безопасного оказания услуг уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме Приложения № 1. 
Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.
Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:
- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска; 
- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем; 
- прекращать оказание услуг персоналом, который оказывает услуги в зоне действия акта-допуска без разрешения подрядной организации.
Исполнитель определяет:
- границы опасных зон на время оказание услуг по действию опасных факторов на территории;
- рабочие места, на которых осуществляется оказание услуг по наряду-допуску;
- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.
На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Исполнителем должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.
Исполнитель:
- обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны оказания услуг;
- организует уборку зоны после оказания услуги;
Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту оказания услуг для проверки хода оказания услуг, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении услуг по контракту, оказываемых на территории Заказчика. 
Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субподрядными организациями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
В случае возникновения аварийной ситуации в зоне оказания услуг, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку оказания услуг, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.
Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.
	При выполнении работ обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.
При выполнении оказании услуг на объекте Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.
Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к выполнению работ. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к качеству оказания услуг:
Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому виду услуг. Услуги выполняются в соответствии с нормами и техническими условиями, предусмотренными заводом-изготовителем.

9. Требования к гарантийному сроку оказанных услуг:
Подрядчик должен гарантировать, что оказанные услуги будут соответствовать требованиям Заказчика.
Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 3 (три) месяца с даты подписания обеими сторонами документа о приемке оказанных услуг. Исполнитель гарантирует возможность безотказной, безопасной и эффективной работы лифтового оборудования на протяжении гарантийного срока на оказанные услуги.
Гарантия качества оказанных услуг распространяется на все оказанные услуги.
Если в период гарантийного срока будут обнаружены недостатки в оказанных услугах, Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет и (или) своими силами. При этом Заказчиком составляется акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, который передается Подрядчику. Подрядчик обязан устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в срок, указанный в акте. Гарантийный срок на оказанные услуги в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Гарантийный срок на установленные материалы составляет 1 (один) год. В случае, если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, больше гарантийного срока, установленного Контрактом, Подрядчик обязан удовлетворить требование Заказчика в пределах гарантийного срока, установленного изготовителями материалов.
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	АКТ-ДОПУСК
для выполнения работ (оказания услуг) на территории 
_____________________________________________________________
(наименование)

	
	
	«__» ____________ 2026 г.

	(место составления)
	
	(дата)

	

	(наименование объекта)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика,

	

	(фамилия, инициалы, должность)

	и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг)

	

	(фамилия, инициалы, должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем.
Заказчик предоставляет объект (участок, территорию)


	(наименование объекта, участка, территории)

	ограниченный координатами

	

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для выполнения на нем 


	(наименование работ, услуг)

	под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок:

	начало «__» ____________ 2026 г.	окончание «__» ____________ 2026 г.

	До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия:

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(перечисляются в том числе мероприятия 
по подготовке рабочих мест)
	Дата и время выполнения мероприятия
	ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	



	Представитель Заказчика
	

	
	(подпись)

	Представитель Исполнителя 
	

	
	(подпись)




