Договор  №______
                                                          
пгт. Тлюстенхабль                                                                                          «___» ___________ 2026г.

	Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя-начальника Кубанского РВПиС-филиала ФБУ «Администрация «Волго-Дон» Сташа Юрия Шамсудиновича, действующего на основании Положения и доверенности №68 от 15 декабря 2025 года, с одной стороны, и _________________________________., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.4 ч.1 статьи 93 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту дизель электрической станции ДЭС-30 на Федоровском судоходном шлюзе Кубанского РВПиС – филиала ФБУ «Администрация «Волго-Дон» (далее – Оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего Договора.
1.2. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с согласованными сторонами техническим заданием (Приложение №1)
1.3. Место выполнения работ: 353316, Краснодарский край, Абинский район, хутор Екатериновский, ул. Набережная 1Ж, Федоровский судоходный шлюз.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _______руб. (_______рублей 00 копеек) (с учетом всех налогов и обязательных платежей), в том числе НДС ___% / НДС не  предусмотрен. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
2.2. Заказчик оплачивает работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания обеими сторонами акта выполненных работ и счета на оплату.
2.3. Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.
2.4. Авансирование не предусмотрено.

3. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
   3.1. Производить приемку и оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
3.3. Осуществляя контроль за ходом работ не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.4. Обеспечить допуск на объект персонала Исполнителя задействованного в производстве работ по Договору.

4. Обязательства Исполнителя

Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства:
4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и техническим заданием (Приложение к договору  №1). 
4.2. Обеспечить в ходе производства работ выполнения на объекте необходимых мероприятий по охране труда.
4.3. Обеспечить производство работ необходимыми материалами, изделиями и оборудованием, необходимым для производства работ.
4.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, техническими условиями и правилами, с учетом требований санитарных, пожарных, экологических и других норм.
4.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Исполнителем этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Исполнителя.
4.6.Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.8. Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора, а также к установленному настоящим Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты работ, предусмотренные настоящим Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы.


5. Порядок сдачи и приемки работ

	5.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Сторонами по окончании работ  и оформляется соответствующим актом  выполненных работ.
	5.2. Исполнитель по факту выполнения работ, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты их завершения представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ и счет на оплату.
	5.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта выполненных работ подписывает его и направляет Исполнителю или в тот же срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.
		5.4.При обнаружении в ходе приемки работ отступлений от условий настоящего договора, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков в работах, Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это в письменном мотивированном отказе от подписания акта выполненных работ, а Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в согласованные Сторонами сроки.
	5.5. В случае обнаружения недостатков после принятия результата работ, в том числе после осуществления полного расчета, в течение гарантийного срока устранение недостатков производится в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления. 
	5.6.Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев.

6. Ответственность сторон

	6.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
	6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных в настоящем Договоре, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
	6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, установленных в п.2.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,03 % (Ноль целых три сотых процента) от стоимости просроченного платежа, за каждый день просрочки.
	6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

7. Порядок разрешения споров.

	7.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему договору они разрешаются Сторонами путем переговоров.
	7.2. В случае неурегулирования спора посредством проведения переговоров, Сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой стороне претензию. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны заявляться сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку, с предоставлением права ответа на претензию в 10-ти дневный календарный срок.
	7.3. При недостижении соглашения между Сторонами, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
	
8. Изменение и расторжение Договора 

	8.1.Договор может быть изменен и досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Договором. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 
	8.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
	8.3 Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Стороной об одностороннем отказе от исполнения договора.
	8.4.В случае  полного  или  частичного  невыполнения настоящего договора Исполнитель  обязан  возместить Заказчику причиненные в результате этого убытки.
	8.5. Любые договоренности между сторонами, влекущие за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительных соглашений.


9. Cрок действия договора, сроки выполнения работ

9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания до 20 декабря 2026года.
9.2.  Срок выполнения работ - с момента подписания договора в течение 30 календарных  дней.
9.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, Стороны обязаны в 5 -ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

	10. Прочие условия

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый их которых обладает одинаковой юридической силой.
10.3. Неотъемлемой частью договора являются: 
                   Приложение №1 - Техническое задание.	 

11.Юридические адреса и подписи Сторон

	Заказчик:
ФБУ «Администрация «Волго-Дон»
Юридический адрес:400082, г. Волгоград,
ул. Фадеева, д.35.

Плательщик:
Кубанский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон»
Почтовый адрес: 385228, Республика Адыгея, Теучежский район, пгт. Тлюстенхабль , а/я 11.
ИНН3448009717 / КПП 010743001,
ОГРН 1023404365786,
УФК по Нижегородской области (Кубанский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон») л/с 20186Ш61390
расч/сч: 03214643000000013241
Наименование банка: ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области,
г Нижний Новгород
кор/сч (ЕКС): 40102810745370000024
БИК: 012202102
тел: (861)299-81-01; Email:  krvp@vdgbu.ru


	Исполнитель:


	Заказчик:
Заместитель руководителя – начальник 
«Кубанского РВПиС» -  филиала ФБУ
«Администрация «Волго-Дон» 


________________ Ю.Ш. Сташ

	Исполнитель:








 

                                                                                                        Приложение №1 
                                                                                                      к Договору ________                                                         от ________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту дизель-электрического генератора ДЭС-30 
на Федоровском судоходном шлюзе Кубанского РВПиС – филиала  ФБУ «Администрация «Волго–Дон»


1. Заказчик: ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

2. Адрес объекта: 353316, Краснодарский край, Абинский район, хутор Екатериновский, ул. Набережная 1Ж , Федоровский судоходный шлюз.

3. Основание для выполнения работ: план по текущему ремонту и содержанию СГТС в Кубанском РВПиС на 2026 год.

4. Цель проведения работ: подготовка  и подтверждение готовности оборудования к работе в экстренных ситуациях для обеспечения электрической энергией шлюзового комплекса.

5. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора в течение 30 календарных дней с правом досрочного выполнения работ.

6. Характеристики оборудования:     Стационарная  дизель-электрическая   установка ДЭС-30, которая преобразует энергию дизельного двигателя в электричество, состоит из дизельного двигателя на базе ММЗ Д-243 и синхронного генератора переменного тока             ГС-30-50 (выдает трёхфазный ток) с автозапуском.

7. Состав работ:
	№ п/п
	Перечень услуг
	Примечания

	1
	Замена радиатора охлаждения
	

	2
	Замена масляного радиатора
	

	3
	Замена моторного масла и фильтра
	

	4
	Снятие масляного (дизеля) поддона
	

	5
	Установка масляного поддона на герметик-прокладку
	

	6
	Монтаж электрического щита
	

	7
	Монтаж блока питания DRA-240-24A (зарядка АКБ)
	

	8
	Монтаж кабелей зарядки АКБ
	

	9
	Монтаж и подключение блоков управления (система управления, контроллер, актуатор и датчик защиты)
	

	10
	Настройка параметров автозапуска, тестирование и комплексное опробование (дизель, стабилизация напряжения, автозапуск, защита)
	

	Перечень материалов

	1
	Радиатор водяной 30-1301.100Л
	

	2
	Радиатор масляный 30-1301-100
	

	3
	Масло моторное Лукойл Авангард Ультра 10W-40, 20 литров
	

	4
	Фильтр масляный Д 243
	

	5
	Герметик-прокладка ABRO серый
	

	6
	Тосол А-40, 10 кг
	

	7
	Блок питания DRA 240-24A
	

	8
	Шкаф металлический ЩМП-2-1 УХЛЗ 1Р31
	

	9
	Кабель ПРС 3х1,5, 2 метра
	

	10
	Провод ПВ-3(ПуГВ), 8 метров.
	



8. Основные нормативные документы:
8.1. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
8.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6). 
8.3. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
8.4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
8.5. СТО 70238424.27.100.058-2013 «Дизельные и газопоршневые электростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании. Нормы и требования».

9. Требования к работам:
9.1. Перед началом работ Исполнитель совместно с представителем Заказчика проверяет комплектность, сети электрического питания и работоспособность дизель-генератора.
9.2. Заказчик предоставляет техническую документацию на дизель-генератор ДЭС-30.
9.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и правилами, руководством по эксплуатации ДЭС-30.
9.4. Работы должны производиться квалифицированными специалистами, имеющими опыт выполнения вышеуказанных работ.
9.5. Инструменты, приспособления, материалы и иные механизмы, необходимые для проведения работ, предоставляется Исполнителем.

10. Требование к природоохранным мероприятиям:
-	Выполняются в соответствии с действующими Федеральными Законами, Государственными стандартами, СНиП, нормативными документами и актами, регламентирующими природоохранную деятельность в соответствии с требованиями водного законодательства и законодательства об охране окружающей среды.
- 		Вывоз на утилизацию и размещение отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляет Исполнитель, затраты должны входить в общую стоимость работ.

11.  Общие условия и требования:
- 	исполнитель своим приказом назначает лицо, ответственное за безопасное и качественное проведение работ.
- 	Перед началом работ Исполнитель осматривает место выполнения работ, уточняет конструктивные особенности, принимает площадку производства работ от эксплуатирующей организации. 
- 	Исполнитель обеспечивает собственными силами и средствами размещение своего персонала, питание, хранение и охрану материалов и оборудования. 
- Заказчик не осуществляет погрузочно-разгрузочные и подъемные работы, не предоставляет складские помещения для размещения, хранения материалов и смонтированного оборудования.
- 	В случае аварийных ситуаций при проведении работ (разрушение конструктивных элементов или повреждение механизмов) - возмещение причиненного вреда (в том числе и третьим лицам) за счет Исполнителя.
- 	По окончании работ Исполнитель своими силами и средствами производит полную уборку территории объекта от отходов, образовавшихся в результате выполнения работ и их утилизацию.



	Заказчик:
Заместитель руководителя – начальник 
«Кубанского РВПиС» -  филиала ФБУ
«Администрация «Волго-Дон» 


________________ Ю.Ш. Сташ

	Исполнитель:









