Приложение № 1

Техническое задание

на оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

- Оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) для нужд ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России  (код ОКПД – 2: 71.20.19.190).

| № п/п | Наименование услуги | Количество ИИИ | Количество экспертиз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза условий выполнения работ при осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) | - Аппарат рентгеновский «УНИЭКСПЕРТ 2 ПЛЮС» - 1 шт. (стационар 1 МСЧ 140, ул. Целинная, 27) | 1 |
|  |  | - Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС», - 1 шт. (стационар 1 МСЧ 140, ул. Целинная, 27) | 1 |
|  |  | - Комплекс рентгенодиагностический КРД-50/7-«РЕНЕКС» - 1 шт. (поликлиника 1, ул. 1-й Бойный пер. 9) | 1 |
|  |  | - Медицинский рентгеновский дентальный аппарат 5Д2 - 1 шт. (поликлиника 1, ул. 1-й Бойный пер. 9) | 1 |
|  |  | - Компьютерный томограф - 1 шт. (стационар 1 МСЧ 140, ул. Целинная, 27) | 1 |
|  |  | - Аппарат рентгеновский диагностический переносной 10Л-01 – 1 шт. (стационар 2 МСЧ 133, ул. Торговая, 5) | 1 |

- Требования к оказанию услуг: Исполнитель должен быть аккредитован Федеральной службой по аккредитации в качестве Органа инспекции

3. Требования к качеству и безопасности оказания услуг установлены следующей нормативно-правовой и нормативно- технической документацией:

- Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

- СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»;

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг:

- Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества услуг всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Результаты проведенных экспертиз и исследований должны быть представлены в виде экспертных заключений.

6. Контракт вступает в силу с даты заключения по 25.12.2026 года

7. Срок оказания услуг: 30 дней с даты получения заявки.

8. Условия оплаты – за оказанные услуги путем перечисления денежных средств Заказчиком со своего счета на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приема.

### 9. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | Кол-во | Поставщик 1 цена, руб. | Поставщик 2 цена, руб. | Поставщик 3 цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) | экспертиза | 6 | 120 000,00 | 138 000,00 | 120 000,00 |

Заведующий эпидемиологическим отделом                                                                                         А.Н. Шадрин