
Приложение № 1

Техническое задание
[bookmark: _Hlk119933180]на оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) 

1. Оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) для нужд ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России  (код ОКПД – 2: 71.20.19.190).
	№ п/п
	Наименование услуги
	Количество ИИИ
	Количество экспертиз

	1
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза условий выполнения работ при осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
	1. Аппарат рентгеновский «УНИЭКСПЕРТ 2 ПЛЮС» - 1 шт.
(стационар 1 МСЧ 140, ул. Целинная, 27)
	1

	
	
	2.  Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС», - 1 шт.
(стационар 1 МСЧ 140, ул. Целинная, 27) 
	1

	
	
	3. Комплекс рентгенодиагностический  КРД-50/7-«РЕНЕКС» - 1 шт. 
(поликлиника 1, ул. 1-й Бойный пер. 9)
	1

	
	
	4.  Медицинский рентгеновский дентальный аппарат 5Д2 - 1 шт.
(поликлиника 1, ул. 1-й Бойный пер. 9)
	1

	
	
	5.  Компьютерный томограф - 1 шт. 
(стационар 1 МСЧ 140, ул. Целинная, 27)
	1

	
	
	6. Аппарат рентгеновский диагностический переносной 10Л-01 – 1 шт. (стационар 2 МСЧ 133, ул. Торговая, 5)
	1



2. Требования к оказанию услуг: Исполнитель должен быть аккредитован Федеральной службой по аккредитации в качестве Органа инспекции
3. Требования к качеству и безопасности оказания услуг установлены следующей нормативно-правовой и нормативно- технической документацией:
- Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
- СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»;
4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг:
- Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества услуг всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Результаты проведенных экспертиз и исследований должны быть представлены в виде экспертных заключений.
6. Контракт вступает в силу с даты заключения по 25.12.2026 года
7. Срок оказания услуг: 30 дней с даты получения заявки. 
8. Условия оплаты – за оказанные услуги путем перечисления денежных средств Заказчиком со своего счета на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приема.
9. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Единица измерения
	Кол-во
	Поставщик  1 цена, руб.
	Поставщик 2 цена, руб.
	Поставщик 3 цена, руб.

	1
	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
	экспертиза
	6
	120 000,00
	138 000,00
	120 000,00



Заведующий эпидемиологическим отделом                                                                                         А.Н. Шадрин
