Техническое задание

Разрешение 1мкм

Точность (максимальная погрешность измерений) ±5мкм

Напряжение питания 5VDC

Максимальный ход 500мм

Стандартный разъем TTL (выходные сигналы A, B, Z).

Дискретность измерения: 1 мкм

Серия: KA-500

Длина в мм: 470 мм

Тип выходного сигнала: TTL

Референтная точка: 1 на каждые 50 мм

Длина кабеля: 3 метра

Электропитание, В: +5В (5%) 80 мА

Поперечное сечение: 18 х 20 мм