ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку реактивов химических лабораторных

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Нейтральный забуференный бесцветный раствор
	Универсальный фиксатор для обработки биологических тканей или клинических образцов. Готовый к применению бесцветный раствор формалина 10% с характерным запахом.
Объем: 5 л
	шт
	15

	2
	Кальций углекислый 
	Порошок белого цвета. Квалификации ЧДА (чистый для анализа)
Соответствует ГОСТ 4530-76 «Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия»
Фасовка: упаковка 1 кг.
	кг
	1

	3
	Литий хлористый 
	Одноводный. 
Массовая доля хлорида лития не менее 68%. 
Массовая доля нерастворимых в воде веществ не более 0,005%.
Фасовка: упаковка 1 кг.
	кг
	4

	4
	[bookmark: _GoBack]Аммиак водный 
	Массовая доля основного вещества не менее 25%. 
ОСЧ 23-5: соответствие
Фасовка: бутылка 0,9 кг.
Соответствует ГОСТ 24147-80 «Аммиак водный особой чистоты. Технические условия»
	кг
	2,7

	5
	Кальций хлористый безводный гранулированный  
	Гранулы белого цвета. Квалификация Ч (чистый)
Фасовка: упаковка 1 кг
	кг
	1

	6
	Дегидратирующий раствор Изопропанол плюс
	Бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом. Хорошо растворим в воде, ацетоне, толуоле, хлороформе, орто-ксилоле. Раствор изопропанола плюс предназначен для использования в качестве дегидратанта при обработке биологических тканей или клинических образцов. Обеспечивает высокое качество проводки, не допуская чрезмерной дегидратации тканей, пригоден для использования при ручном методе, а также адаптирован для применения в аппаратах для гистологической проводки.
Фасовка: 1 литр
	шт
	5

	7
	Полиэтиленгликоль -1500
	Бесцветная или слегка желтоватая жидкость или белый порошок
Фасовка 1 кг
	кг
	2



Требования к поставляемому Товару
1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.
1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Требования к таре и упаковке товара
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, что удостоверяется паспортом качества, в установленном порядке. Каждая партия товара сопровождается оригиналом документа либо заверенной копией держателя подлинника. 
На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 9 месяцев.




