
Приложение №1 к контракту

Спецификация расширенная
Идентификационный код закупки: 261781202483378420100101470000000000

Выполнение работ по измерению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и определение уровня шума в контрольных точках санитарно-защитной зоны (СЗЗ), Великий Новгород.
	Наименование
	Описание

	Адрес нахождения объектов НРВПиС
	Новгородский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балт»
г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.15, к.4, контрольные точки на границе СЗЗ

	Описание работ
	Проведение натурных исследований загрязнения атмосферного воздуха в следующих точках:
	№ точки
	Место проведения
	Координаты местоположения
	Контролируемые параметры

	
	
	X
	Y
	

	1
	Контрольная точка № 1 (по таблице № 17 Проекта корректировки размеров и организации санитарно-защитной зоны предприятия от 2013г.) - Точка на границе расчетной СЗЗ в юго-восточном направлении от промплощадки (12м).
	11313
	28632
	Азота диоксид,
углерода оксид,
взвешенные вещества,
натурные замеры уровня шума

	2
	Контрольная точка № 2 (по таблице № 17 Проекта корректировки размеров и организации санитарно-защитной зоны предприятия от 2013г.) - Юго-восточный угол промплощадки – граница расчетной СЗЗ
	11388
	28630
	Азота диоксид,
углерода оксид,
взвешенные вещества,
натурные замеры уровня шума


Исполнитель проводит измерения метеорологических параметров окружающей среды (атмосферного давления, температуры и относительной влажности атмосферного воздуха и т.п.), если это необходимо для выполнения задания.
Фактом выполнения работ является выдача Заказчику протоколов измерений, технических отчетов и актов отбора. 
Передача документов осуществляется по местонахождению Заказчика.

	Срок проведения работ
	С даты заключения Контракта по 30.11.2026 г.


	

Требования к проведению работ
	 1. Исполнитель аккредитован на проведение замеров и определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет копию действующего аттестата аккредитации лаборатории, проводящей замеры в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
2. Измерительные приборы, используемые Исполнителем при оказании услуг, соответствуют требованиям нормативной документации, имеют действующее заключение о прохождении государственной поверки.
3. При необходимости Исполнитель имеет право привлечь стороннюю организацию для выполнения работ, которая соответствует требованиям п.1 и 2.
4. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика любую необходимую для проведения работ информацию по СЗЗ объекта.




Адреса и реквизиты Заказчика.
	ФБУ «Администрация «Волго-Балт»
Адрес местонахождения: 
191014, Санкт-Петербург, Виленский пер., дом 15, Литер Б  Тел.: (812) 494-85-01
ИНН 7812024833/КПП 784201001 
Получатель: 
УФК по Нижегородской области (ФБУ «Администрация «Волго-Балт», л/с 20726Х60180) 
№ казначейского счета: 03214643000000013225 
Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород 
БИК: 012202102 
№ банковского счета: 40102810745370000024
ОГРН 1027810270553 ОКПО 03145006 
ОКТМО 40911000 
Грузополучатель (получатель работ, услуг):
Новгородский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (краткое наименование: НРВПиС)
Почтовый адрес: 173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 15, корп. 4
ИНН 7812024833 КПП 532102001
Контакты: Шкребтий Вероника Валерьевна
Электронная почта: v.shkrebtiy@volgo-balt.ru 
Телефон: +7-921-028-51-21




  Приложение №1 к контракту     Спецификация расширенная   Идентификационный код закупки: 261781202483378420100101470000000000     Выполнение работ по измерению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  определение уровня шума в контрольных точках санитарно - защитной зоны (СЗЗ), Великий  Новгород.  

Наименование  Описание  

Адрес  нахождения  объектов   НРВПиС  Новгородский район водных путей и судоходства  –   филиал ФБУ  «Администрация Волго - Балт»   г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.15, к.4 , контрольные точки на  границе СЗЗ  

Описание работ  Проведение натурных исследований загрязнения атмосферного  воздуха в следующих точках:  

№  точки  Место проведения  Координаты  местоположения  Контролируемые  параметры  

X  Y  

1  Контрольная точка  № 1 (по таблице №  17 Проекта  корректировки  размеров и  организации  санитарно - защитной зоны  предприятия от  2013г.)  -   Точка на  границе расчетной  СЗЗ в юго - восточном  направлении от  промплощадки  (12м).  11313  28632  Азота диоксид,   углерода оксид,   взвешенные  вещества,   натурные замеры  уровня шума  

2  Контрольная точка  № 2 (по таблице №  17 Проекта  корректировки  размеров и  организации  санитарно - защитной зоны  предприятия от  2013г.)  -   Юго - восточный угол  промплощадки  –   граница расчетной  СЗЗ  11388  28630  Азота диоксид,   углерода оксид,   взвешенные  вещества,   натурные замеры  уровня шума  

Исполнитель проводит измерения   метеорологических параметров  окружающей среды (атмосферного давления, температуры и  относительной влажности атмосферного воздуха   и т.п. ) , если это  необходимо для выполнения задания.   Фактом выполнения работ является выдача Заказчику протоколов 

