ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по ремонту, предповерочной подготовке и поверке средств измерений

для нужд ФГБУ «Уральское УГМС» в рамках ФП «Чистый воздух»

Состав услуг:

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги). | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и поверка газоанализатора Ф-105 зав. № 60-4-19 |  |  |
| 1.1 | Замена лампы модуля ОЕМ-106L | шт | 1 |
| 1.2 | Замена осушителя IDK 06-200 | шт | 1 |
| 1.3 | Восстановление конструкции модуля ОЕМ-106L | шт | 1 |
| 1.4 | Предповерочная подготовка (регулировка, настройка) и поверка газоанализатора Ф-105 зав. № 60-4-19 | шт | 1 |
| 2 | Ремонт и поверка газоанализатора Ф-105 зав. № 64-4-19 |  |  |
| 2.1 | Замена фильтра ИРМБ.301268.009-03 | шт | 1 |
| 2.2 | Чистка пневмоклапана | шт | 1 |
| 2.3 | Предповерочная подготовка (регулировка, настройка) и поверка газоанализатора Ф-105 зав. № 64-4-19 | шт | 1 |
| 3 | Ремонт и поверка генератора озона ГС-024-1 зав. № 118-2-25 |  |  |
| 3.1 | Настройка блока питания ртутной лампы | шт | 1 |
| 3.2 | Предповерочная подготовка (регулировка, настройка) и поверка генератора озона ГС-024-1 зав. № 118-2-25 | шт | 1 |

Требования к качеству:

- Услуги по ремонту и предповерочной подготовке оказываются в соответствии с технической документацией на СИ.

- Услуги по поверке оказываются в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Приказом Минпромторга от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, утвержденными методиками поверки средств измерений, действующими на момент проведения поверки.

- Результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

-  Поверка СИ Заказчика производится в организациях, аккредитованных в национальной системе аккредитации на право проведения работ в области обеспечения единства измерений и (или) оказания услуг по поверке средств измерений.

-  В случае некачественного оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

Комплектность поставки:

На каждое СИ Исполнитель предоставляет свидетельство о поверке или выписку записи о результатах поверки из ФГИС АРШИН (на бумажном носителе или в виде скан-копии).

| Начальник СМОС Челябинского ЦГМС |  | Е.В. Малютина |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника ФГБУ «Уральское УГМС» - начальник ЦМС |  | О.А. Банникова |