Приложение № 1

к  Государственному контракту

от «____» _________ 2026г.  № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Объект контракта: Ремонт холодильного оборудования ФКУ КП-8 УФСИН России по Республике Дагестан

## Срок оказания услуг, выполнения работ: С момента заключения контракта до 30  сентября 2026 года по заявке заказчика.

## Место оказания  услуг, выполнения работ:

## Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Им Газимагомеда 145, ФКУ КП-8 УФСИН России по Республике Дагестан

Качество выполняемых работ, оказываемых услуг: выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования 
к качеству работ являющихся предметом настоящей Контракта.

### Все необходимые материалы и запасные части при выполнении работ поставляются Исполнителем, за счет собственных средств.

### Материалы, оборудование используемые исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по износостойкости,  требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, и возможности проведения ремонтных работ. Все поставляемые материалы должны соответствовать техническому заданию, государственным стандартам и техническим условиям, иметь сертификаты качества/соответствия.

Требования к качеству и безопасности работ.

Все товары, используемые  при выполнении работ должны  соответствовать ГОСТам, устанавливающим требования к соответствующему товару.

Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только 
по предварительному согласованию с руководством учреждения.

Требования к техническим характеристикам работ.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в помещениях возлагается на исполнителя.

Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы, изделия по качеству 
и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей и/или поставщиков.

При сдаче выполненных работ исполнитель должен передать заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей.

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, требованиями безопасности труда и пожарной безопасности объекта.

В случае описания используемых товаров не стандартными параметрами и обозначениями данные параметры использованы ввиду отсутствия стандартных параметров и обозначений, либо ввиду потребностей заказчика.

2. Смета по ремонту холодильного оборудования

| Раздел 1. Ремонт и пуско-наладка шкафа холодильного №1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика холодильного оборудования | шт | 3,00 |  |  | 650,00 | 650,00 |
| 2 | Дозаправка фреона R-12 | кг. | 2,00 |  |  | 6000,00 | 12000,00 |
| 3 | Пуско-наладка холодильного шкафа | шт. | 1,00 |  |  | 1 045,00 | 1 050,00 |
| 4 | Программирование микропроцессора | шт. | 1,00 |  |  | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 5 | Замена термостата ТМ-133М | шт. | 2,00 |  |  | 1 700,00 | 3400,00 |
| 6 | Электромагнитный пускатель | шт. | 1,00 |  |  |  | 600,00 |
| Итого за раздел 1. |  |  |  |  |  |  | 19400,00 |
| Раздел 2. Ремонт и обслуживание сплит-системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика сплит-системы | шт | 2 |  |  | 650,00 | 1300,00 |
| 2 | Дозаправка фреона | кг. | 2 |  |  | 6000,00 | 12000,00 |
| 3 | Промывка и очистка кондиционера | шт. | 2 |  |  | 5000,00 | 10000,00 |
| 6 | Замена медной трубки | шт. | 2 |  |  | 2500,00 | 5000,00 |
| 7 | Замена конденсатора | шт | 1 |  |  | 2300,00 | 2300,00 |
| Итого за раздел 2. |  |  |  |  |  |  | 30600,00 |

3. Требования к оказанию услуг

1. Качество услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6.

2. Плановое техническое обслуживание проводить в рабочие дни с 09.00 до 16.30.

3. Запасные части, инструмент, расходные материалы, необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию, предоставляет Исполнитель.

4. Техническое обслуживание проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, при соблюдении мер безопасности и норм охраны труда в установленные сроки вне зависимости от состояния оборудования, назначенным и допущенным в установленном порядке, квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую для этих целей подготовку.

5. Оформление актов сдачи оборудования Заказчику после проведения ТО.

6. В случае выявления поломки (неисправности) в период действия договора   Исполнитель должен выявить причину и устранить неисправность (поломку).

| «Государственный заказчик» Врио начальника ФКУ КП-8 УФСИН России по Республике Дагестан ______________ М.М. Сурхаев М.П. « » 2026г. | «Исполнитель» . |
| --- | --- |