| № п/п | Наименование товара, работы, услуги. | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование использования дополнительной характеристики | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
| 1 | Пакет для медицинских отходов одноразовый термостойкий (радиопрозрачный) | КТРУ: 21.20.23.199-00000068 | Для использования в СВЧ-установках дезинфекции; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; -. Класс опасности отходов; Должен быть Класс Б (эпидемиологически опасные отходы); Значение характеристики не может изменяться участником закупки; -. Материал изготовления; Должен быть высокопрочный термостойкий полимерный материал (полипропилен / многослойный комбинированный пленочный материал); Значение характеристики не может изменяться участником закупки; -. Термостойкость; Должен Выдерживать воздействие высокой температуры не менее 135 °С до 140 °С; °С; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; -. | 2 | Упак. |  |
|  |  |  | Размер | Длина: не менее 750 мм Ширина: не более 650 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки (плотность) | Не менее 50 мкм | мкм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция дна и краев | Края и дно пакета должны быть пропаяны герметичным двойным швом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое исполнение | Желтый (полное сплошное окрашивание или прозрачный со сплошной контрастной желтой полосой) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Упаковка (коробка/мешок) — не менее 400 штук полотен | шт |  |  |  |  |  |