Техническое задание на поставку

вакуумного пластинчато-роторного насоса

| № п/п. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения/наличие параметра |
| --- | --- | --- |
| - Характеристики |  |  |
|  | Тип | Пластинчато-роторный |
|  | Быстрота действия, м3/ч | 16 |
|  | Предельное парциальное давление без газобалласта, мбар | 410-4 |
|  | Предельное остаточное давление без газобалласта, мбар | 410-3 |
|  | Предельное остаточное давление с газобалластом, мбар | 810-3 |
|  | Объём масла, л | 0,9-1,5 |
|  | Частота вращения ротора, об/мин | 1440 |
|  | Входное соединение | KF25 |
|  | Выходное соединение | KF25 |
| - Комплектация |  |  |
|  | Вакуумный пластинчато-роторный насос | 1 шт. |
| - Прочие требования |  |  |
|  | Требования к поставщику | Поставка не позднее 15 р.д. с даты заключения контракта |
|  | Сервисное обслуживание | Не требуется |
|  | Подключение и установка (для приборов и оборудования) | Не требуется |
|  | Место установки (здание, комната) | г. Москва, Ленинский проспект 59 |
|  | Наличие инженерных коммуникаций (вода, вентиляция, силовое электропитание и др.) | Не требуется |
|  | Сборка, монтаж и пуско-наладка | Не требуется |
|  | Инструктаж сотрудников | Не требуется |
|  | Требования к упаковке и маркировке | Заводская упаковка без повреждений |
|  | Иные требования | Не требуется |