Техническое задание

на техническое обслуживание кондиционеров

Место	выполнения	работ:	Курская область, г. Курск, ул. Урицкого, д.5.

Требования к объему работ:

- Требуется обслуживание пяти сплит-систем кондиционирования.

- SANYO SAP-KC242GH/R (кабинет 201) – 2 этаж административного здания;

- HITACHI RAS-10EH1 (кабинет 309) – 3 этаж административного здания;

- LG S24LHP (кабинет 406) – 4 этаж административного здания;

- Dantex RK-36SDM2 (коридор) – 4 этаж административного здания;

- Euronord EC/EU AL-18 HR (кабинет 301) – 3 этаж административного здания.

Перечень работ:

- внешний осмотр, проверка креплений.

- подтяжка болтовых соединений, фланцевых соединений.

- чистка внутренних и внешних блоков от пыли и грязи (очистку внешних блоков производить водным раствором под давлением с применением чистящих средств).

- контроль состояния воздушных фильтров, чистка и промывка.

- выявление причин и мест утечек хладона, при необходимости дозаправка, проверка давления в контуре.

- при необходимости прочистка дренажа.

Необходимо использовать при проведении работ расходные материалы в соответствии с документацией к данным системам кондиционирования.

В стоимость работ включена стоимость аренды автовышки и стоимость расходных материалов.

Порядок и сроки выполнения работ

Работы по техническому обслуживанию сплит-систем кондиционирования:

  - SANYO SAP-KC242GH/R

  - HITACHI RAS-10EH1

  - LG S24LHP

  - Dantex RK-36SDM2

  - Euronord EC/EU AL-18 HR

производятся в июне 2026г.

Порядок и сроки оплаты

Оплата выполненных работ производится единовременно на основании Акта выполненных работ.

Начальник отдела 
информационных ресурсов и технологий	Г.В. Скопина