Описание объекта закупки:

1. Наименование объекта закупки: Скарификатор не автоматический, одноразового использования. Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	Скарификатор не автоматический, одноразового использования
	32.50.13.190-00007515
	Описание
	Стерильный ручной не механический похожий на скальпель инструмент с заостренным концом, предназначенный для использования медицинским работником для прокола кожи пациента вручную с целью забора небольшого образца крови или дренирования кист или фурункулов. Это изделие для одноразового использования.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20 000
	шт

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип копья
	Боковое или центральное
	Указывается одно значение
	
	

	
	
	Длина копья, мм
	Не менее 3,0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Общая длина, мм
	Не менее 31
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стерильность
	Стерильный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная
	32.50.13.110-00005177
	Описание
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2 600
	Штука

	
	
	Назначение
	Для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер, G
	23 * 1 (0,6*25мм)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал иглы
	Медицинская нержавеющая сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Заточка иглы
	Трехгранная лазерная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип
	«Луер»
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна иметь маркировку в соответствии с нормативной документацией на Товар. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным технической документацией на Товар.
Требования к отгрузке товара:
Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и средствами Поставщика. 
Требования к качеству и безопасности товара: 
Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
– регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия или декларация о соответствии.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
