Описание объекта закупки


1.1. Предмет закупки: Приобретение рупора громкоговорителя
ОКПД2/КТРУ 26.40.42.110
1.2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (Приморскстат).
[bookmark: _GoBack]1.3. Цели закупки: Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  работников «Приморскстата».
1.4. Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Фонтанная, д. 57.
1.5. Срок выполнения: с даты заключения Контракта по «14» августа 2026 г. (включительно).
1.6. Перечень закупаемого оборудования.
	№.
	Наименование
	Единица измере-ния
	Количество
	Требования заказчика по техническим, функциональным (потребительским) и качественным характеристикам товаров, работ и услуг
	Инструкции

	1
	Рупор громкоговоритель
	штук
	1
	Портативный многофункциональный мегафон.
Характеристики:
-Продукт мощностью 25 Вт, искажение менее 1%.
-Расстояние распространения звука составляет 300-500 метров, а по ветру может достигать 500-800 метров.
-Время записи составляет 10 секунд.
-Питание: аккумуляторный блок питания (входит в комплект), подзаряжается от сети 220В.
-Питание (альтернативное): 6 штук батареек тип D/R20 1,5V (не входит в комплект)
-Размеры: диаметр (звуковой выход) 20см., длина 34см.
-Вес: 1,5кг.

	



