ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку источника бесперебойного питания (ИБП) для нужд Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области

1. Наименование объекта закупки: Источник бесперебойного питания.

2. Заказчик: Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области.

3. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

4. Условия оплаты: Оплата за поставленные товары осуществляются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной (УПД) на основании выставленного счета (счета-фактуры)  путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанного в договоре. Аванс не предусмотрен.

Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая уплату всех видов пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

5. Адрес доставки: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д.23, офис 243, 2-й этаж.

6. Срок поставки товаров: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора с учетом доставки.

7. Условия поставки: Поставщик осуществляет поставку товаров в рабочее время Заказчика с предварительным уведомлением последнего по телефону: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 13:00, поставка товаров осуществляются Поставщиком Заказчику в объемах в соответствии с Техническим заданием. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком.

Документы, подтверждающие качество Товара (сертификаты), передаются Заказчику вместе с Товаром. Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет документ, подтверждающий гарантию на товар, с указанием срока действия гарантии. Разгрузка товара производится силами и средствами Поставщика.

8. Общие требования: Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара, во время перевозки, погрузки, разгрузки вследствие некачественной упаковки.

Требования к качеству и техническим характеристикам поставляемого оборудования:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используются.

9. Наименование, характеристики, количество поставляемого товара:

Количество – 2 шт

Гарантия продавца / производителя - 24 мес.

Тип - ИБП

Модель - CyberPower CP1350EPFCLCD

Основной цвет - черный

Вид - линейно-интерактивный

Форм-фактор - Tower

Длина кабеля питания - 1.83 м

Полная выходная мощность - 1350 ВА

Эффективная выходная мощность - 810 Вт

Мин. входное напряжение - 169 В

Макс. входное напряжение - 271 В

Мин. входная частота - 47 Гц

Макс. входная частота - 63 Гц

Стабильность выходного напряжения - ±5%

Мин. выходная частота - 49 Гц

Макс. выходная частота - 61 Гц

Тип формы напряжения - чистая синусоида

Время работы - 2.1 мин (810Вт)

Макс. поглощаемая энергия импульса - 405 Дж

Виды защиты - защита от перегрузки, защита от перенапряжения

Количество и тип выходных разъемов питания - 6 х CEE 7 (евророзетка)

Количество выходных разъемов питания (UPS) - 6

Интерфейсы - RJ-45, USB

Дополнительные разъемы - IEC 320 C14

Расположение разъемов на корпусе - вертикальное

Тип батареи - свинцово-кислотная

Время зарядки - 8 ч

Возможность замены батарей - есть

Наличие батареи в комплекте - есть

Функции и режимы - AVR, Green Power, байпас, совместимость с PFC

Дисплей - LCD дисплей

Светодиодные индикаторы - емкость батареи, неисправность, пиктограммы индикации питания от сети, события, уровень нагрузки

Звуковые сигналы - неисправность ИБП (ошибка), низкий заряд батареи, перезагрузка, работа от батареи

Комплектация - документация, кабель USB

Особенности - ПО для управления электропитанием PowerPanel, возможность дистанционного управления ИБП по сети, ещё

Глубина - 355 мм

Ширина - 100 мм

Высота - 280 мм

Вес - 10

10. Поставщик несет все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока на поставленный товар. В случае обнаружения в течение 12 календарных месяцев со дня поставки дефектных или не соответствующих характеристикам, указанным в техническом задании. Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика заменить товар за свой счет на товар соответствующего качества. Дефектный товар возвращается поставщику после поставки нового товара. В случае замены некачественного товара, гарантийный срок на замененный товар продлевается на время замены товара поставщиком. Срок гарантийного обслуживания товара – 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок начинается со дня подписания товарной накладной (УПД) Заказчиком. Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться сервисным центром, авторизованным производителем, по месту поставки товара. Требования к приемке товара Поставщик обязан обеспечить присутствие своего полномочного представителя с оформленной надлежащим образом доверенностью в момент приемки товара Заказчиком. Отсутствие представителя Поставщика при приемке Товара расценивается сторонами как согласие Поставщика с выводами Заказчика о качестве и количестве поставленного Товара. Поставщик обязан при поставке Товара предоставить Заказчику счет на оплату Товара, товарную накладную (УПД), счет-фактуру (при наличии обязанности Поставщика по оформлению счета-фактуры). Приемка товара Заказчиком (его представителем) по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара. Датой поставки товара считается дата получения товара Заказчиком и подтверждается подписанием Сторонами товарно-транспортной накладной. При приеме товара в случае обнаружения дефектного, неработоспособного товара или испорченного в процессе транспортировки, Заказчик не оплачивает его до замены товара на качественный. Замена товара производится за счет Поставщика.