Приложение 1

к Контракту №

от .2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт котельной здания мастерских ПХС, расположенного по адресу: РМ, Ичалковский район, п. Смольный, ул. Автогаражная, 2 а | УСЛ ЕД | 1 |

Местоположение объекта: Республика Мордовия, Ичалковский район, пос. Смольный, ул. Автогаражная, 2 а

Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения контракта;

Окончание работ – в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

Условия выполнения работ: выполнение работ в соответствии с Ведомостью объёмов работ, Локальным сметным расчётом и условиями Контракта.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам работ:

- 	обеспечение высокого качества работ за счет привлечения компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ;

- 	обеспечение наличия на объекте необходимого количества квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для выполнения всех видов и объемов производимых работ;

- 	осуществление поставки, приемки, разгрузки, складирования, хранения и подачи в производство всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования;

- 	организация своевременного вывоза строительного мусора при производстве работ;

- 	подрядчик (при необходимости) выполняет демонтажные работы, погрузку, разгрузку и вывоз строительного мусора своими силами и за свой счет;

- 	соблюдение требований, устанавливаемых государственными стандартами для обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, а также другие требования в области строительной и промышленной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации, при производстве работ. Осуществление мероприятий по обеспечению контроля качества выполняемых работ.

Качество выполняемых Работ, используемых материалов и изделий должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, СНиП и СанПиН, ТУ. Подрядчик обязан устранить своевременно за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, согласованные с Заказчиком.

Требования к качеству применяемых материалов и оборудования:

При выполнении работ Подрядчик должен применять современные строительные материалы и оборудование. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными. Материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

Все применяемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им материалов и оборудования.

Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок составляет 3 (три) года и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ.

Объем предоставления гарантий качества работ: на весь объем выполняемых работ.

Требования к результату работ: Результатом выполненной работы по контракту является выполненный объем работ в установленный контрактом срок. Результат работ должен соответствовать требованиям государственных стандартов, требованиям Заказчика (качество работ, сроки выполнения работ, срок предоставления гарантии качества работ, объем предоставления гарантий качества работ, соответствие цены контракта (с учетом всех предусмотренных действующим законодательством налогов и обязательных платежей) стоимости выполняемых работ).

Требования к безопасности работ:

Во время производства работ на объекте необходимо соблюдение законодательства Российской Федерации: Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  соблюдение требований СНиП 12-03-2001 часть 1 и СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве» и нормативных документов, перечисленных в приложении к СНиП 12-03-2001, с соблюдением Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 и других строительных норм, действующих на территории Российской Федерации.

При разработке и проведении указанных мероприятий необходимо, кроме СНиП, руководствоваться требованиями:

- 	стандартов безопасности труда;

- 	правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

- 	санитарно-эпидемиологических норм и правил;

- 	других правил безопасности, утверждённых в установленном порядке органами Госнадзора и соответствующими ведомствами.

Неотъемлемой частью Описания объекта закупки (Технического задания) является Приложение 1 «Ведомость работ».

Приложение 1

к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)

Ведомость работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство потолка из ГКЛ с устройством каркаса | м2 | 26 |  |  |
| 2 | Заделка рустов ГКЛ на потолке | м | 37 |  |  |
| 3 | Шпатлевка потолка 1 слой | м2 | 26 |  |  |
| 4 | Наклейка стеклохолста на потолок | м2 | 26 |  |  |
| 5 | Шпатлевка потолка в 2 слоя | м2 | 26 |  |  |
| 6 | Грунтовка потолка | м2 | 26 |  |  |
| 7 | Окраска потолка АК ВД в 2 слоя | м2 | 26 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Заказчик:					                                  Подрядчик:

Директор ФГБУ «Заповедная Мордовия»

___________________/ А.Б. Ручин/	                       _________________/ /

МП						                             МП