# Описание объекта закупки

| Предмет контракта | № п/п | кол-во | Ед. изм. | Наименование характеристик товара | Наименование показателя характеристик товара, единица измерения | Требования к значению показателя | Требования к указанию значения показателя участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блоки |  | 1 | шт. | Блок питания 10ВР220-12Д | Тип* | 10ВР220-12Д | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Выходное напряжение, В | 12 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Максимальный выходной ток, А | 0,6 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Степень защиты корпуса | Не ниже IP20 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Входное напряжение переменного тока | 220 В | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Частота входного переменного напряжения | 50 Гц | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Суммарная выходная мощность, Вт | 7,2 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Установка | на DIN-рейку | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Уровень радиопомех | по ГОСТ Р 51527 группа С | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 1 | шт. | Блок питания ОВЕН БП04Б-Д2 | Тип* | ОВЕН БП04Б-Д2 — Одноканальный блок питания | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Выходное напряжение, В | 24 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Макс. ток нагрузки, А | 0,167 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | Не ниже IP20 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Входное напряжение переменного тока | 90...264 В | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Входное напряжение постоянного тока | 110...370 В | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Частота входного переменного напряжения | 45...65 Гц | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Суммарная выходная мощность, Вт | 4 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Установка | на DIN-рейку | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Уровень радиопомех | по ГОСТ Р 51527 группа С | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | 1 | шт. | Блок управления для обнаружения газа Seitron RYM03M0001SE* | Назначение | Контроль концентрации газов в воздухе с передачей сигнала при превышении порогов | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Максимальное количество контролируемых зон | 8 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Индикация | Световая, звуковая, цифровая | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Монтаж | на DIN-рейку (9 модулей) | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Ширина, мм | ≥ 150 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Высота, мм | ≥ 50 и < 100 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Глубина, мм | ≥ 50 и < 100 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Температура эксплуатации минимальная, °C | ≥ 0 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Температура эксплуатации максимальная, °C | ≥ 50 и < 60 | Указывается конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | IP20 | Значение не изменяется |
|  |  |  |  |  | Страна происхождения товара |  | Указывается конкретное значение |

Гарантия 12 месяцев с даты поставки.

В отношении товара, работы (услуги) действует ограничение, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».