Техническое задание

1.	Наименование и перечень видов услуг: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения и металлодетектора.

Краткое описание сущности заказа в целом: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения и металлодетектора в   здании   Федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» (ГА РФ) (далее - услуги).

Код оказываемых услуг по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (ОК 034 – 2014), соответствующий предмету Государственного Контракта (далее - Контракт) – 33.13.1 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования».

Количество оказываемых услуг:

В соответствии с пунктом № 9 Технического задания.

- Источник финансирования государственного заказа: Средства федерального бюджета на 2026 год.

- Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг:

  - Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

Оплата производится по факту оказания услуг. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (образец Акта сдачи-приемки оказанных услуг в отдельном файле, Приложение № 2 к Электронной версии Государственного контракта по закупке № 100040164126100157 от «28» августа 2026 г)

  - Авансирование не предусмотрено.

  - В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по заключенному Государственному контракту (далее - Контракт), о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Заказчик и Исполнитель согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия по цене и (или) объему оказания услуг.

  - Порядок формирования цены Контракта: Цена сформирована с учетом накладных, транспортных расходов, налогов, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, затрат по доставке по адресу Заказчика, страхованию, уплате таможенных пошлин и всех иных расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему Контракту.

- Место оказания услуг:

Федеральное казенное учреждение «Государственный архив Российской Федерации»:

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 26 (далее - Объект).

- Сроки (периоды) оказания услуг:

- Начало оказания услуг: с 01 сентября 2026 года

- Окончание оказания услуг: до 31 декабря 2026 года.

- Назначение и цели оказания услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения и металлодетектора в здании федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» для поддержания их в надлежащем рабочем состоянии.

6.1. Техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения и металлодетектора представляет собой совокупность взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, средств, документации технического обслуживания и ремонта, а также исполнителей для обеспечения длительной работоспособности систем. Техническое обслуживание включает в себя комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности систем при использовании их по назначению в процессе эксплуатации.

6.2. Сущность технического обслуживания и ремонта систем состоит в том, что после определенной наработки работоспособность систем восстанавливается путем проведения осмотров, проверок, испытаний и ремонтов, чередование и периодичность которых определяется назначением, конструктивными и технологическими особенностями, условиями эксплуатации и требованиями по надежности.

6.3. Основными целями технического обслуживания и ремонта являются:

6.3.1. предупреждение преждевременного выхода из строя систем;

6.3.2. улучшение качества обслуживания и ремонта при минимальных затратах времени, трудовых, материальных и финансовых ресурсов;

6.3.3. повышение организационного уровня технического обслуживания и ремонта, ответственности персонала.

6.4. Виды технического обслуживания:

6.4.1. техническое обслуживание (ТО) - это комплекс работ для поддержания работоспособности или исправности оборудования в процессе эксплуатации, при хранении, ожидании и транспортировке.

Техническое обслуживание предусматривает:

- осмотр, систематическое наблюдение и выявление неисправностей;

- эксплуатационный уход за оборудованием;

- контроль (проверка, испытание) режимов работы и надежности в соответствии с требованиями действующих правил и норм, производственных инструкций;

- устранение мелких дефектов, обновление ПО,по рекомендации производителя оборудования.

6.4.2. текущий ремонт (ТР) - это вид работ, выполняемых для обеспечения или восстановления гарантированной работоспособности системы охранного видеонаблюдения и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

6.4.3. Осмотр (ОС) - это операция контроля и поддержания исправности установок.

Во время осмотра проводится:

- проверка состояния оборудования и сетей;

- выявление дефектов эксплуатации и несоответствия требованиям правил безопасности;

- уточнение состава и объема работ, подлежащих выполнению при текущем и капитальном ремонтах.

6.4.4.  Проверка (испытание) (ПР) - это контроль работоспособности и безопасности оборудования в период между очередными плановыми ремонтами, проводимыми с целью своевременного обнаружения и предупреждения возникновения аварийной ситуации.

- Условия оказания услуги: Оказание услуг осуществляется в полном объеме, в соответствии с требованиями Технического задания. Частичное оказание услуг не допускается. Досрочное оказание услуг допускается только после получения согласия Заказчика. Все риски по оказанию услуг возлагаются на Исполнителя. Переход ответственности и риска по оказанным услугам осуществляется от Исполнителя к Заказчику после подписания последним Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: оказание услуг осуществляется одним этапом со дня подписания Контракта.

| - Оборудование, установленное на Объекте и подлежащее обслуживанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1. |  | Монитор | шт. | 3 |  |
| 2. |  | Блок питания 12 В | шт. | 10 |  |
| 3. |  | Видеорегистратор 4 канальный гибр. DHI-XVR4104C-S2 | шт. | 1 |  |
| 4. |  | Видеорегистратор IP 16 канальный гибр. DHI-NVR4216 – 4KS2 | шт. | 1 |  |
| 5. |  | IP-камера цилиндрическая уличная с ИК подсветкой Dahua DH-IPC- HFW1220SP-0360B | шт. | 10 |  |
| 6. |  | IP-камера купольная 2,8 мм с ИК подсветкой DH-HAC-HDW1220 RP-0280B | шт. | 4 |  |
| 7. |  | Уличная IP –камера, разрешение 2 Мп, Dahua DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B | шт. | 4 |  |
| 8. |  | POE-коммутатор D-Link DES-1018MP | шт. | 1 |  |
| 9. |  | Рамка металлодетектора БЛОКПОСТ PC Z 600 | шт. | 1 |  |

Порядок проведения технического обслуживания:

9.1. Все виды технического обслуживания проводятся по согласованию с Заказчиком без отключения инженерных систем зданий и нарушения режимов работы данных систем.

9.2. Допускается для устранения неисправностей, проведения различных профилактических работ, при согласовании с Заказчиком, отключать отдельные агрегаты, приборы, электрические аппараты.

9.3. Выявленные неисправности подлежат устранению в течении не более 24 часов.

9.3.1. В случае возникновения аварийной ситуации Исполнитель обязан прибыть на место аварии в течение часа для выяснения и устранения аварийной ситуации.

9.4. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком время и состав выполняемых работ до начала их выполнения.

9.5. Исполнитель обеспечивает наличие круглосуточной телефонной связи со своими представителями, номера телефонов и график работы, которых сообщается Заказчику в день начала действия Государственного Контракта.

9.6. Основанием для проведения ремонта служит заявка Заказчика. Критичность неисправности и срок ее выполнения определяется Заказчиком и указывается в журнале. Отсутствие ответа по телефону не является основанием для задержки прибытия специалистов Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку на ремонт в любой день недели и время суток.

9.7. После обнаружения неисправности специалисты Исполнителя обязаны устранить неисправность в течение одних суток с момента получения заявки. При невозможности устранения неисправности в рамках требований настоящего регламента специалисты Исполнителя обязаны не позднее чем в двухдневный срок с даты обнаружения неисправности определить причину неисправности, методы и необходимые материалы для её устранения и официально письменно уведомить об этом Заказчика в письменном виде на адреса электронной почты указанных в Контракте.

9.8. Порядок и организация выполнения работ должны учитывать специфику деятельности учреждения и создавать минимум неудобств сотрудникам учреждения.

9.9. Специалисты Исполнителя должны быть экипированы спецодеждой, оснащены необходимым и достаточным инструментом, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов.

9.10. Работы должны осуществляться при строгом соблюдении правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны, а также требования законодательства РФ по охране окружающей среды.

9.11. Ответственность за соблюдение правила охраны труда, техники безопасности лежит на Исполнителе.

10.Требования к оказываемым услугам:

10.1. Исполнитель должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации.

10.2. Исполнитель отвечает за сохранность оборудования и материалов.

10.3. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

10.4. Исполнитель должен выполнять требования действующего законодательства, в том числе:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.122013 № 1244 «Об антитеррористической защите объектов (территорий);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие правила»;

- ГОСТ 12.1.003-2014 «Системы стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

-- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- Регламент проведения работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом

| № п/п | Перечень работ | Система | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и оформление текущей документации по техническому обслуживанию систем: - журнал регистрации работ по техническому обслуживанию; - график проведения технического обслуживания систем. | ОВН | Ежемесячно |
| 2 | Внешний осмотр составных частей систем (видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи. | ОВН | Ежемесячно |
| 3 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания. | ОВН | Ежемесячно |
| 4 | Визуальный осмотр всей системы видеонаблюдения на наличие повреждений и загрязнений. | ОВН | Ежемесячно |
| 5 | Проверка наличия видеозаписей на жестких носителях. | ОВН | 1 раз в месяц |
| 6 | Проверка функционирования видеокамер наружного и внутреннего наблюдения. | ОВН | Ежемесячно |
| 7 | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения. | ОВН | Ежемесячно |
| 8 | Проверка функционирования приборов и узлов систем. | ОВН | Ежеквартально |
| 9 | Разборка и дефектация технических средств. | ОВН | По необходимости |
| 10 | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц. | ОВН | По необходимости |
| 11 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы. | ОВН | По необходимости |
| 12 | При выявлении неисправности оборудования, предоставление исправного оборудования на время ремонта или до закупки нового оборудования. | ОВН | По необходимости |
| 13 | Проверка функционирования рамки металлодетектора. | ОВН | Ежемесячно |

- Безопасность окружающих при использовании:

- - все товары и материалы, применяемые для оказания услуг, должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.

13. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при оказании услуг:

-  вся требуемая документация должна быть передана Заказчику одновременно с оказанием услуг.

Исполнитель ежемесячно, в течение (2) двух рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, обязан передать Заказчику оригиналы счетов и счетов-фактур за услуги, выполненные в отчетном месяце, а также Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный и скрепленный печатью Исполнителя в двух экземплярах.

14. Порядок сдачи и приемки услуг:

14.1 Заказчик имеет право отказаться полностью или частично от приемки оказанных услуг в случае количественного (и/или объемного, структурного и иного) несоответствия услуг Техническому заданию.

По окончании сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

После проведения ТО, ТР, ОС и ПР в обязательном порядке, делается запись в «Журнале технического обслуживания и ремонта системы охранного видеонаблюдения», Акт о выполненных работах, устранении неисправностей.

14.2. Делается заключение о готовности оборудования к дальнейшей эксплуатации.

14.3. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом, качеством и сроками выполненных работ, качеством применяемых Материалов и Оборудования Исполнителя.

- 15. Требования по сроку гарантии качества:

- 15.1. Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество и выполнение работ в полном объеме, в соответствии с Техническим заданием.

- 15.2. Своевременно и надлежащим образом выполнять работы, за свой счет устранять выявленные в процессе выполнения работ недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления Государственного заказчика с требованием об устранении недостатков.

- 15.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль использования средств федерального бюджета, представить документы, связанные с выполнения работ по Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела МТО					__________________/Азарова Е.Ю./