Описание объекта закупки. Техническое задание.

| № п/п | Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, количественные характеристики |  |  | Обоснование необходимости использования показателей* | Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 21.20.23.110-00000303 / 21.20.23.110 | Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Количество выполняемых тестов | шт | ≥ 1000 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Метод | - | Полуколичественный | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Назначение | - | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Метод | - | Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP) | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Линейность | ммоль/л | ≥ 0,5 и ≤ 19,3 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость | - | С анализатором Humalyzer 2000 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 21.20.23.110-00000191 / 21.20.23.110 | Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Количество выполняемых тестов | шт | ≥ 1000 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Назначение | - | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Метод | - | Ферментный, колориметрический, глюкозоксидазный GOD-PAP | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Линейность | ммоль/л | ≥ 0,5 и ≤ 22,2 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость | - | С анализатором Humalyzer 2000 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 21.20.23.110- 00010158 / 21.20.23.110 | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | Назначение | - | Для проведения ежедневной процедуры контроля качества в области нормы | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объём реагента в одном флаконе | см³; мл | ≥ 5 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество флаконов | шт | ≥ 5 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость | - | с анализатором Humalyzer 2000 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 21.20.23.110- 00010158 / 21.20.23.110 | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | Назначение | - | Для проведения ежедневной процедуры контроля качества в области патологии | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объём реагента в одном флаконе | см³; мл | ≥ 5 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество флаконов | шт | ≥ 5 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость | - | с анализатором Humalyzer 2000 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 21.20.23.110-00003633 / 21.20.23.110 | Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, реагент | Количество выполняемых тестов | шт | ≥ 100 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Назначение | - | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Метод | - | Без осаждения | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Совместимость | - | с анализатором Humalyzer 2000 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | 21.20.23.110-00011288 / 21.20.23.110 | Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | Количество выполняемых исследований | шт | 125 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Назначение | - | Для анализаторов открытого типа | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Метод | - | Ферментный, колориметрический, CAB (с АЛФ) | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Линейность | ммоль/л | ≥ 0,5 и ≤ 89,5 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость | - | С анализатором Humalyzer 2000 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | 21.20.23.110-00000972 / 21.20.23.110 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Назначение | - | Для анализаторов открытого типа | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объем | см³; мл | ≥ 304 и ≤ 400 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Линейность | Е/л | ≤ 20 и ≥ 600 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость | - | С анализатором Humalyzer 2000 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | 21.20.23.110-00011449 / 21.20.23.110 | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Назначение | - | Для анализаторов открытого типа | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объем | см³; мл | 400 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Линейность | Е/л | ≤ 20 и ≥ 800 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость | - | С анализатором Humalyzer 2000 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ, услуг Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями п.1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности.