Описание объекта закупки. Техническое задание.
	№ п/п
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, количественные характеристики
	Обоснование необходимости использования показателей*
	Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида

	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значения показателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	21.20.23.110-00000303 / 21.20.23.110
	Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ
	Количество выполняемых тестов
	шт
	≥ 1000
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Метод
	-
	Полуколичественный
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Назначение
	-
	Для анализаторов открытого типа и ручной постановки
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Метод
	-
	Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP)
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Линейность
	ммоль/л
	≥ 0,5 и  ≤ 19,3
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Совместимость
	-
	С анализатором Humalyzer 2000
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	21.20.23.110-00000191 / 21.20.23.110
	Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ
	Количество выполняемых тестов
	шт
	≥ 1000
	Соответствует КТРУ
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Назначение
	-
	Для анализаторов открытого типа и ручной постановки
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Метод
	-
	Ферментный, колориметрический, глюкозоксидазный GOD-PAP
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Линейность
	ммоль/л
	≥ 0,5 и  ≤ 22,2
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Совместимость
	-
	С анализатором Humalyzer 2000
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	21.20.23.110- 00010158 / 21.20.23.110
	Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал
	Назначение
	-
	Для проведения ежедневной процедуры контроля качества в области нормы
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Объём реагента в одном флаконе
	см³; мл
	≥ 5
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Количество флаконов
	шт
	≥ 5
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Совместимость
	-
	с анализатором Humalyzer 2000
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	21.20.23.110- 00010158 / 21.20.23.110
	Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал
	Назначение
	-
	Для проведения ежедневной процедуры контроля качества в области патологии
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Объём реагента в одном флаконе
	см³; мл
	≥ 5
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Количество флаконов
	шт
	≥ 5
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Совместимость
	-
	с анализатором Humalyzer 2000
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	21.20.23.110-00003633 / 21.20.23.110
	Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, реагент
	Количество выполняемых тестов
	шт
	≥ 100
	Соответствует КТРУ
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Назначение
	-
	Для анализаторов открытого типа и ручной постановки
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Метод
	-
	Без осаждения
	*

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Совместимость
	-
	с анализатором Humalyzer 2000
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	21.20.23.110-00011288 / 21.20.23.110
	Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ
	Количество выполняемых исследований
	шт
	125
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Назначение
	-
	Для анализаторов открытого типа
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Метод
	-
	Ферментный, колориметрический, CAB (с АЛФ)
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Линейность
	ммоль/л
	≥ 0,5 и  ≤ 89,5
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Совместимость
	-
	С анализатором Humalyzer 2000
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7
	21.20.23.110-00000972 / 21.20.23.110
	Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ
	Назначение
	-
	Для анализаторов открытого типа
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Объем
	см³; мл
	≥ 304  и  ≤ 400
	Соответствует КТРУ
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Линейность
	Е/л
	≤ 20 и ≥ 600
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Совместимость
	-
	С анализатором Humalyzer 2000
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	8
	21.20.23.110-00011449 / 21.20.23.110
	Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ
	Назначение
	-
	Для анализаторов открытого типа
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Объем
	см³; мл
	400
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Линейность
	Е/л
	≤ 20 и ≥ 800
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Совместимость
	-
	С анализатором Humalyzer 2000
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



      *В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ, услуг Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями п.1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности.
