Техническое задание

на поставку огнетушителей порошковых ОП-4

для нужд ФКУ ИК-13 УФСИН России по Хабаровскому краю

1. Наименование оказываемой услуги: поставка огнетушителей порошковых ОП-4.

1.Наименование поставляемого товара.

| № п/п | Наименование поставляемого товара. | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель порошковый ОП-4 | шт. | 105 |

2. Общие требования к товару, требованиям к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен быть сертифицирован. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов поставщик обязан заменить такой товар в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату товара, замене производятся за счет средств поставщика.

Требования к огнетушителю:

- наличие исправных комплектующих частей;

- наличие гибкого шланга;

- возможность перезарядки;

- срок службы до перезарядки – 5 лет;

- общий срок эксплуатации – 10 лет.

Дополнительные требования к комплектации поставки наличие следующих документов:

- сертификат соответствия/паспорт качества.

- кронштейн настенный

3. Место поставки товара: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, д.21

4. Сроки (периоды) поставки товара: Условия поставки товара: поставка товара осуществляется транспортом поставщика до места поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

5. Цель поставки товара: для обеспечения пожарной безопасности учреждения.

6. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель порошковый ОП-4 | наличие |
| 2 | Номинальный объем огнетушащего вещества, л | Не менее 4 |
| 3 | Манометр | наличие |
| 4 | Роторная пломба | наличие |
| 5 | распылитель | наличие |
| 6 | Масса заряда порошка, кг | не менее 2 |
| 7 | Масса полностью заправленного, кг | не более 4 |
| 8 | Хранение и использование в температурном диапазоне | от -40 до +50 градусов по Цельсию |
| 9 | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,4 |
| 10 | Полный срок службы (включая перезарядку), лет | не менее 10 |

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки были использованы следующие нормативные акты: «ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

7. Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

8. Требования к упаковке товаров: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

9. Требования к гарантии качества: Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество данного товара.

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев и исчисляется со дня подписания Заказчиком товарной накладной. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Источник финансирования – федеральный бюджет. Код бюджетной классификации 320 0305 424 069004 9 244.

10. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика. Товар оплачивается по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД.

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (подрядчику, исполнителю).

11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

12. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

товарную накладную (УПД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика).

13. В случае, когда документы, указанные в пункте 7 настоящего приложения, не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

14. Заказчик в момент поставки товара своими силами проводит экспертизу товара на соответствие его качественного состояния условиям Контракта, нормативной документации. Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.

Экспертиза проводится путем визуального осмотра целостности и сохранности упаковки, оценки внешнего вида, качественного состояния товара, его соответствия нормативной документации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в день ее проведения. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта уполномоченные представители Поставщика приступают к его последующей приемо-передаче.

15. Приемка товара по количеству и качеству проводится в течение 1 рабочего дня с момента доставки товара Поставщиком Заказчику, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Приемка товара по количеству подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной.

По факту приемки товара, уполномоченный представитель Поставщика подписывают акт приема-передачи товара и товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика, после чего все экземпляры акта передаются на подписание Заказчику. Экземпляры документов для Заказчика передаются ему Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика акта приема-передачи товара, Заказчик подписывает указанный акт.

Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом уполномоченный представитель Заказчика составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в срок, указанный для приемки товара.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченным представителем Поставщика акта приема-передачи товара по факту приемки товара.

16. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара. 11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

17. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

18. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры, разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

19. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

20. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

21. Поставщик соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».