Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по закупке электротехнических материалов

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом № 126А (далее - место доставки), в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения Контракта.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, , не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

- Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;

- Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;

- форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

| 1 |  | Панель светодиодная универсальная ДВО-02 4540-ПРИЗМА 45Вт 4000К IP40 595x595x15мм NEOX |  |  | 10 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
|  |  | Вид светильника | Потолочный |  |  |  |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min, K | ≥ 4000 |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | > 40 |  |  |  |  |
|  |  | Световой поток, лм | > 4000 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 80 |  |  |  |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |  |  |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max, K | ≤ 4000 |  |  |  |  |
|  |  | Форма | Квадратная (595 × 595 мм) |  |  |  |  |

| 2 |  | Панель светодиодная универсальная ДВО-01 3665-ПРИЗМА 36Вт 6500К IP40 1195x180x19мм NEOX |  |  | 10 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. |  | Вид светильника | Потолочный |  |  |  |  |
| 2. |  | Коррелированная цветовая температура, min, K | ≥ 6500 |  |  |  |  |
| 3. |  | Мощность, Вт | > 40 |  |  |  |  |
| 4. |  | Световой поток, лм | > 3500 |  |  |  |  |
| 5. |  | Индекс цветопередачи | ≥ 70 |  |  |  |  |
| 6. |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |  |  |  |
| 7. |  | Коррелированная цветовая температура, max, K | ≤ 6500 |  |  |  |  |
| 8. |  | Форма | Линейная (прямоугольная) |  |  |  |  |
| 9. |  | Размер | 1195мм × 180мм |  |  |  |  |

| 3 |  | Кабель КГтп-ХЛ 2 x 2,5 (100) ГОСТ НКЗ /20/50 |  |  | 50 |  | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | 1 кв |  |  |  |  |
| 2. |  | Материал токопроводящих жил | Медь |  |  |  |  |
| 3. |  | Материал изоляции токопроводящих жил | Поливинилхлоридный пластикат (пвх) |  |  |  |  |
| 4. |  | Наличие брони | Небронированный |  |  |  |  |
| 5. |  | Наличие металлического экрана | Без экрана |  |  |  |  |
| 6. |  | Форма поперечного сечения кабеля | Круглая |  |  |  |  |
| 7. |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | Многопроволочная круглая |  |  |  |  |
| 8. |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, Квадратный миллиметр | 2,5 мм² |  |  |  |  |
| 9. |  | Число токопроводящих жил, шт | 2 шт |  |  |  |  |
| 10. |  | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | Термоэластопласт (тэп) |  |  |  |  |

| 4 |  | Вилка прямая каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44 SBE-16-P07-R |  |  | 5 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. |  | Тип розетки | Переносная |  |  |  |  |
| 2. |  | Номинальное напряжение, В | ≥ 220 |  |  |  |  |
| 3. |  | Номинальный ток, A | 16 |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество гнезд в корпусе, шт | 1 |  |  |  |  |
| 5. |  | Наличие заземления | Да |  |  |  |  |
| 6. |  | Конструктивные особенности | Каучуковый корпус |  |  |  |  |
|  |  | Тип контакта | Штыревой |  |  |  |  |

| 5 |  | Розетка двухместная с заглушками каучук 2Р+РЕ 16А Smartbay (10) SBE-16-2-00-R |  |  | 5 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. |  | Тип розетки | Переносная |  |  |  |  |
| 2. |  | Номинальное напряжение, В | ≥ 220 |  |  |  |  |
| 3. |  | Номинальный ток, A | 16 |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество гнезд в корпусе, шт | 2 |  |  |  |  |
| 5. |  | Наличие заземления | Да |  |  |  |  |
| 6. |  | Конструктивные особенности | Корпус из каучука |  |  |  |  |

| 6 |  | Розетка 2ОП с заземления белая 16А "Юпитер" SBE-03w-16-S2-Z |  |  | 10 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. |  | Тип розетки | Внешняя |  |  |  |  |
| 2. |  | Номинальное напряжение, В | ≥ 250 |  |  |  |  |
| 3. |  | Номинальный ток, A | 16 |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество гнезд в корпусе, шт | 2 |  |  |  |  |
| 5. |  | Наличие заземления | Да |  |  |  |  |
| 6. |  | Конструктивные особенности | Корпус из термостойкого АБС-пластика |  |  |  |  |

| 7 |  | Выключатель 1-клавишный 10А белый "Юпитер" SBE-03w-10-SW1-0 |  |  | 10 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. |  | Номинальное напряжение, в | 220 |  |  |  |  |
| 2. |  | Номинальный ток, a | 16 А |  |  |  |  |
| 3. |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
| 4. |  | Материал корпуса | Негорючий пластик |  |  |  |  |
| 5. |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
| 6. |  | Положения | 2, Включено / Выключено |  |  |  |  |

| 8 |  | Сетевой фильтр "СОЮЗ" ПВС 3*0,75 5гн., выключатель с индикацией, с/з, белый 3м 1325 |  |  | 6 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. |  | Тип изделия | Сетевой фильтр |  |  |  |  |
| 2. |  | Тип розеток | EURO с заземлением |  |  |  |  |
| 3. |  | Тип штепселя (вилки) блока розеток | EURO |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество розеток EURO | 5 |  |  |  |  |
| 5. |  | Максимальная мощность подключаемых устройств | ≥ 2 кВт |  |  |  |  |
| 6. |  | Длина кабеля, м | 3 |  |  |  |  |

| 9 |  | Сетевой фильтр "СОЮЗ" ПВС 3*0,75 5гн., выключатель с индикацией, с/з, черный 5м 1337 |  |  | 4 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. |  | Тип изделия | Сетевой фильтр |  |  |  |  |
| 2. |  | Тип розеток | EURO с заземлением |  |  |  |  |
| 3. |  | Тип штепселя (вилки) блока розеток | EURO |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество розеток EURO | 5 |  |  |  |  |
| 5. |  | Максимальная мощность подключаемых устройств | ≥ 2 кВт |  |  |  |  |
| 6. |  | Длина кабеля, м | 5 |  |  |  |  |

| 10 |  | Сетевой фильтр "СОЮЗ" ПВС 3х1 5гн., выключатель с индикацией, с/з, черный 10м |  |  | 2 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. |  | Тип изделия | Сетевой фильтр |  |  |  |  |
| 2. |  | Тип розеток | EURO с заземлением |  |  |  |  |
| 3. |  | Тип штепселя (вилки) блока розеток | EURO |  |  |  |  |
| 4. |  | Количество розеток EURO | ≥ 4 |  |  |  |  |
| 5. |  | Максимальная мощность подключаемых устройств | ≥ 2 кВт |  |  |  |  |
| 6. |  | Длина кабеля, м | 10 |  |  |  |  |

| 11 |  | Переходник питания DEXP IEC C14 - CEE 7/4 |  |  | 10 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  | ед. изм |
| № п/п |  | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
| 1. |  | Разъём 1 | IEC C14 |  |  |  |  |
| 2. |  | Разъём 2 | CEE 7/4 (евровилка) |  |  |  |  |
| 3. |  | Длина кабеля | 15 см (±1 см) |  |  |  |  |
| 4. |  | Материал проводника | медь |  |  |  |  |
| 5. |  | Цвет | Черный |  |  |  |  |
| 6. |  | Площадь сечения проводника | 0,75 мм² |  |  |  |  |

2.2.	Требования к маркировке:

-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

2.3.	Требования к упаковке:

-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: Татарников Андрей Владимирович, 8 (3952) 56-45-90, эл. почта: andrey@iszf.irk.ru _______