| # ОКПД 2: 63.11.21 Услуги по передаче потокового видео Предоставление услуг по облачному видеонаблюдению и передаче потокового видео на территории агробиостанции ОмГПУ |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги | Характеристики |
| Тип хранения данных | Облачное |
| Удаленный доступ через интернет | Наличие |
| Возможность сохранения изображений и записей | Наличие |
| Срок хранения данных с видеокамер с глубиной архива | Не менее 14 дней |
| Поиск и воспроизведение архивных записей | Наличие |
| Количество подключенных камер | 4 шт |
| Тип подключаемых камер | IP |
| Русифицированный интерфейс | Наличие |
| Возможность просмотра видео онлайн 24 часа в сутки | Наличие |
| Возможность одновременного воспроизведения 4х каналов | Наличие |
| Различные режимы отображения видео сигнала | Наличие |
| Поддержка операционных систем Windows , Linux | Наличие |
| Совместимость сервиса с оборудованием имеющимся у заказчика | Наличие |
| Протокол подключения камер | RTSP/ONVIF |
| Разрешение осн. видеопотока | Full HD |
| Частота осн. видеопотока | Не менее 25 к/с (1920 х 1080 - 50 Гц), |
| Битрейт осн. видеопотока | Не менее 2048 кбит/с |
| Видеокодеки осн. потока | H.264, H.265 |
| Адрес оказания услуг | г. Омск, Пушкинский тракт 7км, СНТ Водник, 1я аллея 162, территория Агробиостанции ОмГПУ |
| Дата начала оказания услуг | 01.09.26 |
| Срок оказания услуг | 12 месяцев |