	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Наименование
	ОКПД2
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Контейнер для предстерилизационной очистки 
	32.50.13.190


	КДС-20-"Кронт" 760*460*190мм. 20л Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. Рабочий объем, л: 20±4,0; Конструкция: Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон; Материал: Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами; Эргономичность: наличие множества сливных отверстий, отсутствие острых кромок, отсутствие мест скопления грязи, ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата, крышка плотно прилегает к ванне; Внутренние размеры перфорированного поддона, мм: (600х270х150)±10; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: (760х460х190)±30; Масса, кг: не более 5,5 кг. 

Обработка: Любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами; Температура, выдерживаемая контейнером, гр. С: +65; Цвет: Белый; Срок службы: 3 года; Гарантийный срок: 1,5 года со дня реализации; Документация: Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке.
	штука
	Без объёма

	Контейнер для предстерилизационной очистки 
	32.50.13.190


	КДС-10-"Кронт" 450*325*205мм. 10л Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. Рабочий объем, л: 10±1,6; Конструкция: Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем; 

Принадлежности: карман для размещения бумажного носителя сопроводительной информации-1 шт;  держатель кармана (съемный) -1 шт; комплект бумажных носителей-10 шт.

   Материал: Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами; Эргономичность: наличие множества сливных отверстий; отсутствие острых кромок, отсутствие мест скопления грязи, градуировка (2,4,6,8,10 литров), ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата, плотное прилегание крышки к ванне.

 Внутренние размеры перфорированного поддона, мм: ((290х200х160)±10; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: (450х325х205)±20; Масса, кг: не более 2,0 кг. 

Обработка: Любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами; Температура, выдерживаемая контейнером, гр. С: +134; Цвет: Голубой / Белый; Срок службы: 3 года; Гарантийный срок: 1,5 года со дня реализации; Документация: Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке.
	штука
	Без объёма


