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	№№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики

	1. 
	Шапочка-шлем хирургическая, нестерильная  
14.19.32.120
	Шапочка-шлем хирургическая, нестерильная  (является медицинским изделием)
Описание Шапочка для медицинского персонала в виде шлема с удлиненными боковыми сторонами и задней стороной, передняя сторона открывает лицо, нестерильная, с впитывающей пот полоской. Предназначена для одноразового использования медицинским персоналом в операционной для покрытия волос и волосяного покрова на лице (бороды) для защиты пациента и хирурга от передачи микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. Материал нетканый полипропилен, содержащий волокна вискозы, впитывающая полоска - спанлейс (70% - вискоза, 30% - полиэстер). Плотность не менее 25 г/м2. Длина ленты не менее 715 мм. Ширина ленты не менее 50 мм. Ширина козырька не менее 40 мм. Высота лицевой части не менее 240 мм. Высота боковой части не менее 270 мм. Ширина боковой части не менее 220 мм. Длина верхней части не менее 240 мм. Ширина верхней части не менее 150 мм. Длина впитывающей полоски не менее 190 мм. Ширина впитывающей полоски не менее 35 мм


	От Заказчика:
	
	От Поставщика:

	Зам. главного врача 

___________________/Н.Н. Рощипкин/
	
	


2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
2.1. Требования к гарантии качества товара, а также гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество на русском языке. Гарантия производителя на товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика на товар составляет (не менее гарантии производителя) не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа (УПД). 
2.2. Иные требования: Требования к качеству товара: Год выпуска не ранее 2025 года. 
2.3. Требования к упаковке и маркировке: Товар поставляется в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность при перевозке всеми видами транспорта.
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