ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг независимой экспертизы капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 18, стр.1 для оценки объема выполненных работ по ранее заключенным государственным контрактам

- Предмет Контракта

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Федеральная пробирная палата |
|  | Наименование и место расположения объекта | Административное здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 18, стр.1 |
|  | Требования к Исполнителю | Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации на право оказания услуг |
|  | Цель оказания услуг | Оценка объема выполненных строительно-монтажных работ по ранее заключенным государственным контрактам |
|  | Виды и состав оказываемых услуг | - Подготовительные работы: - Изучение актуальной редакции проектной документации. Ознакомление с объемно-планировочными решениями, со сведениями о примененных в проекте решениях, иной проектно-технической документацией (при наличии). - Составление Программы обследования зданий согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», содержащей: • перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и инженерных систем, а также их элементов; • перечень и методы инструментальных исследований и замеров. - Визуальное обследование строительных конструкций и инженерных систем согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» в целях выявления дефектов и повреждений по внешним признакам, по результатам которого составить: • ведомость выполненных, надлежащим образом оформленных в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации (далее – ИД) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ; • ведомость выполненных в соответствии с проектной документацией (далее - ПД), но не подтвержденных ИД и не принятых Заказчиком; • ведомость выполненных, но не предусмотренных и не соответствующих ПД, не принятых Заказчиком; • ведомость остаточных, необходимых к выполнению в соответствии с ПД. 3. Детальное обследование строительных конструкций и инженерных систем согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», включающее в себя: • определение прочности бетона железобетонных конструкций неразрушающими методами контроля (ультразвуковой метод в соответствии с ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности», метод упругого отскока с использованием склерометра (молотка) Шмидта и/или метод отрыва со скалыванием в соответствии с ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»); • определение системы армирования железобетонных конструкций (расположение арматурных стержней, их диаметра, толщины защитного слоя бетона) неразрушающим (магнитным) метод по ГОСТ 22904. 5. Составление Технического отчета по результатам оказанных услуг, включающего в себя: • анализ проектной и исполнительной документации; • реестр выявленных несоответствий реализованных технических решений, предусмотренных проектной документацией; • ведомости объемов работ (выполненные и утвержденные Заказчиком; выполненные в соответствии с ПД, но не принятые Заказчиком; выполненные, но не предусмотренных и не соответствующих ПД; не выполненные). • составление итогового документа - Технического заключения с материалами обследования, выводами и рекомендациями специалистов по полученным результатам обследования в рамках оказания услуг. |
|  | Виды работ, подлежащие выполнению | Полевые работы. Камеральные работы |
|  | Срок оказания услуг | 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания Договора и получения исходных данных. В срок оказания услуг не входит срок согласования Заказчиком результатов / технического отчета |
|  | Особые условия | - Заказчик предоставляет Исполнителю техническую документацию по объекту обследования, имеющуюся в наличии (проектную, рабочую, исполнительную документацию, технические паспорта на оборудование в зоне обследования) в полном объеме до начала оказания услуг. - Заказчик выдаёт разрешение на оказание услуг и обеспечивает безопасный и беспрепятственный доступ к обследуемому объекту. - В рамки настоящего Договора не входят работы по восстановлению поверхностей в местах проведения вскрытий конструкций для выполнения обследования, выполняется только обратная засыпка грунта в местах откопки шурфов |
|  | Основные параметры работ | Оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных документов, включая, но не ограничиваясь: ГОСТ Р 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»; ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (с Поправкой)»; ГОСТ 22904-93. «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры»; СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; СП 28.13330. 2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». |
|  | Требования к составу и количеству экземпляров отчётной документации | Оказанием услуг по обследованию будет являться составление и передача Заказчику Технического отчета по результатам технического обследования конструкций зданий и инженерных систем на бумажных и на электронных носителях. Исполнитель передает Заказчику Технический отчет по результатам экспертизы конструкций в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на диске (в формате *.pdf, doc. Графическая часть в формате *dwg) |
|  | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию Сторон |

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) на основании представленных Исполнителем документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Технического задания.

2.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Услуг в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Выполнить Услуги в полном объеме в порядке, установленном Контрактом 
и настоящим Техническим заданием.

2.2.2. За свой счет, не нарушая сроков выполнения Услуг, устранять допущенные по своей вине несоответствия Услуг условиям Контракта и настоящего Технического задания.

2.2.3. Приостановить исполнение Контракта, письменно поставив об этом в известность Заказчика за 5 (пять) дней до приостановления выполнения Услуг в случае, если в процессе выполнения Услуг выясняется неизбежность получения отрицательного результата, несоответствующего условиям Контракта.

2.2.4. Гарантировать Заказчику выполнение качественных Услуг с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации.

2.2.5. В случае изменения банковских или иных реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить Заказчика, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет, несет Исполнитель.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Технического задания и подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

2.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств 
по Контракту.

2.3.4. Отказаться от приемки Услуг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

2.3.5. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.6. Осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Технического задания.

2.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Осуществлять контроль за порядком исполнения Услуг.

2.4.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

2.5. Стороны обязуются не уступать (не передавать) и не обременять каким-либо образом свои права и (или) обязанности по Контракту без предварительного письменного согласия другой Стороны.

3. Порядок расчетов

3.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Изменение цены Контракта в процессе его исполнения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.3. Оплата по Контракту производится Заказчиком после оказания Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Оплата выполненных Услуг производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Услуг (приложение № 1 
к настоящему Техническому заданию). Датой оплаты Услуг считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется за счет и в пределах средств федерального бюджета, выделенных Заказчику в 2026 году.

3.6. Цена Контракта формируется с учетом всех расходов Исполнителя, связанных 
с выполнением Услуг, а также налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4. Порядок выполнения Услуг

4.1. Порядок выполнения Услуг по Контракту определяется настоящим Техническим заданием.

4.2. Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Услуг передает Заказчику подписанные со своей стороны и заверенные печатью (при наличии) следующие документы:

- акт сдачи-приемки Услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) в 2 (двух) экземплярах;

- счет в 1 (одном) экземпляре;

- счет-фактуру или универсальный передаточный документ в 1 (одном) экземпляре (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС);

- иные документы, подтверждающие качество оказанных Услуг.

Передаваемые документы должны соответствовать Контракту и настоящему Техническому заданию.

4.3. Услуги считаются выполненными с даты получения Заказчиком документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Технического задания, но не ранее фактического выполнения Услуг Заказчику.

5. Порядок приемки Услуг

5.1. В случае если Исполнитель некорректно оформил счет, счет-фактуру (при наличии) 
или акт сдачи-приемки Услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) 
в предоставляемом комплекте документов, Заказчик вправе приостановить приемку Услуг 
до устранения Исполнителем замечаний к оформлению указанных документов.

5.2. В целях приемки выполненных Услуг по решению Заказчика может создаваться приемочная комиссия.

5.3. При приемке выполненных Услуг для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта 
и настоящего Технического задания, Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами и (или) к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы эксперт (экспертная организация) готовит экспертное заключение и направляет его на рассмотрение Заказчику.

5.4. Заказчик проверяет выполненные Услуги на соответствие требованиям Контракта, 
в том числе настоящего Технического задания.

Заказчик вправе осуществить частичную приемку оказанных Исполнителем услуг.

5.5. В случае принятия Заказчиком решения о приемке Услуг акт сдачи-приемки Услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) подписывается Заказчиком не позднее 
20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Технического задания.

5.6. При выявлении несоответствия выполненных Услуг требованиям Контракта, в том числе настоящего Технического задания, препятствующего приемке Услуг, Заказчиком в срок, указанный в пункте 5.5 настоящего Технического задания, составляется акт, содержащий мотивированный отказ от приемки Услуг.

5.7. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Технического задания Заказчиком по адресу Исполнителя, указанному Контракте, направляется мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием выявленных несоответствий выполненных Услуг требованиям Контракта и сроков их устранения с момента получения мотивированного отказа.

5.8. После устранения Исполнителем выявленных несоответствий повторная приемка Услуг осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.3 – 5.6 настоящего Технического задания. В случае выявления при повторной приемке несоответствия Услуг требованиям Контракта, Услуги считаются неоказанными, а обязательства Исполнителя по их выполнению – невыполненными.

5.9. Услуги считаются принятым с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) при условии исполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом и настоящим Техническим заданием, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафов, пеней.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей (одну тысячу рублей 00 копеек).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок цены настоящего Контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафов, пеней или осуществляет оплату выполненных Услуг в размере, уменьшенном на сумму неустойки (штрафа, пени).

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, размер штрафа составляет 10% (десять процентов) от цены Контракта.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием, которое 
не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в Контракте таких обязательств) 1000 рублей (одну тысячу рублей 00 копеек).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты штрафов, пени, 
если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Уплата Стороной штрафов, пени или применение иной формы ответственности 
не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

6.13. Расторжение или прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны 
от уплаты неустоек, штрафов, пени.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, в том числе решения органа государственной власти, государственных органов, уполномоченных должностных лиц, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место.

7.3. В случае своевременного уведомления Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, Стороны проводят переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двусторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения Контракта полностью или частично, 
и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.2. Изменения и дополнения Контракта и настоящего Технического задания, в том числе 
по основанию, предусмотренному пунктом 3.2 настоящего Технического задания, вносятся 
по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Контракта.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.5. В случае расторжения Контракта в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Технического задания, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9. Порядок разрешения споров

9.1. Претензионный порядок рассмотрения споров по настоящему Контракту является 
для Сторон обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в Контракте.

9.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в пункте 9.2 настоящего Технического задания, не допускается.

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней 
со дня получения адресатом.

9.5. Споры, по которым не было достигнуто соглашение при соблюдении претензионного порядка, подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в письменном виде 
и согласовываются Сторонами.

10.2. В случае изменения реквизитов, указанных в Контракте, Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом и настоящим Техническим заданием, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.4. Все изменения и приложение к настоящему Техническому заданию являются неотъемлемой частью Контракта, в том числе:

- приложение № 1 - Форма акта сдачи-приемки Услуг.

Приложение к Техническому заданию

Форма

АКТ № __

сдачи-приемки Услуг

к контракту от «____» _______202__г. № ________________________________

Федеральная пробирная палата, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от «____» _______202__ г. № ______________________ (далее – Контракт) Исполнитель выполнил свои обязательства по выполнению Услуг _________________________________________________________________________________________________________(далее – Услуги).

2. Общая стоимость выполненных Услуг составляет _________ рублей (_____________ рублей __ копеек).

3. Услуги, согласно Контракту, должны быть выполнены с «__» ____ по «__» ____ 202_ г., фактически Услуги выполнены «___» _______202_ г.

4. Выполненные Услуги (соответствуют / не соответствуют) по объему, составу, содержанию, срокам, качеству условиям Контракта.

5. Выявленные несоответствия выполненных Услуг условиям Контракта:

_____________________________________________________________________.

6. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) составляет _______________________________________________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю, составляет ________ рублей (____ рублей __ копеек).

8. К акту прилагаются следующие документы:

а) счет от «____» ___________ 202_ г. № ______;

б) счет-фактура от «____» _______ 202_ г. № _________ (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС);

в) документы, подтверждающие качество выполненных Услуг.

Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК Федеральная пробирная палата (должность) (ФИО) «____» _____________ 202__ г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ (должность) (ФИО) «____» _____________ 202__ г. |
| --- | --- |