Техническое задание

на оказание услуг по обслуживанию и заправке кондиционера

| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора |
|  | Место нахождения, номер контактного телефона | 625000, г.Тюмень, ул.Республики, д.55, офис 413Б 8(3452)638-044 доб.72175 |
| 2 | Наименование объекта закупки (предмет договора) | Оказание услуг по обслуживанию и заправке кондиционера |
| 3 | Срок оказания услуг | В течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты заключения контракта. |
| 4 | Цена договора включает в себя | Цена договора включает все возможные расходы на оказание услуг, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в связи с исполнением договора. Неучтенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением договора, и не включенные в предлагаемую Цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. Цена договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. |
| 5 | Порядок и срок оплаты услуг | Оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг. Авансирование не предусмотрено. |
| 6 | Условия оказания услуг | Оказание услуг по обслуживанию и заправке кондиционера включает в себя: - выезд специалиста к месту оказания услуг (1 раз); - проверку работы кондиционера во всех режимах работы; - замер температурных параметров выходного потока (насколько t воздуха на выходе системы соответствует требуемым параметрам); - проверку дренажной системы на предмет засорения, в случае необходимости ее очистка; - проверку параметров давления испарения и конденсации; - дозаправку кондиционера фреоном (хладагент входит в стоимость оказания услуги); - чистку теплообменника внешнего блока; - проверку надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей; Исполнитель обязан не позднее, чем за один рабочий день до даты начала оказания услуг уведомить Заказчика о дате начала оказания услуг в конкретном месте оказания услуг. На основании данных специалистов, привлеченных к исполнению договора, при выявлении неисправностей Исполнитель предоставляет Заказчику дефектную ведомость (Приложение №1 к Техническому заданию), с перечнем необходимых запасных частей и агрегатов к оборудованию (соответствующих производителей или совместимых аналогов), необходимых для оперативного (аварийного) восстановления и ремонта данного оборудования. Услуги по обслуживанию и ремонту кондиционеров должны выполняться согласно техническим требованиям предприятий-изготовителей такого оборудования. Услуги должны быть оказаны в рабочее время (с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00) в присутствии представителя Заказчика. В течение срока действия договора Исполнитель предоставляет Заказчику консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. |
| 7 | Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оказываемых услуг | Все материалы, оборудование, приборы, средства автоматизации и приспособления, используемые при оказании услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию кондиционеров. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПТЭЭП, 2003г., СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». |
| 8 | Приемка оказанных услуг | Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченным лицом Заказчиком на основании представленного Исполнителем акта приемки оказанных услуг. |
| 9 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг. |

10. Объем и место оказания услуг

| № п/п | наименование | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Dantex RK-09 sdm 2006г.в. Фреон R22/640g | 413Б, 4 этаж |

Приложение №1

к Техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«___» ____________ 20 ____ г.

| Марка кондиционера |  |
| --- | --- |
| Место нахождения объекта (кондиционера) (адрес) |  |

1. При осмотре выявлены дефекты в работе.

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

2. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

________________                                              _______________________________                       /_____________________/

Ответственное должностное лицо Исполнителя                                                                Подпись                                                           Расшифровка