                                                                                                                                                                         
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                      
Поставка муляжей имитаторов травм и ковриков
	
№№
 п/п
	
       Наименование
	
    Технические характеристики
	
 Кол-во

	1
	Коврик для проведения сердечно-легочной реанимации
	Коврик одноцветный, тиснение с двух сторон.
Размер: 180*60*0,8 см.
Коврик водонепроницаем, смягчает неровности поверхности, не впитывает сырость и грязь.
Подходит для использования в помещении и на улице.
Хорошо моется водой и любыми гигиеническими средствами.
	2 шт.

	2
	Набор муляжей имитаторов травм
	· открытый перелом плечевой кости;
· открытый перелом бедра;
· ожог кисти I, II и III степени;
· отморожение кисти I и II степени;
· открытый перелом предплечья;
· закрытый перелом голени;
· проникающее ранение брюшной полости с выпадением петли кишки;
· рвано-ушибленная рана стопы;
· открытый перелом нижней челюсти;
· закрытый перелом предплечья;
· закрытый перелом бедра;
· проникающее ранение грудной клетки;
· открытый перелом голени;
· закрытый перелом плеча;
· закрытый перелом ключицы;
· открытый перелом ключицы;
· перелом основания черепа;
· открытый перелом пястных костей с частичной травматической ампутацией двух фаланг.
Комплект поставки:
1. Комплект травм
2. Кейс для транспортировки и хранения
Материал: Полиуретан
Габариты, мм: 400 х 335 х 85.
Документация:
Паспорт

	1 шт.


 
        1.Требования к сопроводительной документации: сертификаты соответствия о соответствии, иные документы, подтверждающие качество товара.
2. Требования к товару: Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации положениям действующих государственных стандартов, утвержденных в отношении  данных видов товара, а также требованиям, установленными Заказчиком. Товар должен быть новым. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими Стандартами. 
3. Требования к упаковке: Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность при перевозке. Комплектация должна иметь отдельную упаковку производителя.
4. Место поставки: Московская область, г. Черноголовка, ФИЦ ПХФ и МХ РАН,
                               ул. проспект академика Семенова, д. 1.
                               Разгрузка корпус: Склад ФИЦ ПХФ и МХ РАН 1этаж.
5. Срок поставки: в течении 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
  6. Расходы, входящие в стоимость договора: все возможные расходы должны быть включены (доставка, разгрузка, и.т.д.)








