2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на получение услуг по проведению поверки технических средств таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами
1. Наименование объекта закупки: «Оказание услуг по поверке дозиметра рентгеновского и гамма-излучения универсального ДКС-АТ1123 (входящего в комплект мобильного инспекционно-досмотрового комплекса «СТ2630-М»)», состоящей из услуги по поверке дозиметра рентгеновского и гамма-излучения универсального ДКС-АТ1123.
2. Заказчик - Смоленская таможня, расположенная по адресу: 214032, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105.
3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по проведению поверки технических средств таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами.

4. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после приемки фактически  оказанных услуг на основании счета, акта оказанных услуг или УПД, Акта приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) подписанных Сторонами. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих с момента оказания услуг, получения указанных документов Заказчиком и их подписания. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Срок приемки Заказчиком услуг составляет 10 рабочих дней. Документы (счет, акт оказанных услуг) высылаются Заказчику по адресу: г. Смоленск, ул. Лавочкина, 105 в течение 2 (двух) рабочих дней с даты оказания услуг.
5. НМЦК составляет 23 233,33   руб. Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.
6. Количество услуг и описание объекта закупки: 1) В  услуги входит проведение поверки дозиметра рентгеновского и гамма-излучения универсального ДКС-АТ1123 (заводской №54155) в количестве – 1 штука.
2) Выдача свидетельств по результатам поверки или извещения о непригодности к применению по назначению, по окончании оказания услуг в течение 10 (десяти) календарных дней.
7. Место оказания услуг - на территории Исполнителя. 

7.1 При расположении места поверки в Смоленской, Тверской, Брянской или Московской областях - транспортировка дозиметра рентгеновского и гамма-излучения универсального ДКС-АТ1123 из Смоленской таможни (по адресу: г.Смоленск, ул. Лавочкина д.105) до места  проведения поверки и обратно, Заказчиком услуги.

7.2. При расположении места поверки в иной области, кроме: Смоленской, Тверской, Брянской или Московской областях - транспортировка дозиметра рентгеновского и гамма-излучения универсального ДКС-АТ1123 из Смоленской таможни (по адресу: г.Смоленск, ул. Лавочкина д.105) до места  проведения поверки и обратно Исполнителем услуги.

8. Срок оказания услуг - с даты заключения Контракта по 31.07.2026.

9. Количество услуг и описание объекта закупки:
Единицей услуги является проведение поверки дозиметра рентгеновского и гамма-излучения универсального ДКС-АТ1123 (заводской №54155) в количестве – 1 штука.
Спецификация на оказание услуг
	Объект закупки

	ОКПД-2,

КТРУ
	Основные характеристики объекта закупки 
	Единица

измерения – условная единица
	Количество



	Проведение поверки дозиметра рентгеновского и гамма-излучения универсального ДКС-АТ1123 (заводской №54155).
	71.12.40.120
	дозиметр рентгеновского и гамма-излучения универсального ДКС-АТ1123 (заводской №54155)
	у.е.
	1


Перечень оказываемых услуг Исполнителем:

1) В  услуги входит проведение поверки дозиметра рентгеновского и гамма-излучения универсального ДКС-АТ1123 (заводской №54155) в количестве – 1 штука.

2) Выдача свидетельств по результатам поверки или извещения о непригодности к применению по назначению, по окончании оказания услуг в течение 10 (десяти) календарных дней.
3) При расположении места поверки в иной области, кроме: Смоленской, Тверской, Брянской или Московской областях - транспортировка дозиметра рентгеновского и гамма-излучения универсального ДКС-АТ1123 из Смоленской таможни (по адресу: г.Смоленск, ул. Лавочкина д.105) до места  проведения поверки и обратно Исполнителем услуги.
Форма выдачи результатов оказанной услуги: 

- оформление свидетельства по результатам поверки или извещения о непригодности на бумажном носителе.

- акты оказанных услуг и счет.

Сроки  выдачи результатов поверки: не позднее 10 дней с момента получения Исполнителем дозиметра на исследование. 

10. Требования к оказываемым услугам:

Исполнитель обязан иметь аттестат аккредитации, подтверждающий право Исполнителя оказывать услуги по проведению поверки указанных технических средств радиационного контроля (основание - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»). Область аккредитации и сфера действия аттестата аккредитации должна распространяться на все типы ТС ТКДРМ, указанных в настоящей документации.

Проведение поверки технических средств радиационного контроля, должно быть выполнено с надлежащим качеством с соблюдением требований действующего законодательства РФ:

- Федеральный закон от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Руководство по эксплуатации технических средств (РЭТС-2010), утверждённое приказом ФТС России от 25 мая 2010 г. № 1000;

- методики проведения поверки и инструкции по эксплуатации на тип средства измерения, по альфа-, бета-, гамма-, и нейтронному излучениям;

- иные нормативные документы, регулирующие деятельность по оказанию услуг, являющихся предметом государственного контракта, обязательное соблюдение которых предусмотрено законодательством РФ.

Исполнитель контракта обязан оказать услуги непосредственно, без передачи обязательств третьим лицам, в соответствии с требованиями к метрологическим характеристикам приборов, определенными Федеральным законом РФ от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

