ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по диагностике кондиционера

- Общая информация об объекте закупки

  - Объект закупки: оказание услуг по диагностике кондиционеров (сплит-система) Carrier.

  - Место оказания услуг: г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 6, этаж 3, кабинет 318.

  - Объем услуг:

| № | - Наименование | - Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Визуальный осмотр | - Проверка внутренего и внешнего блока на наличие механических повреждений корпуса, трещин, сколов, деформаций, следов коррозии, утечек масла или хладагента. Оценка состояния креплений блоков, качество соединений, наличие загрязнений |
| 2 | Проверка электрических элементов | Осмотр платы управления, датчиков, конденсаторов, проводки, приёмники сигналов, заземляющих связей. |
| 3 | - Контроль давления в системе | Проверка давления в системе |
| 4 | - Проверка на утечку хладагента. | Проверка наличия возможной утечки хладагена |
| 5 | Диагностика вентиляторов и компрессора. | Оценка состояния подшипников, смазки, а также работы компрессора на предмет неисправностей или повышенного уровня шума. |
| 6 | - Проверка механических частей. | - Осмотр двигателя, ремней, подшипников, других элементов на предмет износа или повреждений. |
| 7 | - Осмотр дренажной системы. | - Проверка дренажного канала на наличие засоров или повреждений. |
| 8 | Контроль состояния фильтров и внутренних поверхностей блоков. | Проверка фильтров |
| 9 | - Проверка работы во всех режимах | - Проверка работы всех режимов |
| 10 | - Анализ индикаторов и кодов ошибок. | Проверка на возможные ошибки в работе |

  - Срок оказания услуг: в течении 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.

2 Стандарт услуг

2.1 Исполнитель оказывает услуги по диагностике кондиционера (сплит-системы) указанных в  пункте 1.3 настоящего Технического задания.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан назначить контактное лицо, ответственное за своевременное оказание услуг.

  - Обслуживание производится в течение срока указанного в п. 1.4 настоящего Технического задания в будний день в рабочие часы, по предварительному согласованию с представителем Заказчика.

  - Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного оборудования, инструментов, приборов, расходных материалов и другого инвентаря необходимого при оказании услуг.

- Объем и сроки гарантий качества

  - Гарантия качества услуг, предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта и настоящего Технического задания.

- Требования к безопасности оказания услуг

  - При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться действующими нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации.

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при оказании услуг, за качественное и своевременное оказание услуг. Выявленные недостатки устраняются за счет Исполнителя.