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Приложение № 1 к закупочной сессии

Описание объекта закупки 
(Техническое задание)

1. Общее
Исполнитель должен выполнить работы по проверке работоспособности внутреннего противопожарного водопровода на объекте Удмуртского таможенного поста Пермской таможни «Служебные помещения Удмуртского таможенного поста Пермской таможни» (г. Ижевск) в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и с требованиями СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 
Исполнитель гарантирует своевременное и качественное осуществление Услуг.

2. Характеристики Услуг

	Наименование и описание объекта закупки
	Выполнение работ по проверке работоспособности внутреннего противопожарного водопровода на объекте Удмуртского таможенного поста Пермской таможни «Служебные помещения Удмуртского таможенного поста Пермской таможни» (г. Ижевск)
ОКПД2: 71.20.19.190; КТРУ: отсутствует.

	Характеристика работ (услуг)
	Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

	Требования к результатам (работ, услуг)
	По результатам фактически выполненных работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента завершения выполнения работ предоставить Заказчику:
– акт проверки работоспособности пожарного крана на объекте Удмуртского таможенного поста Пермской таможни «Служебные помещения Удмуртского таможенного поста Пермской таможни» 
(г. Ижевск):
– акт проверки работоспособности пожарного рукава сети внутреннего противопожарного водопровода;
– акт результатов измерения расхода воды;
– иную информацию, необходимую для эксплуатации или иного использования результатов работ;
– счет на оплату выполненных работ и акт выполненных работ.

	Сведения о сроках (периодах) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ:
– выполнение работ по 1-ой проверке – до 31.05.2026 включительно;
– выполнение работ по 2-ой проверке – до 31.10.2026 включительно.

	Количество товара (объём работ, услуг)
	Выполнить следующие работы по проверке работоспособности внутреннего противопожарного водопровода на объекте Удмуртского таможенного поста Пермской таможни «Служебные помещения Удмуртского таможенного поста Пермской таможни» (г. Ижевск):
– проведение испытаний пожарного крана (2 усл.) (весна, осень 2026 г.);
– перекатка пожарного рукава на новое ребро (двойная скрутка) (1 усл.) (весна 2026 г.);
[bookmark: _GoBack]– измерение расхода воды – 2 усл. (весна, осень 2026 г.).

	Сведения о местах поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место выполнения работ: объект Удмуртского таможенного поста Пермской таможни:
– «Служебные помещения Удмуртского таможенного поста Пермской таможни» г. Ижевск, ул. Ухтомского, 24.

	Порядок оплаты
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения работ на основании счета, подписанных Сторонами акта выполненных работ, акта устранения недостатков (в случае их выявления). Перечисление денежных средств осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ, акта устранения недостатков (в случае их выявления) Заказчиком. 

	Требования к участникам закупки в соответствии с п.1 ч.1 ст. 31 Закона о контрактной системе
	В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» участник закупки предоставляет документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у Участника закупки право на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
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