## Sheet1
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.260622) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.260622)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 18 | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 18
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026 | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года, для 85 субъектов Российской Федерации, а также ЗАТО г. Саров» | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года, для 85 субъектов Российской Федерации, а также ЗАТО г. Саров»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.03.2026 № 35-ОД | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.03.2026 № 35-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Ямало-Ненецкий автономный округ, II квартал 2026 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Ямало-Ненецкий автономный округ, II квартал 2026
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Ямало-Ненецкий автономный округ
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ (1 зона) | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ямало-Ненецкий автономный округ (1 зона)
Ремонт 2026 изм.18 | [13 empty] | Ремонт 2026 изм.18
(наименование стройки)
Ремонт зданий | [13 empty] | Ремонт зданий
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2026-3-6-9 | [13 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2026-3-6-9
Демонтаж, монтаж кондиционеров | [13 empty] | Демонтаж, монтаж кондиционеров
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | II квартал 2026
Сметная стоимость |  | 98,00 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 34,98 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,17 |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 98,00 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 27.98 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.14 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСН 20-06-018-11 | Демонтаж внутреннего настенного блока до 11.0 кВт (36 BTU) ;Демонтаж наружного блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | компл | 1 |  | 1
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4.456 |  |  |  |  | 5788.03
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| H48 | Коэффициент к расходу материалов |  | 0 | 0
| H51 | Коэффициент к времени эксплуатации машин (маш.-час) и затратам труда машинистов (чел.-час) |  | 0.8 | 0.8
| H53 | Коэффициент к затратам труда рабочих (ЗТ) |  | 0.8 | 0.8
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 5.57 | 0.8 | 4.456 |  |  | 1298.93 |  | 5788.03
Объём: (1,0)*5,57
| 4 | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.2546 | 0 | 0 |  |  | 8.33
Объём: (1,0)*2,2546
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0 | 0 | 0 | 675.01 | 1.97 | 1329.77
Объём: (1,0)*0,0
| 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0 | 0 | 0 | 241.35 | 1.25 | 301.69
Объём: (1,0)*0,0
| 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) | т | 8e-05 | 0 | 0 | 108495.2 | 1.27 | 137788.9
Объём: (1,0)*0,00008
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.004 | 0 | 0 | 584.14 | 1.27 | 741.86
Объём: (1,0)*0,004
| 01.7.15.11-0022 | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12 | кг | 0.0086 | 0 | 0 | 166.84 | 1.27 | 211.89
Объём: (1,0)*0,0086
| 01.7.15.12-0014 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм | шт | 0.8 | 0 | 0 | 81.27 | 1.11 | 90.21
Объём: (1,0)*0,8
| 19.3.02.08-0022 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм | компл | 1 | 0 | 0 | 1097.13 | 1.74 | 1909.01
Объём: (1,0)*1
| 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0 | 0 | 0 | 368.44 | 1.25 | 460.55
Объём: (1,0)*0,0
| 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | П |  | П
| 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования | 1000 м | П |  | П
| 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования | м | П |  | П
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5788.03
1.1 | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0 | 0 | 0 | 675.01 | 1.97 | 1329.77
Объём: (1,0)*0,0
1.2 | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0 | 0 | 0 | 241.35 | 1.25 | 301.69
Объём: (1,0)*0,0
1.3 | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0 | 0 | 0 | 368.44 | 1.25 | 460.55
Объём: (1,0)*0,0
| 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | 0 | 0 | 0
Объём: (1,0)*0,0
| 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования | 1000 м | 0 | 0 | 0
Объём: (1,0)*0,0
| 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования | м | 0 | 0 | 0
Объём: (1,0)*0,0
|  | ФОТ | [8 empty] | 5788.03
| Пр/812-016.0-3 | НР Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 127 | 0.9 | 114.3 |  |  |  |  | 6615.72
| Пр/774-016.0 | СП Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 3542.27
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15946.02 |  | 15946.02
2 | ГЭСН 20-06-018-11 | Монтаж внутреннего настенного блока до 11.0 кВт (36 BTU); Монтаж наружного блока до 11.0 кВт (36 BTU) | компл | 1 |  | 1
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5.57 |  |  |  |  | 7235.04
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 5.57 |  | 5.57 |  |  | 1298.93 |  | 7235.04
Объём: (1,0)*5,57
| 4 | М | [8 empty] | 2015.77
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.2546 |  | 2.2546 |  |  | 8.33 |  | 18.78
Объём: (1,0)*2,2546
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0 |  | 0 | 675.01 | 1.97 | 1329.77
Объём: (1,0)*0,0
| 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0 |  | 0 | 241.35 | 1.25 | 301.69
Объём: (1,0)*0,0
| 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) | т | 8e-05 |  | 8e-05 | 108495.2 | 1.27 | 137788.9 |  | 11.02
Объём: (1,0)*0,00008
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 584.14 | 1.27 | 741.86 |  | 2.97
Объём: (1,0)*0,004
| 01.7.15.11-0022 | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12 | кг | 0.0086 |  | 0.0086 | 166.84 | 1.27 | 211.89 |  | 1.82
Объём: (1,0)*0,0086
| 01.7.15.12-0014 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм | шт | 0.8 |  | 0.8 | 81.27 | 1.11 | 90.21 |  | 72.17
Объём: (1,0)*0,8
| 19.3.02.08-0022 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм | компл | 1 |  | 1 | 1097.13 | 1.74 | 1909.01 |  | 1909.01
Объём: (1,0)*1
| 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0 |  | 0 | 368.44 | 1.25 | 460.55
Объём: (1,0)*0,0
| 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | П |  | П
| 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования | 1000 м | П |  | П
| 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования | м | П |  | П
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9250.81
2.1 | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0 |  | 0 | 675.01 | 1.97 | 1329.77
Объём: (1,0)*0,0
2.2 | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0 |  | 0 | 241.35 | 1.25 | 301.69
Объём: (1,0)*0,0
2.3 | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0 |  | 0 | 368.44 | 1.25 | 460.55
Объём: (1,0)*0,0
| 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | 0 |  | 0
Объём: (1,0)*0,0
| 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования | 1000 м | 0 |  | 0
Объём: (1,0)*0,0
| 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования | м | 0 |  | 0
Объём: (1,0)*0,0
|  | ФОТ | [8 empty] | 7235.04
| Пр/812-016.0-3 | НР Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 127 | 0.9 | 114.3 |  |  |  |  | 8269.65
| Пр/774-016.0 | СП Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 4427.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 21948.3 |  | 21948.3
3 | ГЭСН 20-06-018-10 | Демонтаж внутреннего настенного блока до 7.0 кВт (24 BTU); Демонтаж наружного блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | компл | 1 |  | 1
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3.984 |  |  |  |  | 5174.94
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| H48 | Коэффициент к расходу материалов |  | 0 | 0
| H51 | Коэффициент к времени эксплуатации машин (маш.-час) и затратам труда машинистов (чел.-час) |  | 0.8 | 0.8
| H53 | Коэффициент к затратам труда рабочих (ЗТ) |  | 0.8 | 0.8
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 4.98 | 0.8 | 3.984 |  |  | 1298.93 |  | 5174.94
Объём: (1,0)*4,98
| 4 | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1.8038 | 0 | 0 |  |  | 8.33
Объём: (1,0)*1,8038
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0 | 0 | 0 | 675.01 | 1.97 | 1329.77
Объём: (1,0)*0,0
| 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0 | 0 | 0 | 241.35 | 1.25 | 301.69
Объём: (1,0)*0,0
| 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) | т | 8e-05 | 0 | 0 | 108495.2 | 1.27 | 137788.9
Объём: (1,0)*0,00008
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.004 | 0 | 0 | 584.14 | 1.27 | 741.86
Объём: (1,0)*0,004
| 01.7.15.11-0022 | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12 | кг | 0.0086 | 0 | 0 | 166.84 | 1.27 | 211.89
Объём: (1,0)*0,0086
| 01.7.15.12-0014 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм | шт | 0.8 | 0 | 0 | 81.27 | 1.11 | 90.21
Объём: (1,0)*0,8
| 19.3.02.08-0022 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм | компл | 1 | 0 | 0 | 1097.13 | 1.74 | 1909.01
Объём: (1,0)*1
| 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0 | 0 | 0 | 368.44 | 1.25 | 460.55
Объём: (1,0)*0,0
| 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | П |  | П
| 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования | 1000 м | П |  | П
| 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования | м | П |  | П
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5174.94
3.1 | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0 | 0 | 0 | 675.01 | 1.97 | 1329.77
Объём: (1,0)*0,0
3.2 | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0 | 0 | 0 | 241.35 | 1.25 | 301.69
Объём: (1,0)*0,0
3.3 | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0 | 0 | 0 | 368.44 | 1.25 | 460.55
Объём: (1,0)*0,0
| 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | 0 | 0 | 0
Объём: (1,0)*0,0
| 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования | 1000 м | 0 | 0 | 0
Объём: (1,0)*0,0
| 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования | м | 0 | 0 | 0
Объём: (1,0)*0,0
|  | ФОТ | [8 empty] | 5174.94
| Пр/812-016.0-3 | НР Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 127 | 0.9 | 114.3 |  |  |  |  | 5914.96
| Пр/774-016.0 | СП Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 3167.06
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 14256.96 |  | 14256.96
4 | ГЭСН 20-06-018-10 | Монтаж внутреннего настенного блока до 7.0 кВт (24 BTU); Монтаж наружного блока до 7.0 кВт (24 BTU) | компл | 1 |  | 1
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4.98 |  |  |  |  | 6468.67
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 4.98 |  | 4.98 |  |  | 1298.93 |  | 6468.67
Объём: (1,0)*4,98
| 4 | М | [8 empty] | 2012.02
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1.8038 |  | 1.8038 |  |  | 8.33 |  | 15.03
Объём: (1,0)*1,8038
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0 |  | 0 | 675.01 | 1.97 | 1329.77
Объём: (1,0)*0,0
| 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0 |  | 0 | 241.35 | 1.25 | 301.69
Объём: (1,0)*0,0
| 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) | т | 8e-05 |  | 8e-05 | 108495.2 | 1.27 | 137788.9 |  | 11.02
Объём: (1,0)*0,00008
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 584.14 | 1.27 | 741.86 |  | 2.97
Объём: (1,0)*0,004
| 01.7.15.11-0022 | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12 | кг | 0.0086 |  | 0.0086 | 166.84 | 1.27 | 211.89 |  | 1.82
Объём: (1,0)*0,0086
| 01.7.15.12-0014 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм | шт | 0.8 |  | 0.8 | 81.27 | 1.11 | 90.21 |  | 72.17
Объём: (1,0)*0,8
| 19.3.02.08-0022 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм | компл | 1 |  | 1 | 1097.13 | 1.74 | 1909.01 |  | 1909.01
Объём: (1,0)*1
| 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0 |  | 0 | 368.44 | 1.25 | 460.55
Объём: (1,0)*0,0
| 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | П |  | П
| 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования | 1000 м | П |  | П
| 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования | м | П |  | П
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8480.69
4.1 | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0 |  | 0 | 675.01 | 1.97 | 1329.77
Объём: (1,0)*0,0
4.2 | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0 |  | 0 | 241.35 | 1.25 | 301.69
Объём: (1,0)*0,0
4.3 | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0 |  | 0 | 368.44 | 1.25 | 460.55
Объём: (1,0)*0,0
| 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | 0 |  | 0
Объём: (1,0)*0,0
| 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования | 1000 м | 0 |  | 0
Объём: (1,0)*0,0
| 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования | м | 0 |  | 0
Объём: (1,0)*0,0
|  | ФОТ | [8 empty] | 6468.67
| Пр/812-016.0-3 | НР Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 127 | 0.9 | 114.3 |  |  |  |  | 7393.69
| Пр/774-016.0 | СП Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 3958.83
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19833.21 |  | 19833.21
5 | ГЭСН 20-06-016-01 | Установка комплекта зимнего пуска | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7.18 |  |  |  |  | 8115.12
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.18 |  | 7.18 |  |  | 1130.24 |  | 8115.12
Объём: (1,0)*7,18
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 102.69
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 90.76
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 2280.82 |  | 68.42
Объём: (1,0)*0,03
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 1518.23 |  | 45.55
Объём: (0,03)*1
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.41 |  | 1.41 | 2.36 | 1.84 | 4.34 |  | 6.12
Объём: (1,0)*1,41
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 703.83 |  | 28.15
Объём: (1,0)*0,04
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.04 |  | 0.04 |  |  | 1130.24 |  | 45.21
Объём: (0,04)*1
| 4 | М | [8 empty] | 551.79
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 7023.63 | 1.2 | 8428.36 |  | 33.71
Объём: (1,0)*0,004
| 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.0017 |  | 0.0017 | 89330.06 | 1.11 | 99156.37 |  | 168.57
Объём: (1,0)*0,0017
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.8 |  | 1.8 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 349.51
Объём: (1,0)*1,8
| 19.1.01.11 | Крепления | кг | П |  | П
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8860.36
| 19.1.01.11 | Крепления | кг | 0 |  | 0
Объём: (1,0)*0,0
|  | ФОТ | [8 empty] | 8205.88
| Пр/812-016.0-3 | НР Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 127 | 0.9 | 114.3 |  |  |  |  | 9379.32
| Пр/774-016.0 | СП Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 5022
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 23261.68 |  | 23261.68
6 | ГЭСН 46-03-002-01 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.04 |  | 0.04
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.812 |  |  |  |  | 2200.82
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 45.3 |  | 1.812 |  |  | 1214.58 |  | 2200.82
Объём: (0,04)*45,3
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 87.99
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.072 |  |  |  |  | 81.38
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.8 |  | 0.072 |  |  | 703.83 |  | 50.68
Объём: (0,04)*1,8
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1.8 |  | 0.072 |  |  | 1130.24 |  | 81.38
Объём: (0,072)*1
| 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.-ч | 22 |  | 0.88 |  |  | 42.4 |  | 37.31
Объём: (0,04)*22
| 4 | М | [8 empty] | 61.06
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.594 |  | 0.02376 |  |  | 208.85 |  | 4.96
Объём: (0,04)*0,594
| 01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 2.52 |  | 0.1008 | 452.45 | 1.23 | 556.51 |  | 56.1
Объём: (0,04)*2,52
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2431.25
|  | ФОТ | [8 empty] | 2282.2
|  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 182.58
|  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 6.1346 |  | 6.1346 |  |  |  |  | 140
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 68845.75 |  | 2753.83
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 3025.39 |  | 39986.08 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 39986.08 | [10 empty] | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 34982.62 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 190.68 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 172.14 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 35154.76 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 37755.92 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 20258 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 27.982 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.142 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы | [19 empty] | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 39986.08 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 34982.62 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 190.68 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 172.14 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 35154.76 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 37755.92 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 20258 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [19 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | монтажные работы без учета перевозки | [19 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [19 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [19 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [19 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [19 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | ВСЕГО прочие затраты | [19 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | прочие затраты | [19 empty] | прочие затраты
|  | прочие работы | [19 empty] | прочие работы
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [19 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [19 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [19 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы
|  | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 39986.08 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 34982.62 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 190.68 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 172.14 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 35154.76 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 37755.92 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 20258 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [19 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [19 empty] | Всего прочие затраты
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 27.982 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.142 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 28.12 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 34982.62 | [10 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 190.68 | [10 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 172.14 | [10 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 35154.76 | [10 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 37755.92 | [10 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 20258 | [10 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 39986.08 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 27.98 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.14 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 28.12 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [19 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [19 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [19 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [19 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [19 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 34982.62 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 190.68 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 172.14 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [19 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 37755.92 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 20258 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 35154.76 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 39986.08 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Всего возврат материалов | [19 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Всего возврат оборудования | [19 empty] | Всего возврат оборудования
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 3025.39 |  | 39986.08 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по разделу . | [8 empty] | 39986.08 | [10 empty] | Итого прямые затраты по разделу .
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 34982.62 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 190.68 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 172.14 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 35154.76 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 37755.92 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 20258 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [19 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [19 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по разделу . | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | Итого по разделу .
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 27.98 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.14 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [19 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 39986.08 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 34982.62 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 190.68 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 172.14 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 35154.76 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 37755.92 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 20258 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | монтажные работы без учета перевозки | [19 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 39986.08 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 34982.62 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 190.68 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 172.14 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 35154.76 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 37755.92 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 20258 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 27.98 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.14 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 28.12 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 34982.62 | [10 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 190.68 | [10 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 172.14 | [10 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 35154.76 | [10 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 37755.92 | [10 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 20258 | [10 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 39986.08 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 27.98 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 0.14 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 28.12 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [19 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [19 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [19 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [19 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [19 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [19 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 34982.62 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 190.68 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 172.14 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 4640.64 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [19 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 37755.92 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 20258 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 35154.76 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 39986.08 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 98000 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 2 | [19 empty] | 2
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]