Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Код по ОКПД2 | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.33.13.110 | Розетка | Монтаж: накладной (открытый) Количество гнезд: 2 Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: не требуется(идет в комплекте) Max ток: 16А Степень защиты: IP20 Крышка: Нет Заземление: Да Защитные шторки: Нет Цвет: белый Материал: АБС-пластик Форма: прямоугольная Ориентация монтажа: универсальная Номинальное напряжение: 220 В Количество фаз: 1 | штука | 10 |
| 2 | 27.33.11.140 | Выключатель | Монтаж: накладной (открытый) Материал: АБС-пластик Количество клавиш: 1 Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: не требуется(идет в комплекте) Степень защиты: IP20 Цвет: белый Max ток: 10А Зажимная система: винты Форма: квадрат | штука | 10 |
| 3 | 27.33.11.140 | Выключатель | Монтаж: встраиваемый (скрытый) Материал: АБС-пластик Количество клавиш: 1 Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: не требуется(идет в комплекте) Степень защиты: IP20 Цвет: белый Max ток: 10А Зажимная система: винты Форма: квадрат | штука | 10 |
| 4 | 27.33.13.110 | Вилка AY-KA с ушком, с заземлением | Напряжение сети: 230/220 В Max нагрузка (Вт): 3500 Номинальная сила тока: 16 А Материал корпуса: пластик Выключатель на корпусе: нет Степень защиты:IP20 Цвет: белый Заземление: есть Тип: вилка Schuko Форма: прямая Кольцо извлечения: есть | штука | 10 |
| 5 | 27.33.11.140 | Проходной выключатель Smartbuy белый/красный 6А 250В | Материал: ABS-пластик Степень защиты: IP20 Напряжение сети: 230/220 В Заземление: нет Номинальная сила тока: 6 А Тип: переключатель на шнур Форма: овальная | штука | 10 |
| 6 | 27.33.13.110 | Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок | Монтаж: накладной (открытый) Количество гнезд: 2 Количество постов: 2 Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: не требуется (идет в комплекте) Max ток: 16 А Серия: Blanca Степень защиты: IP20 Крышка: нет Заземление: есть Защитные шторки: нет Цвет: белый Материал: АБС-пластик Модульная: нет Количество модулей: нет Наличие задней стенки: да Форма: прямоугольная Ориентация монтажа: универсальная | штука | 5 |
| 7 | 27.33.13.110 | Розетка Systeme Electric 4-м ОП BLANCA 16А 250В защитные шторки, с заземлением | Монтаж: накладной (открытый) Количество гнезд: 4 Количество постов:4 Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: не требуется(идет в комплекте) Max ток: 16 А Серия: Blanca Степень защиты: IP20 Крышка: нет Заземление: есть Защитные шторки: есть Цвет: белый Материал: АБС-пластик Модульная: нет Количество модулей: нет Наличие задней стенки: да Форма: прямоугольная Ориентация монтажа - универсальная Количество в упаковке - 1 шт Вес нетто - 0.17 кг Вид розетки - силовая |  | 5 |
| 8 | 25.99.29.190 | Стремянка алюминиевая Алюмет с анодированным покрытием профессиональная, с широкими ступенями и органайзером, 8 ступеней. Серия AS708AK015 | Класс товара: Профессиональный Тип: стремянка Анодированная: да Телескопическая: да Телескопическая/выдвижная: нет Лоток для принадлежностей: да Для разноуровневых поверхностей: нет С развальцованными ступенями: нет Max рабочая нагрузка: 250 кг Кол-во ступеней по одной стороне: 8 шт Рабочая высота: 3.66 м Высота площадки: 1.66 м Материал: алюминиевый сплав Общая длина: 2.52 м Широкие ступени: да Ширина ступеней: 130 мм Ширина лестницы: 540 мм Толщина профиля: 1.2 мм | штука | 1 |

Условия исполнения контракта:

1. Срок поставки: 10 (десять) календарных дня со дня заключения контракта.

2. Место поставки:   163000  г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, склад.

3. Гарантийный срок товара составляет не менее 6 (Шести) месяцев со дня поставки.

4. Документы к товару: при поставке Поставщик обязуется предоставить на весь товар:

- копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия (в случае если товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или в единый перечень продукции).

5. Цена контракта включает в себя: расходы на  упаковку, перевозку до места поставки, разгрузку