ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Объект закупки: поставка электрического водонагревателя

- Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

| # № | # Наименование | # Характеристики | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Электрический водонагреватель Thermex TitaniumHeat 30V Slim, 30 литров | Управление : механическое Напряжение сети : 220(230) В Мощность : 1.5 кВт Объем : 30 л Цвет : белый Материал бака : сталь Внутреннее покрытие бака : стеклофарфоровая эмаль Резьба для подключения воды : 1/2 дюйма Высота : 501 мм Ширина : 365 мм Глубина : 378 мм | # 1 шт. |

- Срок поставки: товар поставляется Заказчику в полном объеме в течении 10 рабочих дней с момента подписания Контракта.

- Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.

- Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области

- Условия поставки Товара: Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика.

- Требования к гарантии качества товара: Весь товар должен быть новым и сертифицированным, согласно законодательства РФ. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.