ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на лабораторно-измерительное оборудование

для нужд ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России

Предмет контракта: лабораторно-измерительное оборудование для нужд ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России

| Модель | Количество | Характеристики | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные весы DEMCOM DL-203 | 1 шт | Лабораторные весы DEMCOM DL-203, НПВ 210г, НмПВ 0,02г, дискретность 0,001г, II высокий класс точности, внешняя калибровка, ЖК дисплей с подсветкой, платформа 90мм, взвешивание в г и каратах, калибровочный груз в комплекте, ветрозащитный кожух, интерфейс RS-232C, питание от сети или батарей. |  |
| Толщиномер RGK TM-17 | 1 шт | диапазон измерения магнитный материал 0 - 1700 мкм немагнитный материал 0 - 1700 мкм Разрешающая способность 0,1 мкм при (0 - 99.9 мкм) 1 мкм при (100 - 1700 мкм) Погрешность показаний ±(2+2% х H*) мкм при (0-500 мкм) ±(2.5% х H*) мкм при (500-1700 мкм) Минимальная площадь измерения магнитный материал 25 × 25 мм немагнитный материал 25 × 25 мм Минимальная кривизна поверхности выпуклость 5 мм вогнутость 30 мм Толщина подложки, минимум магнитный материал 0,2 мм немагнитный материал 0,05 мм Тип экрана сегментный Объем памяти 30 показаний Питание 2 батареи × 1,5V AAA Рабочая температура и влажность 0°C - 50°С, 10% - 80% Температура и влажность хранения -10° - 60°C, 10% - 70% Размеры прибора 120x52x26 мм |  |
| Влагомер Testo 606-1 | 1 шт | Внесён в Госреестр средств измерений — это критично для лабораторий, где нужны официально признанные результаты (экспертизы, отчётность). Измеряет влажность и древесины, и строительных материалов (бетон). В памяти уже заложены характеристические кривые для многих пород дерева (лиственница, берёза, дуб и др.), что повышает точность. Есть защитный колпачок и чехол для переноски. Диапазон: древесина до 54,8%, воздух до 100%. Погрешность: около ±1%. Плюс для лаборатории: подтверждённая метрологическая надёжность |  |
| Рулетка измерительная RGK rl5 с поверкой | 2 шт | Длина:5 м Автостоп:есть Поверка:да Размер ленты:5м х 19мм Материал корпуса:ABS-пластик Тип нанесения разметки:краска Класс точности:II |  |
| Линейка металлическая поверенная | 2 шт | Линейка измерительная металлическая 1000 мм ГОСТ 427-75 с поверкой |  |
| Электронный штангенциркуль Denzel | 1 шт | Электронный штангенциркуль Denzel 150 мм, с глубиномером Тип цифровой Погрешность 20 мкм Измерение до 150 мм Глубиномер да |  |
| Подставка под пробирки | 5 шт | Штатив для пробирок ШПУ КРОНТ |  |

Доцент кафедры судебной экспертизы                                          А.С. Горбунов

«___»__________2026 г.