Техническое задание
1. Наименование объекта: Покупка терморегистраторов (логгеров) для АЦККВ МУП «Водоканал»  г.Йошкар-Олы» 
2. Описание объекта закупки:
	№
п.п.
	Наименование товара
	Характеристика товара
	 Ед.
изм 
	 Кол-во 
	ОКПД 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Терморегистратор (логгер) Librotech SX500-Te BLR с внешним силиконовым зондом или аналог

	Предназначение прибора:  Терморегистратор применяется для контроля температуры внутри холодильников, термостатов и холодильных камер 
Технические характеристики:
Внешний зонд для ввода в холодильники и термостаты.
Межповерочный интервал 2 года.
Диапазон измерения от -40 до +70 °С для универсального применения.
Материал зонда – силикон.
Продолжительность работы от одной батарейки до 2-ух лет.
Повышенная точность измерений до ±0,3 °С.
LCD дисплей и звуковой сигнал.
Защищённый корпус IP67.
  Объем памяти записей  500 тыс.
  Интервал записи  1 сек-24 часа
- Ресурс батареи (цикл измерения 15 мин, передача 1ч., 25 °C)  700 дней
-Интерфейс   USB 2.0BLR (Bluetooth Long Range)
-Габаритные размеры электронного блока 96х68х34 мм
Масса 170 гр.
В комплект поставки должны вхо
дить 
Измеритель-регистратор (логгер) температуры Librotech SX500-Te BLR  с внешним зондом
Элемент питания ER14250 (вставлен в прибор)
 Техническая документация:
паспорт
руководство по эксплуатации .
свидетельство о поверке.
 Копии документов: 
  копия Свидетельства об утверждении   типа СИ 
-копия Сертификата соответствия 
-копия Описания типа СИ 
	шт
	2
	26.51.51.110
«Термометры»


3.Условия поставки товара:
3.1.Товар должен быть упакован в стандартную упаковку производителя. Товар должен поставляться в упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения. Транспортная тара должна обеспечивать целостность и сохранность товара при транспортировке и хранении.
На упаковке, либо в ярлыках и в сопроводительных документах обязательно указание информации на русском языке об изготовителе, дате выработки, сроке годности (реализации).
3.2. Товар, имеющий установленный  нормативно-технической документацией срок годности, должен быть поставлен с таким расчетом, чтобы к моменту поставки остаточный срок годности товара составлял не менее 80% срока, установленного производителем.
3.3. Товар должен иметь все необходимые документы:   этикетку, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке.
3.4.  Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.
3.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
В случае, если производителем товара предусмотрена гарантия на данный товар, то необходимо предоставление такой гарантии вместе с товаром. Дополнительно устанавливается требование о предоставлении гарантии поставщика на данный товар, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.
3.6. Требования к отгрузке товара: Покупатель имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.    
3.7. Место поставки товара: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Дружбы, 2  с 8-00 до 16-00.
3.8. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется  в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.
3.9. Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: 
 - копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации); 
- счет на оплату;
-товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.
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