Приложение №1 к извещению
Наименование объекта закупки
Поставка Приборы бытовые электрические:
 Калорифер (обогреватель) 2 кВт

ОКПД2:  27.51.26.110
КТРУ:    27.51.26.110-00000002    
Количество товара:  согласно Таблице
Поставка и разгрузка товара осуществляется за счет и силами Поставщика в адрес Покупателя, а также согласно Договору.
Место (а) поставки товара:

Россия, Оренбургская область, Новоорский р-н, п. Энергетик, ул. Прибрежная 117
Срок поставки товара:

В течение  15 (пятнадцати)  календарных дней от даты заключения договора.
График поставки Товара  ПН – ПТ 08*00 – 15 -00час. Согласование доставки за три дня по телефону: 89878925212, 83536343205.               
Характеристики закупаемого товара:
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед,изм.
	Кол-во

	
	Показатель (наименование характеристики)
	Значение
	
	

	
	
	Максимальные и (или) минимальные

показатели товара
	Показатели, которые не могут изменяться
	
	

	Поставка Калорифер (обогреватель)

Пример:
[image: image1.jpg]"l‘i""(LL‘E‘i-i;““v““‘tv.--- P RSETY
Wi “gmu R
'."l|='|'|'lm|||‘|‘|§‘|‘|“'|'uul""‘.‘.'u'u“
l"llu|"|Illllluumlllll““|||l|"
"

MPERYIPEXAEHHEL
HE HAKPbIBATS!




	назначение
	
	для обогрева небольших помещений S до 25м2
	шт
	1

	
	вид обогревателя
	
	конвекционный
	
	

	
	вид крепления
	
	настенный/напольный
	
	

	
	 термостат
	
	механический
	
	

	
	максимальная мощность, кВт
	≥≥ 2
	
	
	

	
	напряжение, В
	
	220
	
	

	
	степень защиты
	
	IP20
	
	

	
	материал корпуса
	
	мепталл
	
	

	
	защита от перегрева
	
	обязательна
	
	

	
	форма
	
	прямоугольная
	
	

	
	комплектация
	
	сетевая вилка, шнур не менее 1,2м, колеса, заземление
	
	


Содержание работ (услуг):
Товар должен быть новым (не был в употреблении, ремонте, не восстановлен).
Порядок поставки (выполнения работ, оказания услуг):
Поставщик подтверждает качество Товара  Сертификатом  соответствия или Декларацией о соответствии. 

Срок гарантии Товара должен быть не менее срока, установленного изготовителем Товара. 

Товар должен удовлетворять требованиям заводов – изготовителей, обязательным для каждого вида товара.
Исп. Мацак Е.Н.
