Техническое задание

Выполнение работ по монтажу (установке)/демонтажу, дооборудованию и наладке оборудования (узла учета газа) на объектах Управления

1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по монтажу (установке)/демонтажу, дооборудованию и наладке оборудования (узла учета газа) на объектах Управления.

2. Место выполнения работ:

Работы выполняются по адресам:

- Волгоградская обл., Николаевский район, г. Николаевск, ул. Советская, д. 51 А,

- Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Подгорная, д.4а.

3. Срок выполнения работ: с даты подписания контракта и предоставления необходимой документации для проектирования в течении 60 рабочих дней.

4. Количество, ОКПД2, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Наименование работ, технические и качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 1. | Выполнение работ по монтажу (установке)/демонтажу, дооборудованию и наладке оборудования (узла учета газа) на объектах Управления | 43.22.20.000 | - Разработка проекта на замену коммерческого узла учета газа (раздел ГВС) с согласованием в отделе метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». - Выполнение подбора и обоснования выбора средств измерения расхода объема газа (раздел Метрология ГСВ СИ). - Поставка СМТ-Смарт С6-У (сверху-вниз) и КЧМ-С-250-G6. - Демонтаж газового счетчика ВК-G6Т, монтаж СМТ-Смарт С6-У (сверху-вниз) с применением комплекта монтажных частей КЧМ-С-250-G6. - Настройка передачи данных на сервер ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». - Ввод в эксплуатацию узла учета газа с отметкой сервисного центра о гарантированном обслуживании. | шт. | 2 |

Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем выполнения работ Подрядчик предоставляет следующие документы о приемке в двух экземплярах: счет, акт выполненных работ, акт снятия прибора учета, акт распломбировки (опломбировки) или УПД (при наличии).

Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов о приемке. Заказчик направляет Подрядчику подписанные документы о сдаче выполненных работ, а в случае претензий к качеству и/или количеству Товара – мотивированный отказ от подписания документов.

Работы оплачиваются согласно выставленному акту выполненных работ путем перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 10 рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.