Приложение к электронной версии контракта

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Общие сведения:

1.1. Предмет Государственного контракта: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы канализации (далее – Услуга).

1.2. Государственный заказчик: Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Заказчик).

1.3. Сроки оказания Услуг:

Срок оказания Услуг – с 01 декабря 2026, но не ранее даты заключения государственного контракта до 30 ноября 2027 г.

1.4. Место  оказания Услуг:

г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 8. (далее – Объект).

1.5. ОКПД 2: 37.00.11.150

2. Порядок оказания Услуг:

2.1. Поддержание в технически исправном состоянии  системы канализации, а так же прочистка сети канализации, для сохранения пропускной способности труб и коллектора  канализации (Таблица №1).

2.2. Оказать услуги с применением специальной техники, специального оборудования, инструмента и расходных материалов.

2.3. Промывка канализации:

- Открывание люков канализационных колодцев. Очистка и раскопка люков при необходимости.

- Очистка электро-механическая с промывкой (в том числе и гидродинамическим способом) в зависимости от диаметра прочищаемых трубопроводов и характера отложений.

- Теле-инспекция (определить  участок засора) при необходимости.

- Обмывка стен и дна колодца.

- Уборка плотных отложений из колодца вручную.

- Закрывание  крышек колодцев.

2.4.  В результате очистки должны быть удалены все отложения и загрязнения на стенках и лотковой части канализационных колодцев, донной части трубопроводов.

2.5. Результат очистки – полное восстановление функциональных свойств трубопроводов канализации.

2.6   Протяженность   канализационной  трубы  под Объектом тридцать пять метров. Объект не имеет подвального помещения. Канализационные колодцы расположены на улице с фасадной стороны по центру Объекта, (первый колодец) на расстоянии в трех метрах от Объекта, (второй колодец) расположен последовательно от Объекта в восьми метрах. Общая протяженность  канализационной  трубы  сорок три метра.

3.Требования к Исполнителю.

3.1.  Заказчик подает заявку при аварийной ситуации  на оказание Услуг Исполнителю, Услуга будет относиться  к ежемесячному техническому обслуживанию. Исполнитель получает заявку в устной или письменной форме, по телефону или электронной почте. Форму связи при направлении заявки Исполнителю определяет Заказчик.

3.2. При  аварийной ситуации, выезд технического специалиста осуществляется 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю включая выходные и праздничные дни. Выезд специалиста осуществляется по заявке Заказчика в течение не более 1 (одного) часа с момента поступления заявки.

3.3. Все Услуги оказываются за счет сил и средств Исполнителя. Стоимость расходных материалов для оказания Услуг входит в стоимость государственного контракта.

3.4. Исполнитель оказывает Услуги своим оборудованием и инструментами, а также с использованием необходимых расходных материалов и элементов.

3.5. Исполнитель обязан в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Контракта предоставить Заказчику сведения о номерах телефонов, адресах электронной почты, фамилиях, именах, отчествах, паспортных данных, полномочиях лиц, ответственных за взаимодействие с Заказчиком по техническим и организационным вопросам.

3.6. Вся ответственность за соблюдение требований, предусмотренных действующими нормативными правовыми документами Российской Федерации по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды возлагается на Исполнителя.

3.7. При ежемесячном, техническом обслуживании Услуги должны оказываться: понедельник – четверг с 10:00 до 17:00 часов, пятница с 10:00 до 15:00 часов с предварительным согласованием даты и времени с Заказчиком.

4. Количество ежемесячных Услуг.

Таблица №1

| № п/п | Наименование услуги | Периодичность оказания Услуг |  | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы канализации п. № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. | 1 раз в месяц | Ежемесячное техническое обслуживание | Запись в журнале |

– 1 (один) раз в 2026 году (декабрь).

–11 (одиннадцать) раз в 2027 году (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь.

4.1 Услуги в рамках гос. контракта оказываются Исполнителем в 12 (двенадцать) этапов:

- срок оказания Услуг по первому этапу с 01 декабрь 2026 г. по 31 декабря 2026 г. включительно;

- срок оказания Услуг по  второму  этапу с 01 января 2027 г. по 31 января 2027 г. включительно;

- срок оказания Услуг по  третьему этапу с 01 февраля 2027 г. по 28февраля 2027 г. включительно;

- срок оказания Услуг по четвертому этапу с 01 марта 2027 г. по 31 марта 2027 г. включительно;

- срок оказания Услуг по пятому  этапу с 01 апреля 2027 г. по 30 апреля 2027 г. включительно;

- срок оказания Услуг по шестому этапу с 01 мая  2027 г. по  31 мая 2027 г. включительно;

- срок оказания Услуг по седьмому  этапу с 01 июня  2027 г. по  30 июня  2027 г. . включительно;

- срок оказания Услуг по восьмому этапу с 01 июля  2027 г. по  31 июля   2027 г. . включительно;

- срок оказания Услуг по девятому этапу с 01 августа  2027 г. по  31 августа 2027 г. . включительно;

- срок оказания Услуг по десятому этапу с 01 сентября  2027 г. по  30 сентября  2027 г. . включительно;

- срок оказания Услуг по одиннадцатому этапу с 01 октября  2027 г. по  31 октября 2027 г. . включительно;

- срок оказания Услуг по двенадцатому этапу с 01 ноября 2027 г. по 30 ноября 2027 г. включительно.

5. Требования к качеству и безопасности оказания услуг.

5.1. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать нормативно - технические требования действующих строительных норм и правил, стандартов и других, действующих законодательных и нормативно-технических документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- ГОСТ 12.3.006-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения».

- ГОСТ 25298 - 82 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод».

- Порядок расчетов

- Цена Государственного контракта (далее – Контракт) является твердой, определяется на весь срок его исполнения и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, Услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

- Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг, налоги, сборы, затраты, издержки и иные расходы Исполнителя (в том числе в гарантийный период), все используемые и сопутствующие материалы, механизмы, оборудование, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

- Оплата по Контракту осуществляется за фактически оказанные Услуги по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком (далее – Заказчик) денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи приема оказанных Услуг при условии своевременно представленных Исполнителем документов.

- Документы, не оформленные в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, к оплате не принимаются.

- У Заказчика отсутствует обязанность оплаты Исполнителю Услуг в том числе, но не ограничиваясь:

- оказанных с изменением или отклонением от требований Контракта, включая Расчет цены, действующих норм и правил;

- непредставление Исполнителем какого-либо из документов, указанных в п. 3.1. Контракта или их совокупности;

- не оформленных в установленном порядке, в том числе при отсутствии надлежаще оформленной Исполнителем документации (если предусмотрена Описанием объекта закупки);

- не оказанных или оказанных ненадлежащим образом Услуг;

- дополнительных Услуг, вызванных несвоевременным оказанием Услуг Исполнителем, нарушением технологии оказания Услуг, нарушением регламентов, нормативов, недобросовестным оказанием Исполнителем принятых на себя обязательств.

- В случае, если Исполнителем при отсутствии письменного согласования Заказчика оказаны Услуги, не содержащиеся в Расчете цены (Описании объекта закупки), такие Услуги оплате не подлежат.

- В случае, если в Расчете цены отсутствуют Услуги, предусмотренные Описанием объекта закупки, Стороны признают, что стоимость таких Услуг входит в цену Контракта и отдельной оплате не подлежит.

- В случае, если при оказании Услуг используются материалы, оборудование, то такие материалы, оборудование должны быть поставлены с сертификатами, декларациями соответствия, инструкцией (при наличии) по эксплуатации на русском языке, гарантийными талонами и иными необходимыми эксплуатационными и техническими документами, а также со всеми комплектующими. При отсутствии указанных документов и (или) комплектующих материалов, оборудование считается некомплектным и оплате не подлежит.

- Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

- Не оказанные Услуги и (или) оказанные Услуги ненадлежащего качества, а также Услуги, оказанные с изменением или отклонением от требований Контракта, считаются не оказанными и оплате не подлежат.

- Исполнитель, подписанием настоящего Контракта, согласился, что надлежащим образом, в полном объеме ознакомился со всеми условиями, которые влияют или могут повлиять на стоимость и сроки оказания Услуг, и признает их достаточными для выполнения всех своих обязательств по Контракту в полном объеме. Исполнитель убедился в характере и содержании Услуг, принял во внимание общие и местные условия, эпидемиологическую обстановку, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход оказания Услуг.

- Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

- В случае образования кредиторской задолженности у Государственного заказчика по состоянию на 1 января текущего года, ее оплата осуществляется в очередном финансовом году после доведения лимитов бюджетных обязательств до Государственного заказчика на очередной финансовый год.

- Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

- надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства;

- приступить к исполнению Контракта незамедлительно;

- оказать Услуги в соответствии с Расчетом цены и Описанием объекта закупки в сроки, определенные Контрактом, и представить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

- в соответствии с условиями Контракта обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке оказанных Услуг;

- уплатить Заказчику убытки, неустойку (пени и (или) штрафы) в срок, указанный в таком требовании;

- предоставлять по запросам Заказчика в сроки, указанные в таких запросах, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

- обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика к месту оказания Услуг;

- проводить Услуги только после получения необходимых разрешений, согласований и допусков уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления (если требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие Исполнителя и оказываемых им Услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к данном у виду деятельности, в течение всего срока исполнения Контракта (в том числе наличие допусков, разрешений, лицензий и пр.). Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по первому требованию. В случае внесения изменений в указанные документы или утраты ими силы, приостановки их действия Исполнитель обязан проинформировать об этом Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления указанных событий. Услуги, оказанные при отсутствии таких документов, считаются не оказанными, приемке и оплате не подлежат;

- нести все расходы необходимые для исполнения Контракта, в том числе, связанные с получением лицензий, разрешений, сертификатов, допусков, других документов, необходимых для оказания Услуг;

- произвести утилизацию отходов, строительного мусора за свой счет;

- обеспечить содержание и уборку помещений, в которых оказываются Услуги;

- в случае досрочного расторжения Контракта вывезти за пределы территории, на которой оказываются Услуги, принадлежащие Исполнителю строительные материалы, строительный мусор и другое имущество не позднее 5 (пяти) дней с момента расторжения Контракта;

- по требованию Заказчика, направлять своего представителя для получения любых документов и информации;

- незамедлительно информировать Заказчика о любых отступлениях от положений настоящего Контракта, своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, о нарушении хода оказания Услуг, сроков оказания Услуг и др.;

- немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания Услуг;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов оказываемых Услуг либо создают невозможность их завершения в срок;

- соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами г. Москвы;

- использовать для оказания Услуг специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное оказание Услуг, предусмотренных настоящим Контрактом;

- обеспечивать соблюдение при оказании Услуг правил по охране труда, правил пожарной безопасности, санитарных норм, а также требований пропускного и внутриобъектового режима объекта;

- своевременно приобретать, доставлять за свой счет на объект и выдавать своим представителям (персоналу) материалы, оборудование, средства и инструменты, необходимые для исполнения обязательств по Контракту;

- использовать при оказании Услуг помещения Заказчика во вспомогательных целях только с письменного разрешения Заказчика и только в целях, непосредственно связанных с исполнением обязательств по Контракту;

- выделять по требованию (запросу) Заказчика своих представителей для оперативного решения вопросов, для участия в плановых и внеплановых проверках контроля качества оказания Услуг;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами, Описанием объекта закупки и настоящим Контрактом;

- при проведении проверок по использованию бюджетных средств, а также в случае проведения экспертизы оказанных Услуг, незамедлительно представлять все необходимые документы и информацию по оказанию Услуг на Объекте, в том числе в гарантийный период;

- для оперативного решения вопросов и предоставления необходимой информации, выделить уполномоченного представителя.

  - Заказчик обязан:

- произвести оплату фактически оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

- принимать оказанные Услуги, проверяя на соответствие их состав и качество;

- подписывать оформленные надлежащим образом документы в сроки, установленные Контрактом, либо направлять Исполнителю мотивированный отказ от их подписания;

- при обнаружении несоответствия объема, качества и стоимости оказанных Исполнителем Услуг Расчету цены и Описанию объекта закупки вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных Услуг;

- при получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг;

- провести экспертизу, для проверки предоставленных Исполнителем, результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации;

- выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и (или) Контрактом;

- для оперативного решения вопросов и предоставления необходимой информации, выделить уполномоченного представителя.

2.3. Исполнитель вправе:

- требовать подписания Заказчиком в соответствии с условиями Контракта Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, при условии предоставления Исполнителем документов, указанных в настоящем Контракте, и соответствия оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом и Описанием объекта закупки, а также соблюдения сроков оказания Услуг;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;

- требовать своевременной оплаты за Услуги, принятые Заказчиком;

- запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам оказания Услуг в рамках настоящего Контракта;

- досрочно оказать Услуги, если иное не установлено Контрактом и Описанием объекта закупки;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и (или) Контрактом

2.4. Заказчик вправе:

- требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом;

- требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, в соответствии с Контрактом и Описанием объекта закупки, отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

- запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг;

- осуществлять беспрепятственный контроль за объемом и сроками оказания Услуг;

- ссылаться на недостатки оказанных Услуг, в том числе в части объема, качества и стоимости Услуг;

- требовать оплаты убытков, неустойки в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством и (или) Контрактом;

- отказать в приемке и (или) оплате оказанных Услуг, до уплаты Исполнителем убытков, неустойки, указанной в Контракте;

- удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю;

- в случаях, предусмотренных законодательством и (или) Контрактом, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта;

- требовать от Исполнителя за свой счет устранить недостатки оказанных Услуг в течение срока, установленного Заказчиком;

- расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) Контрактом;

- потребовать присутствия представителей Исполнителя для составления, подписания и вручения Акта (уведомления) о недостатках, подготовленным в соответствии с  Контрактом;

- требовать безвозмездного устранения недостатков оказанных Услуг;

- аннулировать пропуска сотрудников Исполнителя и отказать в допуске на объекты Заказчика при ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем и (или) нарушения сроков оказания Услуг, предусмотренных Контрактом;

- устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения Исполнителем расходов на устранение недостатков;

- осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и (или) Контрактом.

- Сроки, условия поставки и приемки оказанных Услуг

- Исполнитель передает Заказчику с сопроводительным письмом комплект отчетной документации, оформленный в соответствии с требованиями настоящего Контракта и действующих нормативных правовых актов в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания Услуг:

- Акт сдачи-приема оказанных Услуг, подписанный Исполнителем в двух экземплярах;

- счет на оплату;

- счет-фактура (при наличии);

- универсальный передаточный документ (при необходимости);

  - Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента получения от Исполнителя надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.1 Контракта, а так же получения от Исполнителя отчетных документов, указанных в Описании объекта закупки, осуществляет приемку оказанных Услуг по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, указанным в Расчете цены и Описании объекта закупки, а также другим условиям Контракта.

  - В случае отказа от принятия оказанных Услуг, наличия претензий к содержанию и качеству оказанных Услуг Заказчик направляет Исполнителю запрос о предоставлении разъяснений относительно оказанных Услуг, либо мотивированный отказ от принятия оказанных Услуг с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения:

    - В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении оказанных Услуг, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг, если иной срок не установлен в таком запросе;

    - В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия оказанных Услуг, Исполнитель обязуется в срок, установленный в таком отказе, составленном Заказчиком, устранить недостатки за свой счет.

  - После рассмотрения документов, разъяснений и информации, представленной Исполнителем на запросы Заказчика, указанные в п. 3.3 Контракта, Заказчик:

- принимает решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки принимает оказанные Услуги в соответствии с п. 3.2, 3.3 Контракта;

- направляет повторный запрос или мотивированный отказ в соответствии с п. 3.4. Контракта.

  - В случае, если Услуги были приняты Заказчиком без проверки он не лишается права ссылаться на недостатки оказанных Услуг, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

  - На Исполнителе лежит риск случайного уничтожения и повреждения результатов исполнения Контракта до момента сдачи Услуг Заказчику. В случае частичной приемки оказанных Услуг к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения принятых Услуг до подписания Заказчиком Акта сдачи-приема оказанных Услуг.

  - Подписание Заказчиком Акта сдачи-приема оказанных Услуг является надлежащим исполнением требований ч. 3 ст. 94 Закона.

- Требования к гарантии и качеству Услуг

- Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в соответствии с требованиями настоящего Контракта на протяжении всего срока гарантийных обязательств.

- Гарантия качества распространяются на все Услуги, оказанные по Контракту, использованные материалы, оборудования и системы. Исполнитель гарантирует, что качество материалов, конструкций и систем, применяемых при оказании Услуг, будет соответствовать установленным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.

- Гарантийный срок на оказанные по настоящему Контракту Услуги действует в соответствии с Описанием объекта закупки и начинает течь с момента оформления Заказчиком Акта сдачи-приема оказанных Услуг.

- Объем гарантий качества Услуг обеспечивается Исполнителем за свой счет, без дополнительной оплаты и включает в себя, но не ограничивается:

- возможность безаварийной, нормальной эксплуатации результата оказанных Услуг (в том числе смонтированного оборудования и систем);

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов оказанных Услуг;

- замена (ремонт) вышедшего из строя оборудования (смонтированных систем);

- выезд специалиста Исполнителя к месту обнаружения недостатков (дефектов), неисправности до окончания следующего рабочего дня после вызова специалиста Заказчиком;

- отсутствие ухудшения состояния результатов оказания Услуг, его отдельных элементов, в том числе внешнего вида и отделки.

- Если в течение гарантийного срока выявится, что Услуги (отдельные виды Услуг), имеют недостатки и (или) дефекты, Заказчик составляет Акт (уведомление) о недостатках, выявленных Заказчиком в гарантийный период, и направляет его Исполнителю. Если иное не установлено в Акте о недостатках, Исполнитель обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки и (или) дефекты, произвести необходимой ремонт за свой счет, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого Акта.

- Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Гарантийные обязательства Исполнителя продлеваются на период устранения недостатков и (или) дефектов.

- Гарантийные обязательства Исполнителя продолжают действовать независимо от расторжения Контракта, окончания срока его действия.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек:

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

- Размер штрафа за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 1 000 рублей.

  - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек:

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

- Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000 рублей.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Применение неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

  - В случае нарушения обязательств Исполнитель кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту возмещает Заказчику все возникшие у Заказчика убытки, включая упущенную выгоду. Убытки могут быть взысканы Заказчиком в полной сумме сверх неустойки.

- Иные условия

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2027 г. включительно.

  - Обязательства Сторон не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

  - Истечение предусмотренного Контрактом срока оказания Услуг не влечет прекращение обязательств Исполнителя по Контракту и не освобождает от ответственности за неисполнение принятых обязательств.

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях, но не ограничиваясь:

- Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта;

- Исполнитель оказывает Услугу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- оказание Услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в срок, указанный Заказчиком или являются неустранимыми;

- нарушения сроков оказания Услуг, предусмотренных Контрактом;

- прекращения действия лицензий, допусков, разрешений, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Исполнителя на оказание Услуг, а также иные обстоятельства, лишающие Исполнителя права на оказание Услуг;

- установления факта проведения ликвидации Исполнителя или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении его конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- неоднократного мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг;

- отступления от условий Контракта или иные недостатки результата Услуги Исполнителя, которые не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми;

- иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Реализация Заказчиком права на односторонний отказ от исполнения Контракта сроком не ограничена. Принятие Заказчиком Услуг или их части не лишает его права на расторжение Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом.

  - Приемка Заказчиком Услуг (части Услуг), оказанных Исполнителем с просрочкой, не может рассматриваться как продление сроков оказания Услуг.

  - Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта.

  - В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, за исключением случая, когда оплата по Контракту не производилась, аванс не выплачивался.

  - Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - В случае изменения у одной из Сторон информации о реквизитах такая Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону. В случае непредставления такого уведомления Сторона не вправе будет ссылаться на неполучение корреспонденции, денежных средств и информации, направленной по указанным в Контракте данным.

  - Изменение условий Контракта при его исполнении допускается и регулируется ст. 95 Закона.

  - Все письма, акты, извещения, запросы, уведомления, требования, претензии, обращения Сторон и иные документы, связанные с исполнением настоящего Контракта (за исключением документов, предусмотренных п. 3.1. Контракта) могут направляться по адресу электронной почты, указанному в настоящем Контракте.

  - В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

  - Контактное лицо Государственного заказчика:

ФИО, должность, Телефон, Электронная почта

Расчет цены

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена за единицу, рублей | Кол-во | Общая стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Москва		                                                                      «___» ________ 20__ г.

ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________ (Устава, Доверенности) с одной стороны, и ________________, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании ______________________ (Устава, Доверенности), с другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

  - В соответствии с контрактом (ИКЗ _____________________) (наименование предмета контракта) от «___» ____________20__ г.№ ____ (далее - Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию Услуг в соответствии с Расчетом цены и Описанием объекта закупки, а именно:

| Наименование | Единица измерения | Количество (объем) | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость Услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Услуги оказаны в полном объеме, претензии по качеству и количеству выявлены/не выявлены.

  - Срок оказания Услуг в соответствии с Контрактом: «___» _________ 20__г.

Фактически Услуги оказаны: «___» ______________ 20__г.

  - Услуги оказаны на сумму _______________________.

  - Результаты оказания Услуг по Контракту:

| Сдал: Исполнитель Наименование Должность __________________ФИО МП «___»__________________20__г. | Принял: Государственный заказчик Наименование Должность __________________ФИО МП «___»__________________20__г. |
| --- | --- |

ПП РФ  23.12.2021 N 2425

п. 2 ч.13 ст. 34

ч. 1 ст. 330 ГК РФ

ч. 2 ст. 94 Закона

ч. 3 ст. 94

Могут отражаться Заказчиком в акте сдачи-приемки

В порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

ч. 9 ст. 34 Закона

более 2 раз

Акт может содержать дополнения и изменения по усмотрению Заказчика при составлении