Приложение №1

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Поставка оборудования для оповещения.

2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), поставляться в упаковке, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок на товар – не менее срока гарантии, предоставляемого производителем товара.

4. Требования к упаковке и маркировке товара: Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Товарно-сопроводительная документация в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6. Условия поставки товара: Поставка включает в себя: доставку, разгрузку в помещении заказчика. Сроки поставки: в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта.

7. Количество и технические характеристики товара:

| № п/п | Наименова-ние объекта закупки | Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)), значения показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОКПД2, ГОСТ | Наименование характеристики | Значение характеристики | шт | 6 |
| 1 | Оповещатель звуковой | ОКПД2: 27.90.20.120 | Тип | Звонок громкого боя |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа | Любая ровная поверхность (крепеж входит в комплект) |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса | металл |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |  |  |
|  |  |  | Режим работы | Повторно-кратковременный |  |  |
|  |  |  | Продолжительность непрерывной работы, сек | ≥ 30 и ≤ 60 |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт | ≤ 100 |  |  |
|  |  |  | Сила звука, ДБ | ≥ 95 и ≤ 110 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP21 |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон температур | -40 до +50°С |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | не более 335х248х75 мм |  |  |
|  |  |  | Масса, кг | ≤ 1.7 |  |  |
|  |  |  | Род тока | Переменный (AC) |  |  |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение, В | 220 |  |  |