Техническое задание

Наименование объекта закупки: выполнение работ по противогрибковой обработке стен и потолков в жилых комнатах общежития № 1, расположенного по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 75.

Цель: Противогрибковая обработка стен и потолков в жилых комнатах общежития № 1.
1. Общие положения:
1.1.  Сметная документация должны быть выполнена с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, а также с нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, действующими на момент составления.
1.2.  Обеспечение выполнения работ своей техникой, инструментами, материалами. Стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством и государственным контрактом.
1.3.  Подрядчик за свой счёт обеспечивает разработку сметной документации с учетом  коэффициента снижения цены контракта без изменения видов и объемов работ и представляет ее на согласование Заказчику до начала производства работ. Исполнительная и сметная документация разрабатывается с учётом требований действующих ГОСТов, СНиПами, ПУЭ, техническими регламентами, действующими на территории РФ, требованиями пожарной безопасности. Обязательное согласование применяемых при ремонтно-строительных работах материалов и оборудования с Заказчиком. Все образцы строительных материалов должны соответствовать сметной документации и представляются Подрядчиком за его счёт.

2. Условия выполнения работ:

Место выполнения работ: жилые комнаты общежития № 1, расположенного по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 75.

           Срок выполнения работ (или оказания услуг): 10 календарных дней с даты заключения настоящего Контракта, в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.
Проведение работ не должно препятствовать учебному процессу. Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 20:00 при 6-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик согласовывает с ответственными представителями Заказчика проведение шумных работ или иных работ, оказывающих существенное влияние на учебный процесс за двое суток.

Учитывая режимный характер объекта, Подрядчик до начала выполнения работ назначает ответственных лиц за производство всех видов работ на объекте из числа своих ИТР, а также представляет Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ, для оформления разрешительных документов. График выполнения работ должен быть разработан с учётом режима работы ФГБОУ ВО «СГУВТ» и согласован с Заказчиком до начала производства работ.

Заказчик имеет право на возражение относительно любого лица из персонала Подрядчика и может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с объекта любого лица, которое по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих обязанностей.

Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Вывоз силами Подрядчика осуществляется два раза в неделю.

Подрядчик обязан осуществить работы в объеме и с учетом требований, определенных настоящим Описанием объекта закупки, а также в соответствии с нормами и правилами проведения строительно-монтажных работ. 

Для оперативного решения текущих вопросов осуществляется проведение еженедельных (каждый понедельник и четверг в 11 -00) планёрок на объектах Заказчика, на которых в обязательном порядке должен присутствовать руководитель организации.

Общие требования
Подрядчик за свой счет осуществляет обеспечение работ всеми необходимыми материалами, инструментом и оборудованием. Покупка, доставка необходимых материалов, осуществление их приемки, разгрузки, складирования и хранения в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет. Все используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие соответствие в соответствии с ФЗ №184-ФЗ «О техническом регулировании», а при необходимости и разрешение Ростехнадзора на их применение. Входной контроль качества строительных материалов для производства работ возлагается на Подрядчика. Заказчик имеет право осуществлять дополнительный контроль качества материалов и работ самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным требованиям.

Требования к выполняемым работам

Места проведения работ должны быть защищены подрядчиком с целью исключения на них доступа посторонних лиц. 

Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех неремонтируемых конструктивных частей здания и инженерных коммуникаций.

Должна обеспечиваться ежедневная чистота и порядок мест выполнения работ, путей доставки строительных материалов.

Подрядчик несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность. Также Подрядчик несет прочую ответственность, предусмотренную контрактом и действующим законодательством. В случае причинения вреда имуществу заказчика компенсация вреда осуществляется в соответствии с контрактом.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальными строительными нормами, учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительных работ. 

Подрядчик должен выполнить все указанные работы в технологической последовательности в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением действующего Гражданского и Градостроительного кодекса, в том числе:

- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;

и других нормативных актов действующего законодательства РФ. 

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Описания объекта закупки, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам (СНиП, ГОСТ и др.).

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по заключаемому Контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. 

Подрядчик может принять на себя по заключаемому Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость Контракта.

При проведении работ Подрядчик обязан выполнить мероприятия, препятствующие распространению строительной пыли и грязи.

При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, инструмента и оборудования для ремонта.

Подрядчик должен выполнять работы из своих инструментов, обеспечить их складирование и сохранность, а также на своём оборудовании.

Подрядчик обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности.

В случае порчи имущества подрядчик обязан восстановить за свой счет нарушенную отделку помещений, инженерные сети и оборудование в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием или возместить Заказчику, или потерпевшему лицу стоимость их ремонта по действующим на момент проведения ремонта ценам.

Подрядчик обязан выполнить мероприятия по подготовке сдаваемого объекта в эксплуатацию в т.ч. влажную уборку всех поверхностей сдаваемого помещения (очистку от  любых видов загрязнений) и любых других помещений загрязнённых вследствие деятельности Подрядчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение правил безопасности труда и правил пожарной безопасности. Рабочие подрядных организаций в обязательном порядке до начала работ проходят вводный инструктаж. 

Подрядчик обязан: 

- обеспечить оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ;

- обеспечить беспрепятственный допуск Заказчика на объект для контроля за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта;

- немедленно извещать Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Не допускается вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям.

Не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, места общего пользования.

Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить исполнение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений с соблюдением следующих технологий производства работ в соответствии с:

требованиями имеющихся стандартов, а также в соответствии с действующими документами на работы конкретного вида и в строгом соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 и  ГОСТ Р 51870-2014.
Обязательное закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
Срок предоставления подрядчиком гарантии на весь объем выполненных работ 30 месяцев, согласно: Статья 756 ГК РФ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	1
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	м2
	356
	 

	2
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (концентрация рабочего раствора 30% - расход 300 мл/л
	м2
	356
	 

	3
	Купорос медный, марка А
	т
	-0,00356
	 

	4
	Дезинфицирующее средство БэбиДез Ультра 5 л (концентрат)
	шт
	11
180*0,3/5
	 

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора


Главный инженер






                 И.В. Скальницкий
