ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№
	Наименование товара
	Характеристики Товара
	ОКПД2/
КТРУ

	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Наконечник пипетки
	Бесцветный: Да
Вариант поставки: Пакет (россыпь)
Диаметр посадочного конуса, мм: 5
Количество наконечников (Доступно при выборе характеристики Вариант поставки - Пакет (россыпь), шт: 1000
Кондуктивные: Нет
Рабочий диапазон объема, мкл: 2 и 200
Стерильность: Нет
Фильтр: Нет
Дополнительно:
Материал: Полипропилен
Тип: Универсальный
Полная стерилизация в автоклаве: Да
Назначение: Для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов
Длина, мм: 51
	32.50.13.190-00008528
	 штука
	5

	2
	Ланцет для ручного прокалывания, одноразового использования
	[bookmark: _GoBack]Глубина прокола, мм: 2,2
После прокола игла ланцета автоматически убирается обратно в пластиковый корпус для обеспечения безопасности: Соответствие
Размер иглы: 21G
Стерильная одноразовая игла заключенная в пластиковый корпус: Соответствие
Материал иглы: Нержавеющая медицинская сталь
Тип ланцета: Автоматический
	32.50.13.190
	шт
	200



	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Требования к гарантийному сроку товара: не менее 9 месяцев на момент поставки;

          Требования  к упаковке, маркировке (этикеткам) и условиям поставки товара: 
1. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям настоящего раздела и другим требованиям, установленным в контракте.
2. Качество и безопасность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям предусмотренным по нему стандартам, техническим условиям (ТУ) а также иным документам и при поставке быть подтверждены  документально. 
3.Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
4. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.
5. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Упаковка Товара должна содержать необходимую маркировку. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или поврежденной упаковки.  


       Главная медицинская сестра					Е.М. Цыбаева
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