PAGE  

Техническое задание

Прочая закупка товаров, работ и услуг (оборудование для автоматической пожарной сигнализации)

все торговые наименования сопровождаются словами «или эквивалент»

включение в описание объекта закупки дополнительных характеристик, обусловлено требованиями 
внутренних руководящих документов.

Заказчик: ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области
Получатель: ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области 
Наименование лота: Материалы для автоматической пожарной сигнализации (согласно таблице № 1 Технического задания. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара указаны в таблице № 1 Технического задания).
Начальная (максимальная) цена контракта:    
Контрактный телефон:  Мехтиев Эдгар Мурсалович, 8 (904)423 64 49
Срок поставки товара: В течение 15 календарных дней с момента  подписания договора.

Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

Цена товара: 

Цена товара должна включать в себя стоимость товара, стоимость транспортных расходов на доставку товара до места назначения, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, его загрузки в (погрузки на) и крепления на транспортных средствах, стоимость запорно-пломбировочных устройств, стоимость разгрузки в месте поставки товара, таможенные платежи, расходы на страхование, НДС, акцизы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Требования к качеству товара: 

Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать показателям оригинального товара предприятия-изготовителя, указанным в таблице №1 Технического задания.

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Государственного заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: сертификат соответствия товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Товар поставляется в таре и упаковке, которая должна исключать возможность механических повреждений поставляемого товара. Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной информацией о товаре, с возможностью контроля количества поставляемого товара (доступ для визуального осмотра двух концов кабеля с нанесенной маркировкой метража). Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской. Упаковка товара должна гарантировать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также обеспечивать его сохранность в течение установленного срока годности товара. Сопроводительные документы на товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре. 

Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в пользовании у поставщика или третьих лиц), не имеющим повреждений, не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), являться оригинальным товаром производителя. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Потребительские свойства товара должны соответствовать потребительским свойствам, указанным в таблице № 1 Технического задания. Технические характеристики представляемого Поставщиком товара должны быть аналогичными либо не хуже по любому из перечисленных в Техническом задании параметров. Товар должен быть устойчив к влиянию внешних физических полей (электрических, магнитных и др.) в соответствии с ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.4.2, ГОСТ Р 51317.4.3. Товар должен относиться к 0, 0I или II классу по защите от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. По режиму применения товар должен относиться к аппаратуре непрерывного длительного применения по ГОСТ РВ 20.39.303-98. Надежность товара, его технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантиями Поставщика и производителя не менее 1 года с момента поставки, при условии соблюдения пользователем режимов и условий эксплуатации. Конструктивное исполнение товара должно обеспечивать его пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности.
Таблица №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Прибор приёмно-контрольный 
ОКПД2: 27.90.11.110
	Тип - Прибор приёмно-контрольный RS-202TP8 радиоканальный "Риф Стринг", Альтоника или эквивалент.
Стационарная контрольная панель со встроенным передатчиком, штыревая антенна, 8 программируемых  шлейфов ОПС, звуковая и световая сигнализация, тревожное реле, -20 +50С, 10-15В
	 шт 
	     1

	2. 
	Колодка для реле, с 1-м и 2-я переключающими контактами
ОКПД2: 27.33.13.160
	Тип - Колодка для реле серии C-ST1-M1 , с 1-м и 2-я переключающими контактами, 10А или эквивалент.

Колодка C-ST1-M1 (ONDO) предназначена для установки промежуточных реле серии СА (с 1 или 2 переключающими контактами) на DIN-рейку 35 мм. Она обеспечивает надежное винтовое соединение проводов, поддерживает ток нагрузки до 10А и позволяет легко заменять реле без перепайки. Используется в системах автоматизации
	 шт
	    3

	3. 
	Независимый расцепитель РН47 MVA01D-RN

ОКПД2: 27.12.40.000
	Тип - Независимый расцепитель РН47 MVA01D-RN или эквивалент.

Независимый расцепитель РН47 (арт. MVA01D-RN) от IEK предназначен для дистанционного отключения автоматических выключателей серий ВА47-29 и ВА47-100. Он позволяет безопасно обесточить сеть с помощью кнопки, реле или системы автоматики, не завися от состояния самой силовой цепи, и устанавливается слева на DIN-рейку.
	 шт
	    3

	4. 
	Автомат 
ОКПД2: 27.33.11.130
	Тип - Автомат 1П, 16А или эквивалент.
BA47-29 1P 16A х-ка С

Однополюсный автоматический выключатель (1П/1P) на 16 Ампер, модульное устройство защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий. Рассчитан на напряжение 230/400 В (AC), наиболее часто используется для защиты розеточных групп и мощных бытовых приборов, выдерживая нагрузку до 3,5 кВт
	 шт
	    5

	5. 
	Автомат 
ОКПД2: 27.33.11.130
	Тип - Автомат 3П, 25А BA47-29 3P 25A или эквивалент.
Однополюсный автоматический выключатель (3П/3P) на 25 Ампер, модульное устройство защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий. Рассчитан на напряжение 230/400 В (AC), наиболее часто используется для защиты розеточных групп и мощных бытовых приборов, выдерживая нагрузку до 3,5 кВт
	 шт
	    2

	6. 
	Клеммник 
ОКПД2: 27.33.13.120
	Тип - Клеммник синий 4 кв. мм. или эквивалент.
Клемма двухуровневая; винтовой зажим; 4 точки подключения; сечение 0,2…4 мм²; U-ном. 1000 В; I-ном. 32 А; I-макс. 36 А; t-раб. -40…+105°C; габ.размеры 66х73,5х6,2 мм; цвет синий
	  шт
	    3

	7. 
	Коробка  огнестойкая для кабель-канала 
ОКПД2: 27.33.13.130
	Тип - Коробка  огнестойкая для кабель-канала 40-0450-FR1.5-4 Е15-Е120 75х75х30 мм. или эквивалент.
Коробка огнестойкая безгалогеновая (HF); огнестойкость Е120; 4 полюса 1.5 мм.кв; IP42, t-раб.-25…+40°С; 75х75х30 мм
	  шт
	    25

	8. 
	Коробка телефонная распределительная 
ОКПД2: 27.33.13.130
	Тип - Коробка телефонная распределительная плоская КРТП-10 или эквивалент.
Коробка телефонная распределительная плоская 20ти-клеммная
	  шт
	    2

	9. 
	Клемма соединительная универсальная рычажковая для трех проводников
ОКПД2: 27.33.13.120

	Тип - Клемма соединительная универсальная рычажковая для трех проводников, 32 А, диапазон сечений 0,2-4 мм2, IP 20 или эквивалент.
Клемма с рычажком, 0,2-4 мм2,

компактный безвинтовой соединитель для медных проводов, обеспечивающий быстрый, надежный и многоразовый монтаж без инструментов
	  шт
	   60

	10. 
	Наклейки с калиброванными отверстиями 
ОКПД2: 23.14.12.190
	Тип - наклейки с калиброванными отверстиями (88 шт) (49627) Ecoplast или эквивалент.
Наклейки с калиброванными отверстиями выполнены на листе формата А4
	   уп
	     1

	11. 
	Расширитель адресный 
ОКПД-2 26.30.50.160
	Тип - Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02 или эквивалент.
Адресный расширитель для работы с С2000-КДЛ (С2000-КДЛ-2И), два шлейфа для подключения извещателей с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами, тампер, индикация состояния расширителя, IP41, t-раб.-30…+50°С
	  шт
	    1

	12. 
	Розетка с заземлением 
ОКПД2: 27.33.13.110
	Тип - Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20 или эквивалент.

Розетка с заземлением для установки в распределительный щит и служит для подключения переносного светильника или электрического инструмента малой мощности во время профилактических и ремонтных работ в электрической сборке по месту установки
	  шт
	    1

	13. 
	Заглушка ПВХ
ОКПД2: 25.92.13.000

	Тип - Заглушка ПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм. или эквивалент.
Деталь трубопроводной системы для применения в инженерных коммуникациях. Диаметр d25мм.
	   шт
	    2

	14. 
	Щит распределительный навесной пластиковый 
ОКПД-2 27.12.31.000
	Тип - Щит распределительный навесной пластиковый ЩРН-П-12 белый IP41, IEK MKP12-N-12-40-10 или эквивалент.

Щит навесной пластиковый корпус, в котором можно устанавливать модульные устройства, такие как автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматические выключатели, таймеры, устройства управления освещением и другие.
	  шт
	     3

	15. 
	Реле компактное с 2-мя переключающими контактами
ОКПД2: 27.12.24.160
	Тип - Реле СА-2.12.D024.000 (серия ONDO) — это электромагнитное промежуточное реле (2 переключающих контакта, =24В DC, 10А) или эквивалент.

Предназначен для коммутации, усиления и гальванической развязки электрических цепей. Оно используется в системах автоматики для управления нагрузками (лампы, клапаны, контакторы) с помощью сигналов низкого напряжения
	 шт
	    3

	16. 
	Дюбели полиэтиленовые распорные
ОКПД2: 22.23.19.000
	Тип - Дюбели полиэтиленовые распорные или эквивалент.

Предназначен для крепления изделий к основаниям из всех типов строительных материалов: полнотелый кирпич, пустотелый керамический кирпич, полнотелый бетон, керамзитобетон, листовые материалы.
Диаметр – не менее 6 мм.

Длина – не менее 40 мм.
	  шт
	  6600

	17. 
	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов
ОКПД2: 25.94.12.190
	Тип - Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов или эквивалент.

 Диаметр – не менее  25–30 мм с резиновым профилем и гайкой М8 предназначены для надежного крепления труб 3/4" к стенам и потолкам, обеспечивая вибро- и шумоизоляцию.
	  шт
	    25

	18. 
	Клиновой анкер с гайкой 
ОКПД2: 25.94.11.190
	Тип - Клиновой анкер с гайкой (для поворотного кронштейна) M12х100мм. или эквивалент.
Диаметр – не менее 12 мм.

Длина – 100 мм.

Материал – сталь.

Форма головки – болт.

Покрытие – оцинкованный.

Анкер клиновой состоит из шпильки с клиновидным наконечником, плоской шайбы, шестигранной гайки и распорной клипсы.
	  шт
	   4

	19. 
	Корпус пластиковый  
ОКПД2: 22.29.29.000

	Тип – Корпус пластиковый КМПн 1/2 до 2-х автоматических выключателей или эквивалент.

Бокс пластиковый с крышкой КМПн 1/2 до 2-х автоматических выключателей предназначен для установки в жилых и офисных помещениях часто требуются компактные электрические распределители.
	  шт
	    2

	20. 
	Клипса для крепления наклеек

ОКПД2: 22.29.29.000
	Тип – Клипса для крепления наклеек или эквивалент.

Клипса для установки наклеек с калиброванными отверстиями на отверстия воздухозаборного трубопровода.
	  шт
	     4

	21. 
	Клипса пластиковая 
ОКПД2: 22.29.29.000
	Тип – Клипса пластиковая или эквивалент.

Диаметр крепления – не менее 20 мм.

Клипса пластиковая  для крепления гладких пластиковых или гофрированных труб одного диаметра к поверхности стен, потолков, полов или перегородок. Для монтажа предусмотрено технологическое отверстие под дюбель или саморез.
	  шт
	   6200


Главный инженер 
ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области

лейтенант внутренней службы                                                                                                     А.Ю. Данилин

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

