ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование предмета договора – ПОСТАВКА и монтаж климатического оборудования (кондиционеров) в помещениях университета.

2.НМЦД составляет 469 460,00 рублей  и включает:

- стоимость товара и расходных материалов;

- стоимость демонтажа/монтажа оборудования;

- страхование, налоги, в том числе НДС, сборы и другие расходы, связанные с поставкой товара;

–    транспортные расходы и погрузочно-разгрузочные работы.

3. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – в течение 20 рабочих дней после подписания договора, но не позднее 30 июля 2026г.

4. Место приемки поставленных товаров, место выполнение работ или оказание услуг: 
        - г. Братск, ул. Погодаева, д. 5.

Начальник ООО			 							О. В. Побойко

Настоящая служебная записка подготовлена:

Начальник ООО. В. Побойко

Тел. исполнителя  8 (3953) 344-000, доб. 702

Дата составления 29.06.2026г.

| Кабинет № 3223 Проректор (с левой стороны) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаем установить сплит-систему настенного типа |  |  |  |  |  |
| AXIOMA ASX09H1R/ASB09H1R - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| гарантия на оборудование - 3 года |  |  |  |  |  |
| производительность на холод 2,6 кВт, производительность на тепло 2,78 кВт |  |  |  |  |  |
| потребляемая мощность: на холод 0,69 кВт, на тепло 0,7 кВт |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| 1 | Сплит-система настенного типа AXIOMA ASX09H1R/ASB09H1R | шт. | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| 2 | Труба медная 1/4" | м | 6 | 250,00 | 1500,00 |
| 3 | Труба медная 3/8" | м | 6 | 400,00 | 2400,00 |
| 4 | Термоизоляция 1/4" | м | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 5 | Термоизоляция 3/8" | м | 6 | 35,00 | 210,00 |
| 6 | Кабель межблочный ВВГ 5х1,5 мм | м | 7 | 210,00 | 1470,00 |
| 7 | Кабель силовой ПВС 3х1,5 мм | м | 7 | 120,00 | 840,00 |
| 8 | Кабель-канал 80х60 мм+угол 90 2 шт., внутр.угол 2 шт, заглушка | м | 6 | 1000,00 | 6000,00 |
| 9 | Кабель-канал 16х16 мм | м | 0 | 90,00 | 0,00 |
| 10 | Дренажный шланг, 16 мм | м | 7 | 80,00 | 560,00 |
| 11 | Кронштейн наружного блока 415х450 мм | компл. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 12 | Монтажный комплект (с учетом транспортных) | шт. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| 13 | Монтажные работы (кондиционер настенного типа мощностью 2,6 кВт по холоду), с учетом длины трубной трассы и работ с кабелем-каналом | опер. | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
|  | ИТОГО без НДС: |  |  |  | 58660,00 |

| Отдел кадров (под окно с левой стороны) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаем установить сплит-систему настенного типа |  |  |  |  |  |
| AXIOMA ASX18H1R/ASB18H1R - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| гарантия на оборудование - 3 года |  |  |  |  |  |
| производительность на холод 4,99 кВт, производительность на тепло 5,13 кВт |  |  |  |  |  |
| потребляемая мощность: на холод 1,55 кВт, на тепло 1,42 кВт |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| 1 | Сплит-система настенного типа AXIOMA ASX18H1R/ASB18H1R | шт. | 1 | 53000,00 | 53000,00 |
| 2 | Труба медная 1/4" | м | 4 | 250,00 | 1000,00 |
| 3 | Труба медная 1/2" | м | 4 | 650,00 | 2600,00 |
| 4 | Термоизоляция 1/4" | м | 4 | 30,00 | 120,00 |
| 5 | Термоизоляция 1/2" | м | 4 | 38,00 | 152,00 |
| 6 | Кабель межблочный ВВГ 5х1,5 мм | м | 5 | 210,00 | 1050,00 |
| 7 | Кабель силовой ПВС 3х1,5 мм | м | 4 | 120,00 | 480,00 |
| 8 | Кабель-канал 16х16 мм | м | 3 | 90,00 | 270,00 |
| 9 | Монтажный комплект (с учетом транспортных) | шт. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| 10 | Дренажный шланг, 16 мм | м | 5 | 80,00 | 400,00 |
| 11 | Кронштейн наружного блока 415х450 мм | компл. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 12 | Монтажные работы (кондиционер настенного типа мощностью 5,3 кВт по холоду) | опер. | 1 | 13000,00 | 13000,00 |
|  | ИТОГО без НДС: |  |  |  | 77572,00 |

| Учебный отдел (на правую стену от окна) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаем установить сплит-систему настенного типа |  |  |  |  |  |
| AXIOMA ASX18H1R/ASB18H1R - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| гарантия на оборудование - 3 года |  |  |  |  |  |
| производительность на холод 4,99 кВт, производительность на тепло 5,13 кВт |  |  |  |  |  |
| потребляемая мощность: на холод 1,55 кВт, на тепло 1,42 кВт |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| 1 | Сплит-система настенного типа AXIOMA ASX18H1R/ASB18H1R | шт. | 1 | 53000,00 | 53000,00 |
| 2 | Труба медная 1/4" | м | 7,5 | 250,00 | 1875,00 |
| 3 | Труба медная 1/2" | м | 7,5 | 650,00 | 4875,00 |
| 4 | Термоизоляция 1/4" | м | 7,5 | 30,00 | 225,00 |
| 5 | Термоизоляция 1/2" | м | 7,5 | 38,00 | 285,00 |
| 6 | Кабель межблочный ВВГ 5х1,5 мм | м | 8,5 | 210,00 | 1785,00 |
| 7 | Кабель силовой ПВС 3х1,5 мм | м | 3 | 120,00 | 360,00 |
| 8 | Кабель-канал 80х60 мм+угол 90, внутр.угол, заглушка | м | 4 | 1000,00 | 4000,00 |
| 9 | Кабель-канал 16х16 мм | м | 3 | 90,00 | 270,00 |
| 10 | Монтажный комплект (с учетом транспортных) | шт. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| 11 | Дренажный шланг, 16 мм | м | 8,5 | 80,00 | 680,00 |
| 12 | Кронштейн наружного блока 415х450 мм | компл. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 13 | Монтажные работы (кондиционер настенного типа мощностью 5,3 кВт по холоду), с учетом длины трубной трассы и работ с кабелем-каналом | опер. | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
|  | ИТОГО без НДС: |  |  |  | 90855,00 |

| Кабинет № 3119 Контрактная служба (1 этаж, лестница) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаем установить сплит-систему настенного типа |  |  |  |  |  |
| AXIOMA ASX18H1R/ASB18H1R - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| гарантия на оборудование - 3 года |  |  |  |  |  |
| производительность на холод 4,99 кВт, производительность на тепло 5,13 кВт |  |  |  |  |  |
| потребляемая мощность: на холод 1,55 кВт, на тепло 1,42 кВт |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| 1 | Сплит-система настенного типа AXIOMA ASX18H1R/ASB18H1R | шт. | 1 | 53000,00 | 53000,00 |
| 2 | Труба медная 1/4" | м | 3 | 250,00 | 750,00 |
| 3 | Труба медная 1/2" | м | 3 | 650,00 | 1950,00 |
| 4 | Термоизоляция 1/4" | м | 3 | 30,00 | 90,00 |
| 5 | Термоизоляция 1/2" | м | 3 | 38,00 | 114,00 |
| 6 | Кабель межблочный ВВГ 5х1,5 мм | м | 4 | 210,00 | 840,00 |
| 7 | Кабель силовой ПВС 3х1,5 мм | м | 4 | 120,00 | 480,00 |
| 8 | Кабель-канал 80х60 мм | м | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
| 9 | Кабель-канал 16х16 мм | м | 3 | 90,00 | 270,00 |
| 10 | Монтажный комплект (с учетом транспортных) | шт. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| 11 | Дренажный шланг, 16 мм | м | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 12 | Кронштейн наружного блока 415х450 мм | компл. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 13 | Монтажные работы (кондиционер настенного типа мощностью 5,3 кВт по холоду) | опер. | 1 | 14000,00 | 14000,00 |
|  | ИТОГО без НДС: |  |  |  | 78234,00 |

| Кабинет № 3121 Начальник ОИТ (1 этаж, лестница) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаем установить сплит-систему настенного типа |  |  |  |  |  |
| AXIOMA ASX09H1R/ASB09H1R - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| гарантия на оборудование - 3 года |  |  |  |  |  |
| производительность на холод 2,6 кВт, производительность на тепло 2,78 кВт |  |  |  |  |  |
| потребляемая мощность: на холод 0,69 кВт, на тепло 0,7 кВт |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| 1 | Сплит-система настенного типа AXIOMA ASX09H1R/ASB09H1R | шт. | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| 2 | Труба медная 1/4" | м | 4,5 | 250,00 | 1125,00 |
| 3 | Труба медная 3/8" | м | 4,5 | 400,00 | 1800,00 |
| 4 | Термоизоляция 1/4" | м | 4,5 | 30,00 | 135,00 |
| 5 | Термоизоляция 3/8" | м | 4,5 | 35,00 | 157,50 |
| 6 | Кабель межблочный ВВГ 5х1,5 мм | м | 5,5 | 210,00 | 1155,00 |
| 7 | Кабель силовой ПВС 3х1,5 мм | м | 4 | 120,00 | 480,00 |
| 8 | Кабель-канал 80х60 мм+угол 90, заглушка | м | 2,5 | 1000,00 | 2500,00 |
| 9 | Кабель-канал 16х16 мм | м | 3 | 90,00 | 270,00 |
| 10 | Дренажный шланг, 16 мм | м | 5,5 | 80,00 | 440,00 |
| 11 | Кронштейн наружного блока 415х450 мм | компл. | 1 | 1500,50 | 1500,50 |
| 12 | Монтажный комплект (с учетом транспортных) | шт. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| 13 | Монтажные работы (кондиционер настенного типа мощностью 2,6 кВт по холоду), с учетом работ с кабелем-каналом | опер. | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
|  | ИТОГО без НДС: |  |  |  | 50563,00 |

| Кабинет № 3212 Начальник УО (с левой стороны) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаем установить сплит-систему настенного типа |  |  |  |  |  |
| AXIOMA ASX09H1R/ASB09H1R - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| гарантия на оборудование - 3 года |  |  |  |  |  |
| производительность на холод 2,6 кВт, производительность на тепло 2,78 кВт |  |  |  |  |  |
| потребляемая мощность: на холод 0,69 кВт, на тепло 0,7 кВт |  |  |  |  |  |
| Приводим расчет стоимости оборудования, комплектующих материалов и монтажных работ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КУРС $ + 2% = 74,3 |
| № п.п. | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| 1 | Сплит-система настенного типа AXIOMA ASX09H1R/ASB09H1R | шт. | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| 2 | Труба медная 1/4" | м | 9 | 250,00 | 2250,00 |
| 3 | Труба медная 3/8" | м | 9 | 400,00 | 3600,00 |
| 4 | Термоизоляция 1/4" | м | 9 | 30,00 | 270,00 |
| 5 | Термоизоляция 3/8" | м | 9 | 35,00 | 315,00 |
| 6 | Кабель межблочный ВВГ 5х1,5 мм | м | 10 | 210,00 | 2100,00 |
| 7 | Кабель силовой ПВС 3х1,5 мм | м | 10 | 120,00 | 1200,00 |
| 8 | Кабель-канал 80х60 мм+угол 90, внутр.угол | м | 3 | 1000,00 | 3000,00 |
| 9 | Кабель-канал 16х16 мм | м | 0 | 90,00 | 0,00 |
| 10 | Дренажный шланг, 16 мм | м | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 11 | Кронштейн наружного блока 415х450 мм | компл. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 12 | Фреон, R32A | кг | 0,048 | 2000,00 | 96,00 |
| 13 | Монтажный комплект (с учетом транспортных) | шт. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| 14 | Монтажные работы (кондиционер настенного типа мощностью 2,6 кВт по холоду), с учетом длины трубной трассы и работ с кабелем-каналом | опер. | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
|  | ИТОГО без НДС: |  |  |  | 62131,00 |

| Кабинет № 3334 (с левой стороны от окна) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаем установить сплит-систему настенного типа |  |  |  |  |  |
| AXIOMA ASX09H1R/ASB09H1R - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| гарантия на оборудование - 3 года |  |  |  |  |  |
| производительность на холод 2,6 кВт, производительность на тепло 2,78 кВт |  |  |  |  |  |
| потребляемая мощность: на холод 0,69 кВт, на тепло 0,7 кВт |  |  |  |  |  |
| Приводим расчет стоимости оборудования, комплектующих материалов и монтажных работ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КУРС $ + 2% = 74,3 |
| № п.п. | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| 1 | Сплит-система настенного типа AXIOMA ASX09H1R/ASB09H1R | шт. | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| 2 | Труба медная 1/4" | м | 5 | 250,00 | 1250,00 |
| 3 | Труба медная 3/8" | м | 5 | 400,00 | 2000,00 |
| 4 | Термоизоляция 1/4" | м | 5 | 30,00 | 150,00 |
| 5 | Термоизоляция 3/8" | м | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 6 | Кабель межблочный ВВГ 5х1,5 мм | м | 6 | 210,00 | 1260,00 |
| 7 | Кабель силовой ПВС 3х1,5 мм | м | 3 | 120,00 | 360,00 |
| 8 | Кабель-канал 80х60 мм+угол 90, заглушка | м | 3 | 1000,00 | 3000,00 |
| 9 | Кабель-канал 16х16 мм | м | 3 | 90,00 | 270,00 |
| 10 | Дренажный шланг, 16 мм | м | 6 | 80,00 | 480,00 |
| 11 | Кронштейн наружного блока 415х450 мм | компл. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 12 | Монтажный комплект (с учетом транспортных) | шт. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| 13 | Монтажные работы (кондиционер настенного типа мощностью 2,6 кВт по холоду), с учетом работ с кабелем-каналом | опер. | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
|  | ИТОГО без НДС: |  |  |  | 51445,00 |