| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | КТРУ: 27.40.25.123-00000007 Вид светильника –настенно - потолочный Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты – не менее 3 Высота светильника ≥ 250 мм Диаметр светильника ≥ 370 и < 600 мм Индекс цветопередачи ≥ 80 и < 90 Класс защиты от электрического тока – I Коррелированная цветовая температура, max ≤ 6500 Кельвин Коррелированная цветовая температура, min ≥ 3000 Кельвин Крепления в комплекте – да Материал корпуса светильника – сталь Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер Мощность > 40 и ≤ 50 Ватт Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты – не менее 4 Световой поток > 5000 и ≤ 6000 Люмен Требования к оснащению и функциям - наличие линзы, наличие светодиодного драйвера Форма – круглая | 2 шт. |