
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку программатора (Модель:VIZIT-DM15 для программирования установленного СКУД VIZITили ЭКВИВАЛЕНТ)
1.1 Наименование:
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	Программатор VIZIT-DM15 или ЭКВИВАЛЕНТ
	шт.
	1



1.2 Технические характеристики:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	Наличие встроенного RFID-модуля
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Рабочая частота RFID-модуля
	13,56
	МГц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Поддержка бесконтактного ключа VIZIT-RF3.x
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Поддержка бесконтактного ключа VIZIT-RF7.x
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Поддержка специализированного ПО VIZIT
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



